PROIECT

DECIZIA   ETAPEI   DE   ÎNCADRARE

Nr. xx din 17.06.2022

Ca urmare a solicitării de emitere a acordului de mediu adresate de COMPANIA NATIONALA DE CAI FERATE -CFR SA reprezentat prin Baicons Impex SRL, cu sediul in  Municipiul Bucuresti, Sector 2, str. Zambilelor, nr. 6, bl. 60, ap. 1, înregistrată la Agenţia pentru Protecţia Mediului Constanţa cu nr. 1468 RP din 28.02.2022,  în baza Legii nr. 292/2018, privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice şi private asupra mediului şi a Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei şi faunei sălbatice, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 49/2011, cu modificările şi completările ulterioare,

Agenția pentru Protecția Mediului Constanța decide, ca urmare a consultărilor desfăşurate în cadrul şedinţei Comisiei de analiză tehnică din data de 25.05.2022 că proiectul:                                       „MODERNIZAREA INFRASTRUCTURII FEROVIARE DIN PORTUL CONSTANTA – CENTRU DE MANAGEMENT AL TRAFICULUI”, amplasat in Judetul Constanta, Municipiul Constanta, Zona Statie CF Constanta – Incinta 2, nu se supune evaluării impactului asupra mediului.

Justificarea prezentei decizii:

Motivele care au stat la baza luării deciziei etapei de încadrare în procedura de evaluare a impactului asupra mediului sunt următoarele:

a) proiectul se încadrează în prevederile Legii nr. 292/2018, Anexa II, punctul 10, litera a), punctul 13, litera a);

b) proiectul nu intră sub incidenţa art. 28 din O.U.G. nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei şi faunei sălbatice, cu modificările şi completările ulterioare;

c) proiectul propus intra sub incidenţa prevederilor art. 48 şi 54 din Legea apelor nr. 107/1996, cu modificările şi completările ulterioare,

d) în conformitate cu criteriile prevăzute în anexa nr. 3 a Legii nr. 292/2018:

- Caracteristicile proiectelor:

La identificarea caracteristicilor proiectelor se iau în considerare următoarele aspecte:

- Dimensiunea și concepția întregului proiect:

Din punct de vedere funcțional, prin Centrul de Management al Traficului Feroviar se va realiza managementul traficului, diagnoza și mentenanța, supravegherea video, managementul informării publicului călător și managementul alimentării cu energie electrică.

Terenul propus pentru Centrul de Management al Traficului este amplasat în municipiul Constanța, zona stației CF Constanța, incinta 2, se află în domeniul privat CNCF  CFR  SA în suprafață de  27.720 mp (din acte), 27.673 mp (măsurată) și este întabulat în cartea funciară/număr cadastral nr. 227021 UAT Constanța.

Din suprafața totală de 27.673 mp, o suprafață de 2.826,40 mp, liberă de construcții, este propusă pentru construirea Centrului de Management al Traficului.

În amplasamentul Centrului de Management al Traficului Feroviar se vor realiza următoarele construcții principale, auxiliare și diverse amenajări:

a). clădire Centru de Management al Traficului;

b). turn pentru antenă GSM-R;

c). clădire Container GSM-R;

d). platformă pentru grup electrogen,

e). rezervor combustibil;

f).  zone carosabile, parcare;

g). zonă trotuare/alei;

h). rigolă carosabilă;.

i). spații verzi.

Pentru facilitarea accesului în noua incintă, se va reface împrejmuirea, se vor crea două porți de acces pe latura vestică a proprietății dinspre drumul de acces existent.

În amplasament se vor amenaja două drumuri asfaltate la nord și sud de clădire pentru a facilita intervenția în clădire și pentru echipamente. Toata incinta va fi iluminată cu stâlpi cu Hmax 6 m cu lămpi LED și panouri fotovoltaice.

Accesul pietonal și auto în incinta Centrului de Management al Traficului se va face din drumul existent situat pe latura vestică.

Accesul auto în incinta Centrului de Management al Traficului se va organiza în felul următor:

- ieșire pe drumul de acces existent prin poarta din nord (lățime 3,5 m);

- intrare pe drumul de acces existent prin poarta din sud (lățime 3,5 m).

Accesele pietonale vor fi amplasate adiacent celor auto și vor avea o lățime de 1,50 m.

- Clădirea Centrului de Management al Traficului va fi o construcție cu formă rectangulară în plan, încadrându-se într-un dreptunghi cu dimensiunile de 40,20 x 19,24 m, având o suprafață desfășurată de 2366,15 mp, din care 1996,08 mp suprafață utilă. Aceasta va avea 3 nivele – parter + 2 etaje, având înălțimea de 12,00 m, respectiv o înălțime liberă minimă a spațiilor de 2,60 m.

Caracteristici ale construcției:

Regim de înălțime: 			P+2

Hmax: 					+12,00 m (CTA);

Suprafață construită			Sc=   818,70 mp;

Suprafață desfășurată 			Sd= 2366,15 mp;

Suprafață utilă				Su =1996,28 mp.

b). Turn pentru antenă GSM-R

În prezent, cerințele în ceea ce privește asigurarea unui transport pe calea ferată modern și fiabil au crescut considerabil, făcând necesară implementarea sistemelor GSM-R și, implicit, a sistemelor de telecomunicații pe calea ferată română. Antenele GSM-R au scopul de a prelua și transmite date specifice pentru coordonarea traficului feroviar.

Tehnologia GSM-R (Global System for Mobile Communications – Railway, Sistem Global pentru Comunicații Mobile – Feroviare sau GSM-R) este o comunicație internațională standard fără fir folosită la comunicațiile feroviare prin voce și la aplicațiile de date. Derivă din GSM public și folosește toate caracteristicile principale ale GSM în cadrul proiectului se va folosi pentru comunicațiile operaționale.

De regulă, amplasarea turnurilor, care sunt destinate susținerii antenelor GSM-R, se face lângă calea ferată cu respectarea normelor privind siguranța circulației.

Turnul GSM-R va fi metalic zăbrelit cu înălțime de aproximativ 30 de metri, cu secțiunea triunghiulară având latura la bază de aproximativ 4,1 m și variabilă pe înălțime până cota +25 m, cu latura la vârf de aproximativ 1,75 m. Turnul este prevăzut cu o platformă de lucru și paliere de repaus, traseu de cablu vertical, instalație de balizaj, instalație de protecție împotriva trăsnetelor și punere la pământ. Fundarea turnului va fi indirectă și se va folosi beton cu clasa de expunere XS-3.

Pe turn vor fi instalate 4 Antene GSM-R care au scopul de a prelua și transmite date specifice pentru coordonarea traficului feroviar.

c). Clădire Container GSM-R

Containerul GSM-R se amplasează lângă turnul GSM-R pentru preluarea și retransmiterea datelor specifice pentru coordonarea traficului feroviar.

Containerul GSM-R este prefabricat având lungimea de 4,00 m x 2,45 m și înălțimea 3,00 m. Clădirea container va fi dotată de la producător cu instalații electrice, instalații de aer condiționat precum și de încălzire tip convector.

Fundația containerului este din beton armat C25/30, directă, continuă sub ziduri.  Sub acesta se va turna un beton de egalizare clasa C8/10 de 10 cm grosime.

d). Platformă pentru grup electrogen

În partea sudică a clădirii Centrului de Management al Traficului se prevede realizarea unei platforme betonate pe o suprafață de cca. 29 mp pe care se va monta un grup electrogen. Scopul grupului electrogen este de a furniza energie electrică în regim continuu Centrului de Management al Traficului în condițiile apariției unor situații neprevăzute în alimentarea cu energie electrică uzuală din rețeaua electrică națională.

e). Rezervor combustibil

În aproprierea grupului electrogen se va realiza un rezervor subteran cu o suprafață de cca. 49 mp acoperit la suprafață de spațiu verde și zonă carosabilă.

f). Zone carosabile, parcare

În conformitate cu prevederile HCL Constanța nr. 371 din 11.09.2020, articolul 4, se asigură un loc de parcare la 80 mp din suprafața desfășurată:

- Sd/80 mp = 2366,15 mp/80 mp = minim 30 locuri parcare.

Astfel, se vor amenaja 30 locuri de parcare cu dimensiunea de 2,30 x 5,00 m  (dintre care două locuri de parcare pentru persoane cu dizabilități cu dimensiunea (2,50 + 1,20 m) x 5,40 m).

Structura rutieră propusă va fi o structură rutieră semirigidă corespunzătoare clasei de trafic T1 (1.0 – 3.0 m.o.s.) conform NP 116/04, perioadă de perspectivă de 10 ani (clasa de trafic foarte greu, 
1.0 – 3.0 m.o.s., conform CD155-2001):

- strat de formă din pământ stabilizat cu lianți hidraulici rutieri, 15 cm;

- substrat de fundație din balast, 10 cm (STAS 6400-84);

- strat de fundație din balast, min. 20 cm (STAS 6400; SR EN 13242);

- strat din agregate stabilizate cu lianți hidraulici rutieri, min. 20 cm (STAS 10473-87);

- geocompozit (B+R+STR);

- strat de bază AB31.5 baza 50/70, 8 cm (SR EN 13108-1, AND 605-2016);

- strat de legătură din BAD22.4 leg 50/70, 6 cm (SR EN 13108-1, AND 605-2016);

- strat de uzură BA16 rul 50/70, 4 cm (SR EN 13108-1, AND 605-2016);

Lățimea parții carosabile din incintă va fi de minim 5 m.

g). Zonă trotuare/alei

Structura rutieră propusă pentru trotuare/alei va avea următoarea alcătuire:

- BA 8 sau AT, 3 cm;

- balast stabilizat cu ciment sau lianți hidraulici rutieri, 10 cm;

- fundație de balast, 10 cm;

- teren de fundare.

Trotuarele/aleile vor avea o lățime de minim 1,20 m. Accesele pietonale în incinta Centrului de Management al Traficului vor fi amplasate adiacent celor auto și vor avea o lățime de 1,50 m.

Se va reglementa circulația prin marcaje (SR1848/7-2015) și indicatoare rutiere (SR1848/1,2,3-2011).

h). Rigolă carosabilă

Pentru colectarea și evacuarea apelor pluviale din cadrul incintei, perimetral, se va monta o rigolă carosabilă. După preepurare (într-un separator de lichide ușoare) apele colectate de rigola carosabilă se vor deversa în sistemul de canalizare.

i). Spații verzi

Suprafață estimată ocupată cu spații verzi este de cca. 722,82 mp. Totodată, se va păstra arborele existent din fața viitoarei clădiri a Centrului de Management al Traficului Feroviar.

Alimentare cu apă

Alimentarea cu apă a Centrului de Management al Traficului se va asigura prin racord la rețeaua publică a municipiului Constanța.

Evacuare ape uzate

În perioada de funcționare, apele uzate de la grupurile sanitare, etc ale clădiri vor fi evacuate prin racord la rețeaua publică de canalizare.

Asigurarea agentului termic

În vederea asigurării condițiilor optime de funcționare s-au propus următoarele soluții de încălzire/răcire, climatizare și ventilare a clădirii Centrului de Management al Traficului Feroviar:

-	centrală termică cu funcționare pe gaze naturale inclusiv stație de tratare a apei;

-	agregate (chillere) pentru asigurarea sursei de răcire cu redundanță 1+1;

-	centrale de tratare aer (CTA) cu redundanță 1+1;

-	instalații de încălzire/răcire cu ventiloconvectoare și unități locale de condiționare a aerului.

Organizarea de șantier este propusă în amplasament. Organizarea de șantier va ocupa temporar o suprafață de teren de 500 mp, care va fi folosită ulterior în cea mai mare parte ca locuri de parcare și zone carosabile.

b)   cumularea cu alte proiecte existente si/sau aprobate – proiecte de dezvoltare portuara: Centrul de Management al Traficului Feroviar face parte din investiția „Modernizarea infrastructurii feroviare din portul Constanța”.

Prezentul proiect ține cont de Master Planul Portului Constanța și este corelat cu proiectul de “Electrificarea și reabilitarea căii ferate Constanța – Mangalia”, titular COMPANIA NAȚIONALĂ DE CĂI FERATE “CFR” S.A..

c)   utilizarea resurselor naturale, in special a solului, a terenurilor, a apei și a biodiversității – nu este cazul.

d)   producţia de deşeuri – în perioada lucrărilor de executie rezultă deşeuri specifice activităţii de construire, ce vor fi gestionate conform Legii nr. 92/2021 privind regimul deseurilor:

| Cod deşeu | Tip deşeu | U.M. | Cantitate |
| --- | --- | --- | --- |
| 20 03 01 | Deşeuri municipale amestecate | tone | ≈3 |
| 20 01 01 | Hârtie şi carton | tone | ≈2,0 |
| 17 01 01 | Beton (împrejmuire existentă, etc) | tone | ≈ 15 |
| 17 04 05 | Fier şi oţel | tone | ≈5.5 |
| 17 05 04 | Deșeuri de pământ excavat | mc | ≈400 |
| 15 01 01 15 01 02 15 01 03 | Ambalaje de hârtie şi carton; Ambalaje de materiale plastice; Ambalaje de lemn; | tone | ≈3,0 |
| 17 04 11 | Resturi de cabluri | tone | ≈0,6 |
| 17 06 04 | Materiale izolante | tone | ≈0,4 |
| 08.01.11* 08.01.12 | Lucrări de finisare | tone | ≈0,5 |

e) poluarea și alte efecte nocive: emisiile, zgomotul şi vibraţiile sunt cele produse prin funcţionarea utilajelor specifice în perioada lucrărilor.

f) riscurile de accidente majore și/sau dezastre relevante pentru proiectul în cauză, inclusiv cele cauzate de schimbările climatice, conform cunoștințelor științifice: nu este cazul.

g) riscurile pentru sănătatea umană (de exemplu, din cauza contaminării apei sau a poluării atmosferice): lucrarile de modernizare si realizare a centrului de management al traficului, nu implica utilizarea unor substante sau tehnologii care sa prezinte risc de contaminare si poluare a aerului.

2. Amplasarea proiectelor

Sensibilitatea ecologică a zonelor geografice susceptibile de a fi afectate de proiecte trebuie luată în considerare, în special în ceea ce privește:

a) utilizarea actuală și aprobată a terenurilor: folosința actuală a terenului este: curti-constructii. Destinația terenului, stabilită prin documentațiile de urbanism aprobate, terenul se afla in zona de reglementare ZRT 1b-Unitati de transfer, adiacent zonei ZT 2 – Zona transporturilor pe cale ferata (conform C.U. nr. 3093/07.10.2021, eliberat de Primaria Municipiului Constanta).

b) bogăția, disponibilitatea, calitatea și capacitatea de regenerare relative ale resurselor naturale (inclusiv solul, terenurilor, apa si biodiversitatea) din zona și din subteranul acesteia: nu este cazul.

c) capacitatea de absorbţie a mediului natural, acordându-se o atenție specială următoarelor zone:

- zone umede, zone riverane, guri ale râurilor: – nu este cazul.

ii) zone costiere și mediul marin: nu este cazul.

iii) zonele montane şi forestiere:  nu este cazul.

iv) rezervaţii și parcuri naturale:  nu este cazul.

v) zone clasificate sau protejate de dreptul național; zone Natura 2000 desemnate de statele membre în conformitate cu Directiva 92/43/CEE și cu Directiva 2009/147/CE: nu este cazul.

vi) zonele în care au existat deja cazuri de nerespectare a standardelor de calitate a mediului prevăzute în dreptul Uniunii și relevante pentru proiect sau în care se consideră că există astfel de cazuri: nu este cazul.

vii) zonele cu o densitate mare a populației: Municipiul Constanta.

viii) peisaje si situri importante din punct de vedere istoric, cultural sau arheologic: Reglementări extrase din documentațiile de urbanism și amenajarea teritoriului sau din reglementările aprobate care instituie un regim special asupra imobilului: zonă protejată conform Listei monumentelor istorice anexă la Ordinul ministrului culturii nr. 2828/24.12.2015 pentru modificarea anexei nr. 1 la Ordinul ministrului culturii și cultelor nr. 2.314/2"004 privind aprobarea Listei monumentelor istorice actualizată și a Listei monumentelor dispărute: Necropola orașului antic Tomis, Cod CT-I-s-A-02555, nr. crt. 15, perimetrul delimitat de Str. Iederei, Bd. Aurel Vlaicu de la intersecția cu Bd. 1 Mai, Str. Cumpenei, Str. Nicolae Filimon, Bd. Aurel Vlaicu până la Pescărie-la S de Mamaia, malul mării și Portul Comercial.

3. Tipurile si caracteristicile impactului potenţial

Efectele semnificative pe care le pot avea proiectele asupra mediului trebuie analizate în raport cu criteriile stabilite la punctele 1 si 2 din prezenta anexă, având în vedere impactul proiectului asupra factorilor prevăzuți la articolul 3 alineatul (1), și ținând seama de:

a) importanta și extinderea spațială a impactului (de exemplu, zona geografică și dimensiunea populației care poate fi  afectată):  nu este cazul.

b) natura impactului: redus.

c) natura transfrontaliera a impactului: proiect fără impact transfrontalier.

d) intensitatea și complexitatea impactului: în perioada de execuție impactul asupra mediului este redus și temporar, riscul potențial de poluare a solului fiind dat de pierderi accidentale de carburanți sau lubrefianți de la vehicule si utilaje.

e) probabilitatea impactului: redusă, urmare a argumentelor menţionate la punctele a si b.

f) debutul, durata, frecvenţa şi reversibilitatea preconizate ale impactului: impactul asupra mediului va exista în perioada desfăşurării lucrărilor.

g) cumularea impactului cu impactul altor proiecte existente si/sau aprobate: nu este cazul.

h) posibilitatea de reducere efectivă a impactului: prin respectarea următoarelor condiții de realizare a proiectului:

- împrejmuirea corespunzătoare a zonelor de lucru, montarea de avertizoare, etc;

  - organizarea de şantier se va realiza în afara ariilor naturale protejate din zona, astfel încât impactul generat de aceasta asupra factorilor de mediu pe timpul derulării lucrărilor prevăzute prin proiect să fie cât mai redus;

  - materialele necesare executării lucrărilor propuse se depozitează în locuri bine stabilite, amenajate corespunzător, în vederea prevenirii poluării solului/subsolului;

  - managementul deşeurilor generate în urma execuţiei lucrărilor prevăzute în proiect se va realiza în conformitate cu legislaţia specifică de mediu şi va fi în responsabilitatea titularului proiectului, astfel:

- deşeurile municipale amestecate generate în perioada lucrărilor de construcţii vor fi colectate, stocate temporar în pubele şi eliminate la un depozit autorizat cu acceptul operatorului de depozit;

- deşeurile industriale reciclabile rezultate în perioada lucrărilor de construcţii (metalice, hârtie şi carton, plastic, etc.) vor fi colectate, stocate temporar pe tipuri, în recipiente speciale, în vederea valorificării prin societăţi autorizate specializate;

- referitor la gestionarea deșeurilor din construcții și demolări, în conformitate cu OUG nr. 92/2021, titularii pe numele cărora au fost emise autorizaţii de construire şi/sau desfiinţare potrivit prevederilor Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, au obligaţia să gestioneze deşeurile din construcţii şi desfiinţări, astfel încât să atingă un nivel de pregătire pentru reutilizare, reciclare şi alte operaţiuni de valorificare materială, inclusiv operaţiuni de rambleiere care utilizează deşeuri pentru a înlocui alte materiale, de minimum 70% din masa deşeurilor nepericuloase provenite din activităţi de construcţie şi desfiinţări, cu excepţia materialelor geologice naturale definite la categoria 17 05 04 din anexa la Decizia Comisiei din 18 decembrie 2014 de modificare a Deciziei 2000/532/CE de stabilire a unei liste de deşeuri în temeiul Directivei 2008/98/CE a Parlamentului European şi a Consiliului.

- în conformitate cu OUG nr. 92/2021, titularul autorizaţiei de construire/desfiinţare emise de către autoritatea administraţiei publice locale, centrale sau de către instituţiile abilitate să autorizeze lucrările de construcţii cu caracter special are obligaţia de a avea un plan de gestionare a deşeurilor din activităţi de construire şi/sau desfiinţare, după caz, prin care se instituie sisteme de sortare pentru deşeurile provenite din activităţi de construcţie şi desfiinţare, cel puţin pentru lemn, materiale minerale - beton, cărămidă, gresie şi ceramică, piatră, metal, sticlă, plastic şi ghips pentru reciclarea/reutilizarea lor pe amplasament, în măsura în care este fezabil din punct de vedere economic, nu afectează mediul înconjurător şi siguranţa în construcţii, precum şi de a lua măsuri de promovare a demolărilor selective pentru a permite eliminarea şi manipularea în condiţii de siguranţă a substanţelor periculoase pentru a facilita reutilizarea şi reciclarea de înaltă calitate prin eliminarea materialelor nevalorificabile.

- In conformitate cu OUG nr. 92/2021, titularii pe numele cărora au fost emise autorizaţii de construire şi/sau desfiinţări trebuie să raporteze anual la APM, până la 30 aprilie a anului următor celui pentru care se raportează, conformarea cu art. 17 alin. (7) şi măsurile adoptate potrivit art. 31 alin. (1);

- In conformitate cu OUG nr. 92/2021, gestionarea deşeurilor trebuie să se realizeze fără a pune în pericol sănătatea populaţiei şi fără a dăuna mediului, în special:

a) fără a genera riscuri de contaminare pentru aer, apă, sol, faună sau floră;

b) fără a crea disconfort din cauza zgomotului sau a mirosurilor; şi

c) fără a afecta negativ peisajul sau zonele de interes special.

- se interzic lucrările de reparații și întreținere a autovehiculelor în cadrul organizării de șantier; acestea se vor realiza în unități autorizate și corespunzător dotate ;

- se va asigura spălarea roților autovehiculelor pe platforme prevăzute cu sisteme de decantare a apelor uzate rezultate, astfel încât să se evite transferul de pământ pe drumurile publice;

- se interzice stocarea temporară şi depozitarea carburanţilor și substanţelor periculoase în zona aferentă amplasamentului;

- se interzice spălarea utilajelor/vehiculelor în zona aferentă amplasamentului;

- se interzice afectarea sub orice forma a vecinătăților amplasamentului studiat;

- în mod obligatoriu, accesul utilajelor, autovehiculelor, orice transport greu se va desfășura  cu măsuri de protecție și/sau ocolire a zonelor rezidențiale;

- se vor asigura  utilitățile  necesare pentru realizarea lucrărilor în bune condiții (sursă apă potabilă, facilități igienico-sanitare, inclusiv toalete ecologice pentru personal,  etc.);

- la terminarea lucrărilor, executantul are obligaţia curăţării zonelor afectate de orice materiale şi reziduuri, a refacerii solului în zonele unde acesta a fost afectat de lucrările de excavare, depozitare de materiale, staţionare de utilaje, în scopul redării în circuit la categoria de folosinţă deţinută iniţial;

- se interzice poluarea solului cu carburanți, uleiuri rezultate în urma operațiilor de staționare, aprovizionare, depozitare sau alimentare cu combustibili a utilajelor și mijloacelor de transport în timpul construcției datorită funcționării necorespunzătoare a acestora;

- se va respecta SR nr. 10009/2017 – Acustică - Limite admisibile ale nivelului de zgomot din mediul ambiant, coroborat cu art.16, alin.(1) din anexa la Ordinul nr.119/2014 pentru aprobarea Normelor de igienă și sănătate publică privind mediul de viață al populației;

- se vor lua măsuri pentru diminuarea emisiilor de pulberi în zona șantierului prin umectarea spațiului de lucru sau acoperirea pe cât posibil a acestuia, în vederea respectării STAS 12574/1987-Calitatea aerului în zone protejate;

- indicatorii de calitate ai apelor uzate evacuate se vor încadra în valorile limita admisibile, conform prevederilor H.G. nr. 188/2002 – NTPA 002/2002, modificat și completat cu H.G. nr. 352/2005;

- se vor respecta normele de igienă și recomandările privind mediul de viață al populației, aprobate cu Ordinul Ministrului Sănătății nr. 119/2014;

- în conformitate cu prevederile Legii nr. 292/2018, alin. (3) si (4), la finalizarea lucrărilor se va notifica APM Constanța, in vederea verificării respectarii prevederilor deciziei etapei de încadrare; Procesul-verbal întocmit în aceasta situaţie se anexează şi face parte integrantă din procesul-verbal de recepţie la terminarea lucrărilor;;

- titularul proiectului are obligaţia de a notifica în scris autoritatea competentă pentru protecţia mediului despre orice modificare sau extindere a proiectului survenită după emiterea deciziei etapei de încadrare şi anterior emiterii aprobării de dezvoltare;

- la finalizarea lucrarilor se va inainta la Agentia pentru Protectia Mediului Constanta raportarea privind evidenta deseurilor generate ca urmare a desfasurarii lucrarilor de construire/desfiintare.

Proiectul propus nu necesită parcurgerea celorlalte etape ale procedurii de evaluare a impactului asupra mediului .

Prezenta decizie este valabilă pe toată perioada de realizare a proiectului, iar în situaţia în care intervin elemente noi, necunoscute la data emiterii prezentei decizii, sau se modifică condiţiile care au stat la baza emiterii acesteia, titularul proiectului are obligaţia de a notifica autoritatea competentă emitentă.

Orice persoană care face parte din publicul interesat şi care se consideră vătămată într-un drept al său ori într-un interes legitim se poate adresa instanţei de contencios administrativ competente pentru a ataca, din punct de vedere procedural sau substanţial, actele, deciziile ori omisiunile autorităţii publice competente care fac obiectul participării publicului, inclusiv aprobarea de dezvoltare, potrivit prevederilor Legii contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificările şi completările ulterioare.

Se poate adresa instanţei de contencios administrativ competente şi orice organizaţie neguvernamentală care îndeplineşte condiţiile prevăzute la art. 2 din Legea nr. 292/2018 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice şi private asupra mediului, considerându-se că acestea sunt vătămate într-un drept al lor sau într-un interes legitim.

Actele sau omisiunile autorităţii publice competente care fac obiectul participării publicului se atacă în instanţă odată cu decizia etapei de încadrare, cu acordul de mediu ori, după caz, cu decizia de respingere a solicitării de emitere a acordului de mediu, respectiv cu aprobarea de dezvoltare sau, după caz, cu decizia de respingere a solicitării aprobării de dezvoltare.

Înainte de a se adresa instanţei de contencios administrativ competente, persoanele prevăzute la art. 21 din Legea nr. 292/2018, privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice şi private asupra mediului au obligaţia să solicite autorităţii publice emitente a deciziei prevăzute la art. 21 alin. (3) sau autorităţii ierarhic superioare revocarea, în tot sau în parte, a respectivei decizii. Solicitarea trebuie înregistrată în termen de 30 de zile de la data aducerii la cunoştinţa publicului a deciziei.

Autoritatea publică emitentă are obligaţia de a răspunde la plângerea prealabilă prevăzută la art. 22 alin. (1) în termen de 30 de zile de la data înregistrării acesteia la acea autoritate.

Procedura de soluţionare a plângerii prealabile prevăzută la art. 22 alin. (1) este gratuită şi trebuie să fie echitabilă, rapidă şi corectă.

Prezenta decizie poate fi contestată în conformitate cu prevederile Legii nr. 292/2018, privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice şi private asupra mediului şi ale Legii nr. 554/2004, cu modificările şi completările ulterioare.

DIRECTOR   EXECUTIV,                                               ŞEF  SERVICIU  A.A.A.,

###### Celzin LATIF                                                   Lavinia  Monica  ZECA

Intocmit,

Consilier Camelia COSTACHE

Nota: redactat in  3  (trei) exemplare.