DECIZIA   ETAPEI   DE   ÎNCADRARE

Nr.   din 29.06.2023 - PROIECT

Ca urmare a solicitării de emitere a acordului de mediu adresate de MUNICIPIUL CONSTANTA, cu sediul în mun. Constanta, b-dul. Tomis nr. 51, jud. Constanta, înregistrată la Agenţia pentru Protecţia Mediului Constanţa cu nr. 3736 RP din 24.04.2023, în baza Legii nr. 292/2018, privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice şi private asupra mediului şi a Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei şi faunei sălbatice, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 49/2011, cu modificările şi completările ulterioare,

Agenția pentru Protecția Mediului Constanța decide, ca urmare a consultărilor desfăşurate în cadrul şedinţei Comisiei de analiză tehnică din data de 21.06.2023 că proiectul: „SURSA DE PRODUCTIE ENERGIE UTILA TERMICA SI ELECTRICA PRIN COGENERARE DE INALTA EFICIENTA IN MUNICIPIUL CONSTANTA” , amplasat in municipiul Constanta, b-dul. Aurel Vlaicu nr. 123, jud. Constanta, nu se supune evaluării impactului asupra mediului.

Justificarea prezentei decizii:

Motivele care au stat la baza luării deciziei etapei de încadrare în procedura de evaluare a impactului asupra mediului sunt următoarele:

a) proiectul se încadrează în prevederile Legii nr. 292/2018, Anexa II, pct. pct. 3, lit. a;

b) proiectul nu intră sub incidenţa art. 28 din O.U.G. nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei şi faunei sălbatice, cu modificările şi completările ulterioare;

c) proiectul propus intra sub incidenţa prevederilor art. 48 şi 54 din Legea apelor nr. 107/1996, cu modificările şi completările ulterioare,

d) în conformitate cu criteriile prevăzute în anexa nr. 3 a Legii nr. 292/2018:

- Caracteristicile proiectelor:

La identificarea caracteristicilor proiectelor se iau în considerare următoarele aspecte:

- Dimensiunea și concepția întregului proiect

Proiectul ”Sursă de producție energie utilă termică și electrică prin cogenerare de înaltă eficiență în municipiul Constanța” (proiectare și execuție) implică realizarea unei noi centrale termo-electrice de înaltă eficiență cu o capacitate instalată totală a instalațiilor de ardere cu motoare și cazane de cca. 231 MW pe amplasamentul actualei platforme CET Palas. În urma realizării proiectului, instalațiile de ardere existente în cadrul CET Palas urmează să fie desființate/închise. Pentru realizarea obiectivului de investiție al proiectului, este necesară desființarea în prealabil a unor construcții și instalații existente, neutilizate în prezent.

Obiectul 1 presupune realizarea unei instalații de cogenerare de înaltă eficiență (CHP) cu 5 motoare termice identice pe gaze naturale, pregătite pentru utilizarea cu hidrogen în amestec cu gazul natural, având fiecare minim 10,4 MWe și minim 9 MWt, cu o eficiență termică de minim 40,9% și o eficiență globală de minim 88,2%. Instalațiile aferente se vor instala într-o clădire dedicată. Se vor utiliza coșuri de fum individuale, pentru fiecare motor.

Obiectul 2 presupune realizarea unei instalații de completare/rezervă a producției de energie termică formată din 4 cazane de apă caldă pe gaze naturale, pregătite pentru utilizarea cu hidrogen în amestec cu gazul natural, identice având fiecare minim 25 MWt, cu o eficiență de minim 95%. De asemenea, pentru producerea aburului tehnologic necesar preparării apei de adaos în principal, se vor utiliza 2 cazane de abur saturat pe gaze naturale, pregătite pentru utilizarea cu hidrogen în amestec cu gazul natural, de 6 bar(g) și 12 t/h, cu o eficiență de minim 95%. Instalațiile aferente cazanelor se vor instala într-o clădire dedicată. Se vor utiliza coșuri de fum individuale, pentru fiecare cazan.

Obiectul 3 presupune realizarea unei instalații de degazare termică și a unui grup de pompare a apei de adaos, cu o capacitate totală de maxim 200 m3/h. Instalațiile aferente se vor instala într-o clădire dedicată.

Obiectul 4 presupune realizarea unui acumulator de căldură cu o capacitate utilă de 8.500 m3. Rezervorul acumulatorului va fi instalat suprateran, în exterior.

Obiectul 5 presupune realizarea unei stații de pompare pentru circulația apei de termoficare prin instalațiile de producere și prin rețeaua de termoficare urbană din cadrul SACET Constanța. Instalațiile aferente se vor instala într-o clădire dedicată.

Obiectul 6 presupune realizarea a două foraje de apă subterană în incinta CET Palas pentru alimentarea noii surse, cu o capacitate totală de 100 m3/h. Apa brută extrasă va fi tratată în cadrul stației de tratare chimică (STCA) existente. STCA existentă va fi utilizată în cadrul configurației noii surse. Fiecare foraj va fi realizat cu o cabină supraterană.

Obiectul 7 presupune realizarea unei stații electrice aferente noii surse formată din motoare și cazane, care să preia producția de energie electrică realizată de motoare și să o distribuie pe nivelul de 10,5kV respectiv care să asigure alimentarea distribuită pentru nivelele de tensiune 6 kV și 0,4 kV. Această stație electrică va fi interconectată cu stația electrică 110 kV, obiect existent în incinta CET Palas (SE 110 kV Palas). Vor fi utilizate două transformatoare ridicătoare de exterior pentru racordul la SE 110 kV Palas, respectiv mai multe transformatoare auxiliare coborâtoare la 0,4 kV și eventual 6 kV. Instalațiile aferente noii stații electrice și spațiile tehnic-administrative ale sursei se vor instala într-o clădire dedicată.

Obiectul 8 presupune realizarea interconexiunilor și racordurilor între obiectele noi ale sursei precum și a celor necesare pentru interconectarea cu obiectele existente din cadrul CET Palas. Racordurile următoare se vor realiza astfel:

- racord la rețeaua de apă potabilă existentă în incinta CET Palas (sursă: rețeaua municipală);

- racord la rețeaua de apă de incendiu existentă în incinta CET Palas;

- racord la rețeaua de canalizare ape uzate tehnologice și ape pluviale, existentă în incinta CET Palas;

- racord la rețeaua de canalizare ape uzate menajere existentă în incinta CET Palas;

- racord la stația electrică SE 110 kV existentă în incinta CET Palas;

- racord la stația electrică SE 6 kV existentă în incinta CET Palas, dacă este cazul;

Noua sursă va include toate echipamentele, sistemele și instalațiile auxiliare necesare, inclusiv:

- sistemele de pompare a fluidelor;

- schimbătoarele de căldură pentru transferul termic;

- rezervoarele de stocare;

- sisteme de reducere a emisiilor poluante;

- instalațiile electrice de transformare și distribuție;

- instalațiile de automatizare, măsură, control, protecție.

Obiectele și instalațiile existente ale CET Palas cu utilizare în cadrul noii surse sunt următoarele:

- instalația de utilizare (racordată la SRM CET Palas, deținut de distribuitorul de gaz)

- stația de tratare chimică a apei

- stația electrică de conexiune la SEN

- stațiile electrice de alimentare a instalațiilor existente în CET Palas

- rețelele de utilități edilitare și tehnologice din incinta CET Palas (apă potabilă, apă uzată tehnologic, ape pluviale, apă uzată menajeră, apă de incendiu, electricitate)

- căminul B de racord la rețeaua termică primară SACET

Obiectele și instalațiile existente ale CET Palas aflate pe terenul alocat proiectului și care necesită dezafectare prin dezmembrare, demontare, demolare sunt următoarele:

- Clădirea stației de păcură și construcțiile asociate (370, 378, 379, s.a.)

- Rezervoarele subterane de păcură (361, 385)

- Stațiile PECO (386, 387)

- Platforma cântar (389-391)

- Clădirea de birouri (340)

- Atelierul reparații cazane/turbine (323)

- Magaziile / depozitele de materiale (326, 335, 396, 401)

- Atelierul auto (330)

- Stația de ulei (395)

- Macaraua (393)

- Postul trafo (334)

- Sistemul de drumuri betonate (11)

- Instalațiile electrice subterane și supraterane

- Instalațiile de păcură supraterane și subterane (neutilizate în prezent)

- Spațiile verzi în zonă (arbuști, mărăciniș, etc.), unde este cazul

- Orice alte construcții și instalații care se află pe amplasamentul necesar construirii.

Investiția propusă prin acest proiect presupune realizarea următoarelor etape:

Etapa 1 – Desființare obiecte existente (dezmembrări, demontări, demolări)

Etapa 2 – Construire obiecte noi: 	2 (cazane), 3 (degazor termic),

5 (stație de pompare), 7 (stație electrică),

8 (interconexiuni și racorduri).

Etapa 3 – Construire obiecte noi: 	1 (motoare), 4 (acumulator de căldură),

6 (foraje de apă), 7 (stație electrică),

8 (interconexiuni și racorduri).

### Capacități.

Capacitatea de producție totalăși pe obiecte, consumul de combustibil (energie primară) precum și emisiile poluante, sunt redate sintetic în tabelele A și B de mai jos:

| A. Centralizator parametripentru instalațiilede producere a energiei |
| --- |
| Sarcina nominală | Capacitate termică | Capacitate electrică | Randament global | Capacitate de ardere |
| 100% | MWt | MWe | % | MWf |
| Instalație de cogenerare de înaltă eficiență cu motoare pe gaz (obiect 1) |
| Motor termic nr. 1 | 9,0 | 10,4 | 88,2 | 22,0 |
| Motor termic nr. 2 | 9,0 | 10,4 | 88,2 | 22,0 |
| Motor termic nr. 3 | 9,0 | 10,4 | 88,2 | 22,0 |
| Motor termic nr. 4 | 9,0 | 10,4 | 88,2 | 22,0 |
| Motor termic nr. 5 | 9,0 | 10,4 | 88,2 | 22,0 |
| Total obiect 1 | 45,0 | 52,0 | 88,2 | 110 |
| Instalație de producere energie termică cu cazane pe gaz (obiect 2) |
| Cazan de apă caldă nr. 1 | 25 | - | 95,0 | 26,32 |
| Cazan de apă caldă nr.2 | 25 | - | 95,0 | 26,32 |
| Cazan de apă caldă nr.3 | 25 | - | 95,0 | 26,32 |
| Cazan de apă caldă nr.4 | 25 | - | 95,0 | 26,32 |
| Cazan de abur nr. 1 | 7,4 | - | 95,0 | 7,79 |
| Cazan de abur nr.2 | 7,4 | - | 95,0 | 7,79 |
| Total obiect 2 | 114,8 | - | 95,0 | 121 |
| Total sursă nouă | 159,8 | 52,0 |  | 231 |

| B. Centralizator limite de emisii aleinstalațiilor de producere a energiei |
| --- |
| Condiții de referință | VLE NOx | VLE CO | VLE SO2 | VLE PM |
| Ob.1 – 15% O2 în g.a. uscate Ob.2 – 3% O2 în g.a. uscate | mg/Nm3 | mg/Nm3 | mg/Nm3 | mg/Nm3 |
| Instalație de cogenerare de înaltă eficiență cu motoare pe gaz (obiect 1) |
| Motor termic nr. 1 | 75 | 100 | n/a | n/a |
| Motor termic nr. 2 | 75 | 100 | n/a | n/a |
| Motor termic nr. 3 | 75 | 100 | n/a | n/a |
| Motor termic nr. 4 | 75 | 100 | n/a | n/a |
| Motor termic nr. 5 | 75 | 100 | n/a | n/a |
| Instalație de producere energie termică cu cazane pe gaz (obiect 2) |
| Cazan de apă caldă nr. 1 | 100 | 100 | 35 | 5 |
| Cazan de apă caldă nr.2 | 100 | 100 | 35 | 5 |
| Cazan de apă caldă nr.3 | 100 | 100 | 35 | 5 |
| Cazan de apă caldă nr.4 | 100 | 100 | 35 | 5 |
| Cazan de abur nr. 1 | 100 | 100 | 35 | 5 |
| Cazan de abur nr.2 | 100 | 100 | 35 | 5 |

Evacuarea gazelor de ardere în atmosferă, provenite din arderea combustibilului gazos (gaze naturale) va fi realizată prin intermediul coșurilor de fum metalice noi (câte unul pentru fiecare echipament energetic).

| Nr. Crt. | Tipul sursei | Capacitate de ardere [MWf] | Înălțimea fizică estimată [m] | Diametrul interior estimat [m] |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Instalație CHP cu motoare |  |  |  |
|  | Unitate MT nr. 1 | 22 | 25 | 1,4 |
|  | Unitate MT nr. 2 | 22 | 25 | 1,4 |
|  | Unitate MT nr. 3 | 22 | 25 | 1,4 |
|  | Unitate MT nr. 4 | 22 | 25 | 1,4 |
|  | Unitate MT nr. 5 | 22 | 25 | 1,4 |
| 2 | Instalație cu cazane |  |  |  |
|  | Cazan de apă caldă nr. 1 | 26,32 | 25 | 1,4 |
|  | Cazan de apă caldă nr. 2 | 26,32 | 25 | 1,4 |
|  | Cazan de apă caldă nr. 3 | 26,32 | 25 | 1,4 |
|  | Cazan de apă caldă nr. 4 | 26,32 | 25 | 1,4 |
|  | Cazan de abur saturat nr. 1 | 7,8 | 16 | 1,0 |
|  | Cazan de abur saturat nr. 2 | 7,8 | 16 | 1,0 |

Pentru realizarea funcționalităților centralei se vor prevedea următoarele racorduri tehnologice și funcționale:

- gaze naturale

- racordul de alimentare cu gaze naturale la conducta de gaze naturale existentă în incinta CET Palas;

- circuitele de alimentare cu gaze naturale în incinta noii centrale, către motoare și cazane;

- apă tratată

- racordul de alimentare cu apă dedurizată din rezervorul de stocare al STCA CET Palas;

- racordul de alimentare cu apă demineralizată din rezervorul de stocare al STCA CET Palas;

- circuitele de alimentare apă tratată realizate în incinta noii centrale;

- apă brută

- racordurile de livrare apă brută la rezervorul de stocare al STCA CET Palas;

- agent termic primar și abur

- racordul de livrare agent termic primar către SACET la căminul B existent în incinta CET Palas;

- circuitele termice de agent termic primar pentru SACET realizate în incinta noii centrale;

- circuitele termice de abur realizate în incinta noii centrale;

- ape uzate și ape meteorice

- sistemul de evacuare ape uzate realizate în incinta noii centrale;

- racordul de evacuare ape uzate tehnologic și ape meteorice către rețeaua de canalizare existentă în incinta CET Palas;

- racordul de evacuare ape uzate tehnologic către rezervorul de neutralizare al STCA CET Palas;

- apă de stingere incendiu

- racordul la circuitul existent de stingere incendiu;

- circuitele de apă de incendiu de alimentare a obiectivelor;

- energie electrică

- circuitele electrice de alimentare a obiectelor;

În proiect sunt incluse atât lucrările de construcții și instalații pentru realizarea OS înainte de începerea efectivă a lucrărilor în amplasament (instalare containere, amenajare și dotare cu facilități PSI, sistem supraveghere video, sistem informatic local, tablou organizare șantier și racord electric, racord de alimentare cu apă, dezafectare șantier după recepție), cât și cheltuielile conexe cu utilitățile (apă, electricitate), cazare personal, consumabilele, închirierile de dotări, serviciile de pază și curățenie, traduceri de documente, ș.a.

În măsura în care va fi agreat, OS a antreprenoruluiangajat se va putea desfășura în spațiile interioare existente disponibile în clădirea administrativă CET Palas, prin încheierea unor contracte / protocoale de colaborare între părți.

Componentele OS sunt construcții provizorii tip baracă / container pentru birouri, ateliere, vestiare, spații de depozitare, platforme de pre-asamblare, etc., dotate adecvat funcției pe care o îndeplinesc și vor funcționa numai pe perioada de execuție a lucrărilor aferente investiției, urmând a fi dezafectate la terminarea lucrărilor, antreprenorulangajat urmând a elibera suprafețele de teren folosite pentru OS și a le curăți și aduce la stadiul inițial, redându-le funcționalitatea anterioară.

Pentru supravegherea, monitorizarea și controlul proceselor tehnologice și electrice la nivelul noii investiții, se va realiza un sistem de monitorizare și control local care va integra toate sistemele locale de automatizare, măsură și control aferente echipamentelor termo-energetice:

- tablourile de automatizare ale cazanelor de apă caldă

- tablourile de automatizare ale cazanelor de abur

- tablourile de automatizare ale unităților de degazare

- convertizoarele și tablourile de alimentare/control ale pompelor de circulație în circuitul cazanelor

- sistemele de măsură a energiei termice, gazelor naturale, apei, aburului și energiei electrice

Pentru operarea cazanelor, reglementările impun personal permanent în cadrul clădirii; din acest motiv, clădirea cazanelor va include o cameră locală de operare și control dedicată.

Sistemul de control local va fi integrat în sistemul de conducere și control distribuit DCS / SCADA al noii surse.

Sistemul de control local va fi format dintr-un tablou principal de automatizare și control (TC) proiectat cu automat liber configurabil și programabil, cu auto-diagnoză, bazat pe microprocesor de ultimă generație. Sistemul va fi un sistem modern, cu posibilitatea dezvoltării ulterioare și îmbunătățirii performanțelor. Sistemul trebuie să sigure toate funcțiile de automatizare de bază: supraveghere, reglare în regim AUTOMAT sau MANUAL, comandă și interblocare.

Pentru echipamentele / instalațiile tehnologice care au propriul sistem de conducere locală, sistemul va asigura funcția de monitorizare a parametrilor, comenzi de pornire, oprire a principalelor echipamente și setarea referințelor pentru buclele de reglare. Sistemul va include interfețe de comunicație și schimb de semnale cu sistemul de control distribuit al noii centrale; transmisia datelor se va realiza prin intermediul unor sisteme de tip bus standardizate.

Alimentarea cu energie electrică se va realiza din cadrul stației electrice prevăzute în cadrul noii surse(obiect 7). Soluția de alimentarea prevede două transformatoare auxiliare 10,5/0,4kV amplasate înclădire sau post trafo alăturat și un tablou general de distribuție.

Sistemul local va îndeplini următoarele cerințe funcționale de bază:

- Achiziția datelor și stocarea în baze de date pentru procesare, formare grafice de evoluție sau arhivare;

- Vizualizarea informațiilor pe console de operare cu interfață om/mașină;

- Schimbul de date și comunicația cu alte sisteme

- Inginerie de proces

b)  cumularea cu alte proiecte existente si/sau aprobate – termocentrala actuala.

c)   utilizarea resurselor naturale, in special a solului, a terenurilor, a apei și a biodiversității – nu este cazul.

d)   producţia de deşeuri – în perioada lucrărilor de demolare rezultă urmatoarele tipuri de deseuri:

| Cod | Denumirea deșeului | Sursa de generare | Modalitati de eliminare/valorificare |
| --- | --- | --- | --- |
| 17 05 04 | Deșeuri de pământ excavat | Realizarea fundațiilor | va fi reutilizat la umpluturi si sistematizare teren . Surplusul va transportat în locuri indicate de Primărie prin AC |
| 17 01 07 | Resturi de materiale de constructii și deșeuri din construcții | Salubrizare amplasament Construcții și construcții – montaj | vor fi transportate in locuri indicate de Primaria Constanta |
| 15 02 02* | Material absorbant uzat | Intervenția în caz de scurgeri accidentale de carburant | functie de poluarile produse /Va fi predat catre societati autorizate in vederea valorificarii/eliminarii |
| 15 01 01 | ambalaje de hârtie și carton | Saci de ciment, adezivi, altele generate de personalul muncitor | Vor fi predate catre societati autorizate in vederea valorificarii |
| 17 04 11 | Resturi de cabluri | Lucrari de instalatii | Vor fi predate catre societati autorizate in vederea valorificarii |
| 17 06 04 | Materiale izolante | Organizarea de șantier | Vor fi predate catre societati autorizate in vederea valorificarii/eliminarii |
| 17 02 01 | lemn | Organizare santier | Vor fi predate catre societati autorizate in vederea valorificarii |
| 17 02 02 | sticla | Organizarea de șantier | Vor fi predate catre societati autorizate in vederea valorificarii |
| 17 02 03 | Materiale plastice | Organizarea de șantier | Vor fi predate catre societati autorizate in vederea valorificarii |
| 20 03 01 | Deșeuri menajere | Organizarea de șantier | Vor fi preluate de Serviciul local de salubrizare si eliminate la un depozit ecologic |

e) poluarea și alte efecte nocive: emisiile, zgomotul şi vibraţiile sunt cele produse prin funcţionarea utilajelor specifice în perioada lucrărilor.

f) riscurile de accidente majore și/sau dezastre relevante pentru proiectul în cauză, inclusiv cele cauzate de schimbările climatice, conform cunoștințelor științifice: nu este cazul.

g) riscurile pentru sănătatea umană (de exemplu, din cauza contaminării apei sau a poluării atmosferice): nu este cazul.

2. Amplasarea proiectelor

Sensibilitatea ecologică a zonelor geografice susceptibile de a fi afectate de proiecte trebuie luată în considerare, în special în ceea ce privește:

- utilizarea actuală și aprobată a terenurilor: folosirea actuală a terenului : curti-constructii –termocentrala.

b) bogăția, disponibilitatea, calitatea și capacitatea de regenerare relative ale resurselor naturale (inclusiv solul, terenurilor, apa si biodiversitatea) din zona și din subteranul acesteia: nu este cazul.

c) capacitatea de absorbţie a mediului natural, acordându-se o atenție specială următoarelor zone:

- zone umede, zone riverane, guri ale râurilor: – nu este cazul.

ii) zone costiere și mediul marin: nu este cazul.

iii) zonele montane şi forestiere:  nu este cazul.

iv) rezervaţii și parcuri naturale:  nu este cazul.

v) zone clasificate sau protejate de dreptul național; zone Natura 2000 desemnate de statele membre în conformitate cu Directiva 92/43/CEE și cu Directiva 2009/147/CE: nu este cazul.

vi) zonele în care au existat deja cazuri de nerespectare a standardelor de calitate a mediului prevăzute în dreptul Uniunii și relevante pentru proiect sau în care se consideră că există astfel de cazuri: nu este cazul.

vii) zonele cu o densitate mare a populației: mun. Constanta.

viii) peisaje si situri importante din punct de vedere istoric, cultural sau arheologic: nu este cazul.

3. Tipurile si caracteristicile impactului potenţial

Efectele semnificative pe care le pot avea proiectele asupra mediului trebuie analizate în raport cu criteriile stabilite la punctele 1 si 2 din prezenta anexă, având în vedere impactul proiectului asupra factorilor prevăzuți la articolul 3 alineatul (1), și ținând seama de:

a) importanta și extinderea spațială a impactului (de exemplu, zona geografică și dimensiunea populației care poate fi  afectată):  nu este cazul.

b) natura impactului: redus.

c) natura transfrontaliera a impactului: proiect fără impact transfrontalier.

d) intensitatea și complexitatea impactului: în perioada de execuție impactul asupra mediului este redus și temporar, riscul potențial de poluare a solului fiind dat de pierderi accidentale de carburanți sau lubrefianți de la vehicule si utilaje.

e) probabilitatea impactului: redusă, urmare a argumentelor menţionate la punctele a si b.

f) debutul, durata, frecvenţa şi reversibilitatea preconizate ale impactului: impactul asupra mediului va exista în perioada desfăşurării lucrărilor.

g) cumularea impactului cu impactul altor proiecte existente si/sau aprobate: nu este cazul.

h) posibilitatea de reducere efectivă a impactului: prin respectarea următoarelor condiții de realizare a proiectului:

-     împrejmuirea corespunzătoare a zonelor de lucru, montarea de avertizoare, etc;

  - materialele necesare executării lucrărilor propuse se depozitează în locuri bine stabilite, amenajate corespunzător, în vederea prevenirii poluării solului/subsolului;

- Se va verifica constant starea tehnica a utilajelor folosite si se vor lua masuri care sa impiedice eliminarea de emisii semnificative de pulberi la manipulare, depozitare si transport a materialelor sub forma de praf;

- Se vor uda periodic solurile si drumurile de acces, iar pentru limitarea disconfortului, se va opta pentru trasee optime pentru vehiculele care deservesc santierul; materialele de constructie vor fi acoperite pe durata transportului.

- Utilalejele folosite in santier vor fi verificate atent si vor fi intrerupte in timpul neutilizarii lor.

- In santier se va folosi un dispozitiv ce poate pulveriza apa la o distanta de 50m, pentru a dirijeaza emisiile de praf catre zonele cu plase antipraf.

- Executantul lucrarilor va folosi sisteme de protectie antisoc si antipraf; aceste sisteme, cu dimensiuni de 12m latime si se pot ridica la 30 m inaltime, vor proteja suprafete cat mai mari in zonele cu potentiale riscuri.

- Pentru diminuarea emisiilor de praf se vor folosi obligatoriu minim două turnuri de apă, care pot pulveriza apa la 50 m, pe raza de minim 10 m și plase antipraf montate până la o înălțime de minim 6 m pe limita de proprietate a complexului, în vederea respectării STAS 12574/1987-Calitatea aerului în zone protejate;

  - managementul deşeurilor generate în urma execuţiei lucrărilor prevăzute în proiect se va realiza în conformitate cu legislaţia specifică de mediu şi va fi în responsabilitatea titularului proiectului, astfel:

- deşeurile municipale amestecate generate în perioada lucrărilor de demolare vor fi colectate, stocate temporar în pubele şi eliminate la un depozit autorizat cu acceptul operatorului de depozit;

- deşeurile industriale reciclabile rezultate în perioada lucrărilor de demolare (metalice, hârtie şi carton, plastic, etc.) vor fi colectate, stocate temporar pe tipuri, în recipiente speciale, în vederea valorificării prin societăţi autorizate specializate;

- referitor la gestionarea deșeurilor din construcții și demolări, în conformitate cu OUG nr. 92/2021, titularii pe numele cărora au fost emise autorizaţii de construire şi/sau desfiinţare potrivit prevederilor Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, au obligaţia să gestioneze deşeurile din construcţii şi desfiinţări, astfel încât să atingă un nivel de pregătire pentru reutilizare, reciclare şi alte operaţiuni de valorificare materială, inclusiv operaţiuni de rambleiere care utilizează deşeuri pentru a înlocui alte materiale, de minimum 70% din masa deşeurilor nepericuloase provenite din activităţi de construcţie şi desfiinţări, cu excepţia materialelor geologice naturale definite la categoria 17 05 04 din anexa la Decizia Comisiei din 18 decembrie 2014 de modificare a Deciziei 2000/532/CE de stabilire a unei liste de deşeuri în temeiul Directivei 2008/98/CE a Parlamentului European şi a Consiliului.

- Titularul autorizaţiei de construire/desfiinţare emise de către autoritatea administraţiei publice locale, centrale sau de către instituţiile abilitate să autorizeze lucrările de construcţii cu caracter special are obligaţia de a avea un plan de gestionare a deşeurilor din activităţi de construire şi/sau desfiinţare, după caz, prin care se instituie sisteme de sortare pentru deşeurile provenite din activităţi de construcţie şi desfiinţare, cel puţin pentru lemn, materiale minerale - beton, cărămidă, gresie şi ceramică, piatră, metal, sticlă, plastic şi ghips pentru reciclarea/reutilizarea lor pe amplasament, în măsura în care este fezabil din punct de vedere economic, nu afectează mediul înconjurător şi siguranţa în construcţii, precum şi de a lua măsuri de promovare a demolărilor selective pentru a permite eliminarea şi manipularea în condiţii de siguranţă a substanţelor periculoase pentru a facilita reutilizarea şi reciclarea de înaltă calitate prin eliminarea materialelor nevalorificabile.

- In conformitate cu OUG nr. 92/2021, titularii pe numele cărora au fost emise autorizaţii de construire şi/sau desfiinţări trebuie să raporteze anual la APM, până la 30 aprilie a anului următor celui pentru care se raportează, conformarea cu art. 17 alin. (7) şi măsurile adoptate potrivit art. 31 alin. (1);

- Gestionarea deşeurilor trebuie să se realizeze fără a pune în pericol sănătatea populaţiei şi fără a dăuna mediului, în special:

a) fără a genera riscuri de contaminare pentru aer, apă, sol, faună sau floră;

b) fără a crea disconfort din cauza zgomotului sau a mirosurilor; şi

c) fără a afecta negativ peisajul sau zonele de interes special.

-     se interzic lucrările de reparații și întreținere a autovehiculelor în cadrul organizării de șantier;

acestea se vor realiza în unități autorizate și corespunzător dotate ;

- se va asigura spălarea roților autovehiculelor pe platforme prevăzute cu sisteme de decantare a apelor uzate rezultate, astfel încât să se evite transferul de pământ pe drumurile publice;

- se interzice stocarea temporară şi depozitarea carburanţilor și substanţelor periculoase în zona aferentă amplasamentului;

- se interzice spălarea utilajelor/vehiculelor în zona aferentă amplasamentului;

- se interzice afectarea sub orice forma a vecinătăților amplasamentului studiat;

- în mod obligatoriu, accesul utilajelor, autovehiculelor, orice transport greu se va desfășura  cu măsuri de protecție și/sau ocolire a zonelor rezidențiale;

- se vor asigura  utilitățile  necesare pentru realizarea lucrărilor în bune condiții (sursă apă potabilă, facilități igienico-sanitare, inclusiv toalete ecologice pentru personal,  etc.);

- la terminarea lucrărilor, executantul are obligaţia curăţării zonelor afectate de orice materiale şi reziduuri, a refacerii solului în zonele unde acesta a fost afectat de lucrările de excavare, depozitare de materiale, staţionare de utilaje, în scopul redării în circuit la categoria de folosinţă deţinută iniţial;

- se interzice poluarea solului cu carburanți, uleiuri rezultate în urma operațiilor de staționare, aprovizionare, depozitare sau alimentare cu combustibili a utilajelor și mijloacelor de transport în timpul construcției datorită funcționării necorespunzătoare a acestora;

- se va respecta SR nr. 10009/2017 – Acustică - Limite admisibile ale nivelului de zgomot din mediul ambiant, coroborat cu art.16, alin.(1) din anexa la Ordinul nr.119/2014 pentru aprobarea Normelor de igienă și sănătate publică privind mediul de viață al populației;

- indicatorii de calitate ai apelor uzate evacuate în rețeaua de canalizare se vor încadra în limitele impuse de H.G. nr. 188/2002 anexa 2 – NTPA 002/2002, modificat și completat cu H.G. nr. 352/2005;

- se vor respecta normele de igienă și recomandările privind mediul de viață al populației, aprobate cu Ordinul Ministrului Sănătății nr. 119/2014, cu modificarile si completarile ulterioare;

- în conformitate cu prevederile Legii nr. 292/2018, alin. (3) si (4), la finalizarea lucrărilor se va notifica APM Constanța, in vederea verificării respectarii prevederilor deciziei etapei de încadrare; Procesul-verbal întocmit în aceasta situaţie se anexează şi face parte integrantă din procesul-verbal de recepţie la terminarea lucrărilor;

-    titularul proiectului are obligaţia de a notifica în scris autoritatea competentă pentru protecţia

mediului despre orice modificare sau extindere a proiectului survenită după emiterea deciziei

etapei de încadrare şi anterior emiterii aprobării de dezvoltare;

- buletin de analiză pentru zgomot (la limita amplasamentului), conform  SR nr. 10009/2017 – Acustică - Limite admisibile ale nivelului de zgomot din mediul ambiant, coroborat cu art.16, alin.(1) din anexa la Ordinul nr.119/2014 pentru aprobarea Normelor de igienă și sănătate publică privind mediul de viață al populației – frecvența lunar

- buletin de analiză pentru pulberi totale în suspensie (la limita amplasamentului), conform STAS 12574/1987 – Calitatea aerului în zone protejate – frecventa - lunar.

Prezenta decizie este valabilă pe toată perioada de realizare a proiectului, iar în situaţia în care intervin elemente noi, necunoscute la data emiterii prezentei decizii, sau se modifică condiţiile care au stat la baza emiterii acesteia, titularul proiectului are obligaţia de a notifica autoritatea competentă emitentă.

Orice persoană care face parte din publicul interesat şi care se consideră vătămată într-un drept al său ori într-un interes legitim se poate adresa instanţei de contencios administrativ competente pentru a ataca, din punct de vedere procedural sau substanţial, actele, deciziile ori omisiunile autorităţii publice competente care fac obiectul participării publicului, inclusiv aprobarea de dezvoltare, potrivit prevederilor Legii contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificările şi completările ulterioare.

Se poate adresa instanţei de contencios administrativ competente şi orice organizaţie neguvernamentală care îndeplineşte condiţiile prevăzute la art. 2 din Legea nr. 292/2018 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice şi private asupra mediului, considerându-se că acestea sunt vătămate într-un drept al lor sau într-un interes legitim.

Actele sau omisiunile autorităţii publice competente care fac obiectul participării publicului se atacă în instanţă odată cu decizia etapei de încadrare, cu acordul de mediu ori, după caz, cu decizia de respingere a solicitării de emitere a acordului de mediu, respectiv cu aprobarea de dezvoltare sau, după caz, cu decizia de respingere a solicitării aprobării de dezvoltare.

Înainte de a se adresa instanţei de contencios administrativ competente, persoanele prevăzute la art. 21 din Legea nr. 292/2018, privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice şi private asupra mediului au obligaţia să solicite autorităţii publice emitente a deciziei prevăzute la art. 21 alin. (3) sau autorităţii ierarhic superioare revocarea, în tot sau în parte, a respectivei decizii. Solicitarea trebuie înregistrată în termen de 30 de zile de la data aducerii la cunoştinţa publicului a deciziei.

Autoritatea publică emitentă are obligaţia de a răspunde la plângerea prealabilă prevăzută la art. 22 alin. (1) în termen de 30 de zile de la data înregistrării acesteia la acea autoritate.

Procedura de soluţionare a plângerii prealabile prevăzută la art. 22 alin. (1) este gratuită şi trebuie să fie echitabilă, rapidă şi corectă.

Prezenta decizie poate fi contestată în conformitate cu prevederile Legii nr. 292/2018, privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice şi private asupra mediului şi ale Legii nr. 554/2004, cu modificările şi completările ulterioare.

DIRECTOR   EXECUTIV,                                                        ŞEF  SERVICIU  A.A.A.,

###### Celzin LATIF                                                                        Lavinia  Monica  ZECA

Nota: Decizia etapei de incadrare s-a emis in 3 (trei) ex.