DECIZIA   ETAPEI   DE   ÎNCADRARE

Nr.   din  29.08.2022

Ca urmare a solicitării de emitere a acordului de mediu adresate de  PNE RO SUNRISE 4 SRL, cu sediul in Bucuresti, Calea 13 Septembrie nr. 90, Complexul Multifunctional Grand, et. 2, camera 2.17, înregistrată la Agenţia pentru Protecţia Mediului Constanţa cu nr. 4375RP  din 17.06.2022,  în baza Legii nr. 292/2018, privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice şi private asupra mediului şi a Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei şi faunei sălbatice, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 49/2011, cu modificările şi completările ulterioare,

Agenția pentru Protecția Mediului Constanța decide, ca urmare a consultărilor desfăşurate în cadrul şedinţei Comisiei de Analiză Tehnică din data de 24.08.2022, că proiectul:                                      PARC FOTOVOLTAIC NAZARCEA, amplasat in comuna Poarta Alba, intravilan si extravilan, județul Constanța, nu se supune evaluării impactului asupra mediului.

Justificarea prezentei decizii:

Motivele care au stat la baza luării deciziei etapei de încadrare în procedura de evaluare a impactului asupra mediului sunt următoarele:

a) proiectul se încadrează în prevederile Legii nr. 292/2018, anexa nr. 2, la pct. 3, lit. a;

b) proiectul nu intră sub incidenţa art. 28 din O.U.G. nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei şi faunei sălbatice, cu modificările şi completările ulterioare;

c) proiectul propus nu intra sub incidenţa prevederilor art. 48 şi 54 din Legea apelor nr. 107/1996, cu modificările şi completările ulterioare,

d) în conformitate cu criteriile prevăzute în anexa nr. 3 a Legii nr. 292/2018:

Justificarea prezentei decizii:

I . Motivele care au stat la baza luării deciziei etapei de încadrare în procedura de evaluare a impactului asupra mediului sunt următoarele:

- Caracteristicile proiectelor:

La identificarea caracteristicilor proiectelor se iau în considerare următoarele aspecte:

- Dimensiunea și concepția întregului proiect:

Lotul de teren intravilan, in suprafata de 258 719 mp (25,87 ha), evidentiat in CF la nr.104158, nr. cadastral 104158 (14,91 ha), situat in localitatea Poarta Alba, Complex Porcine Nazarcea lot 1 – Strada Coloniilor nr. 18-20, lot 3-Nazarcea, Lot 2 – Strada Coloniilor, nr. 22 bis-str. Coloniilor, nr. 22, tronson 4 – str. Coloniilor, nr. 18-20, lot 3/2, Judetul Constanta. Lotul de teren in suprafata de 149 147 mp (14,91 ha), evidentiat in CF la nr. 103955, nr. cadastral 103955, situat in localitatea Poarta Alba, judetul Constanta, parcela NP 638, Judetul Constanta.

Beneficiarul proiectului este S.C PNE RO SUNRISE 4 S.R.L si conform CERTIFICATULUI DE URBANISM nr 61 din 06.06.2022 pentru "PARC FOTOVOLTAIC NAZARCEA", acesta va dezvolta pe suprafata de teren de 40,78 ha si o putere instalata de 48,97 MWp, terenul fiind concesionat pentru o perioada determinata de 30 de ani, in baza Contractelor privind constituirea dreptului de superficie, specificate cu incheierea de autentificare nr 340 din 12.05.2022 si 341 din 12.05.2022. Proiectul Parc Fotovoltaic Nazarcea, va avea o putere instalata (DC) de 48,97 MWp si va fi constituit din amplasarea de panouri fotovoltaice, pe structuri metalice fixe orientate spre sud, invertoare cu rolul de a transforma curentul DC in curent AC, 2 containere preechipate si mobilate, drumuri de acces si amenajare teren si alte instalatii specifice necesare operarii viitorului parc fotovoltaic. Energia solara captata de panourile fotovoltaice de tip LONGI este transformata in energie electrica prin intermediul celulelor fotovoltaice ale celor 89154 de panouri solare de cate 545 Wp, montate orizontal in grupuri de cate 728 de panouri (6 randuri x 13 coloane) pe 1143 de module de structura suport fixa, orientate spre sud cu o inclinare de 15˚. Panourile fotovoltaice vor fi amplasate la o distanta de aproximativ 1 metru de sol pentru facilitarea operatiunilor de mentenanta. Panourile fotovoltaice vor fi interconectate electric in siruri (string-uri), fiecare panou fiind prevazut cu un sistem de cuplare a cablurilor patentat. Sirurile sunt compuse din cate 24 de panouri fotovoltaice (corelate cu tensiunea de intrare a invertoarelor) si vor fi conectate la un numar total de 286 invertoare de tip multi-string, producator HUAWEI, model SUN2000-185KTL-H1 cu puterea unitara de 175kW, cu iesire de tensiune alternativa trifazata la nivelul de 0,8kV. Invertoarele vor avea grad de protectie IP66, vor fi montate la exterior, sub panouri, pe structura metalica suport a acestora. In aceasta maniera va fi obtinuta o putere instalata de 48,97 MWp la o sarcina normala de functionare. Prin intermediul cablurilor electrice subterane, energia electrica de tip DC este transmisa invertoarelor Huawei, care transforma energia de forma curent continuu DC in energie electrica in curent alternativ AC cu o eficienta de peste 98%. Pentru transmiterea energiei electrice produse de centrala fotovoltaica este necesara constructia unei statii noi de 110/33kV, proprie Parcului Fotovoltaic Nazarcea, ce va avea montat si un transformator de putere 40/50MVA, ONAN/ONAF, 110/33kV. Racordarea celor 16 puncte de transformare din incinta parcului se va face pe partea de 33kV la noua statie. Pentru noua statie de transformare aferenta PV Nazarcea va fi prevazuta o instalatie de legare la pamant formata din electrolizi orizontali si verticali din OL-Zn, conform normativelor in vigoare

Parcul fotovoltaic Nazarcea, va fi racordat la reteaua energetica nationala, iar energia va fi transportata prin intermediul unei linii electrice subterane – LES de 110kV proprie proiectului amplasat langa drumuri pe teritoriul localitatii Nazarcea. Punctul de racordare va fi tot pe teritoriul localitatii Nazarcea. (Montarea Liniei electrice subterane 110kV va face obiectul unei proceduri de mediu diferite)

Functionarea Parcului Fotovoltaic Nazarcea va fi monitorizata prin intermediul unui sistem de tip SCADA de achizitie si comunicatie date la distanta, cu rol de stocare si control date, care va fi amplasat in camera de comanda si va fi constituit dintr-o unitate centrala SCADA si un monitor de supraveghere si control.

Gard si imprejmuire: Amplasamentul proiectului fotovoltaic Nazarcea va fi imprejmuit integral din panouri de gard bordurat zincat cu inaltimea de 2,00 m, dotat cu zone de odihna pentru pasari si va avea distanta dintre „ochiurile de gard” marita pentru a permite accesul faunei mici si medii in incinta parcului.

Principalele echipamente si componente cuprinse in cadrul proiectului de „Parc Fotovoltaic Nazarcea” vor fi:

- Panouri fotovoltaice de tip mono cristalin, monofaciale producator Longi, model LR5-72HPH 530~550 M Bifacial- monocristalin. Se intentioneaza montarea unui numar aproximativ de 89154 panouri;

- Structura de sustinere a panourilor fotovoltaice- denumita „Suportaj”, aceasta va fi din inox.

- Invertoare DC/AC de tip multi-string HUAWEI, model SUN2000-185KTL-H1 cu o putere unitara de 175 kW si iesire de tensiune alternativa trifazata la nivelul de 0,8kV, numar de bucati: 286. Invertoarele se vor racorda la 16 puncte de transformare in anvelopa.

- Posturi de transformare de 33/0,8kV – unde vor fi racordate cele 16 puncte de transformare.

- Statia de Transformare 110/33kV aferenta Parcului Fotovoltaic Nazarcea;

- Camera de Comanda a Parcului Fotovoltaic Nazarcea;

- Instalatia electrica interioara subterana, formata din linii de Joasa Tensiune - JT, Medie Tensiune- MT si de tip IT-SCADA si curenti slabi;

- Instalatia electrica de iluminat exterior si supraveghere video;

| Aspect teritorial proiect | Suprafata |
| --- | --- |
| Teren aferent parc fotovoltaic Nazarcea | 40,31 ha |
| Platforma organizare de santier- va fi din pamant, nu se va betona (va fi dezafectata la finalul constructiei si se vor monta acolo module fotovoltaice) | 1 buc. x 1.500 mp = 0,150 ha |
| Teren aferent statiei electrice 110/33 kV PV Nazarcea ( teren acoperit cu platforme betonate si fundatii echipamente) | 1 buc. x 3.680 mp = 0,368 ha total din care acoperit cu platforme betonate si fundatii echipamente: 500 mp |
| Teren aferent amplasare 2 containere echipate si mobilate (Cabina poarta si Magazie) | 1 buc x 56.75mp = 0,0056.75 ha |
| Teren acoperit de fundatii_stalpi de sustinere module fotovoltaice | 32.100 buc. x 0,005 = 160.5 mp ≈ 0,0160 ha |
| Teren acoperit de posturile trafo in anvelopa de beton, 33,08kV – include cuve de colectare a uleiului | 11 buc. x 27 mp = 297 mp ≈ 0,0297 ha |
| Teren aferent imprejmuirii parcului fotovoltaic | 1 buc. x 4031 m x 0,1 m = 403 mp = 0,0403 ha |
| Drumuri interioare amenajate : 1 – drum de acces intre module + pe langa imprejmuire din piatra sparta 2 - drum de acces in statia electrica din beton rutier BcR4.0 3 – parcare | 9.199 m x 4 m = 36.769mp = 3,676 ha 1.998m x 6m = 11.988mp = 1,198ha 1buc. x 15mp = 15mp = 0,0015ha |
| Suprafata construita TOTALA in intreg amplasamentul | 0,150 ha +0,368 ha + 0,0056.75 ha + 0,0160 ha + 0,0297 ha + 0,0403 ha + 3,676ha + 1,198ha + 0,0015ha |

Organizarea de santier va fi atent amplasata, in zona sudica a proiectului. Avand caracter temporar, aceasta va fi desfasurata in perimetrul parcului fotovoltaic numai pe perioada lucrarilor de construire aferente parcului fotovoltaic Nazarcea. Organizarea de santier va fi constituita din urmatoarele elemente: plaftorme de lucru, vestiare si birouri, container prefabricat metalic pentru depozitarea sculelor necesare etapelor de lucru. In cadrul organizarii de santier nu se vor depozita materialele de constructie sau alte categorii de materiale, acestea urmand a fi aduse in zona proiectului in momentul in care va fi necesara utilizarea lor. Materialele, echipamentele si instalatiile tehnologice ce vor face obiectul dezvoltarii proiectului parcului fotovoltaic Nazarcea, vor fi depozitate in incinta proprie a constructorului si vor fi livrate in functie de necesarul de consum al proiectului, in ziua si la etapa de dezvoltare aferenta planului de organizare si dezvoltare a parcului fotovoltaic.

b)   cumularea cu alte proiecte existente si/sau aprobate – nu este cazul.

c)   utilizarea resurselor naturale, in special a solului, a terenurilor, a apei și a biodiversității – nu este cazul

d)   producţia de deşeuri – în perioada lucrărilor rezultă urmatoarele tipuri de deseuri:

| Cod | Denumirea deșeului | Sursa de generare | Modalitati de eliminare/valorificare |
| --- | --- | --- | --- |
| 17 05 04 | Deșeuri de pământ excavat | Realizarea fundațiilor | va fi reutilizat la umpluturi si sistematizare teren . Surplusul va transportat în locuri indicate de Primărie prin AC |
| 17 01 07 | Resturi de materiale de constructii și deșeuri din construcții | Salubrizare amplasament Construcții și construcții – montaj | vor fi transportate in locuri indicate de Primaria |
| 15 02 02* | Material absorbant uzat | Intervenția în caz de scurgeri accidentale de carburant | functie de poluarile produse /Va fi predat catre societati autorizate in vederea valorificarii/eliminarii |
| 15 01 01 | ambalaje de hârtie și carton | Saci de ciment, adezivi, altele generate de personalul muncitor | Vor fi predate catre societati autorizate in vederea valorificarii |
| 17 04 11 | Resturi de cabluri | Lucrari de instalatii | Vor fi predate catre societati autorizate in vederea valorificarii |
| 17 06 04 | Materiale izolante | Organizarea de șantier | Vor fi predate catre societati autorizate in vederea valorificarii/eliminarii |
| 17 02 01 | lemn | Organizare santier | Vor fi predate catre societati autorizate in vederea valorificarii |
| 17 02 02 | sticla | Organizarea de șantier | Vor fi predate catre societati autorizate in vederea valorificarii |
| 17 02 03 | Materiale plastice | Organizarea de șantier | Vor fi predate catre societati autorizate in vederea valorificarii |
| 20 03 01 | Deșeuri menajere | Organizarea de șantier | Vor fi preluate de Serviciul local de salubrizare si eliminate la un depozit ecologic |

e) poluarea și alte efecte nocive: emisiile, zgomotul şi vibraţiile sunt cele produse prin funcţionarea utilajelor specifice în perioada lucrărilor.

f) riscurile de accidente majore și/sau dezastre relevante pentru proiectul în cauză, inclusiv cele cauzate de schimbările climatice, conform cunoștințelor științifice: nu este cazul.

g) riscurile pentru sănătatea umană (de exemplu, din cauza contaminării apei sau a poluării atmosferice): nu este cazul.

2. Amplasarea proiectelor

Sensibilitatea ecologică a zonelor geografice susceptibile de a fi afectate de proiecte trebuie luată în considerare, în special în ceea ce privește:

- utilizarea actuală și aprobată a terenurilor:

- bogăția, disponibilitatea, calitatea și capacitatea de regenerare relative ale resurselor naturale (inclusiv solul, terenurilor, apa si biodiversitatea) din zona și din subteranul acesteia: nu este cazul.

c) capacitatea de absorbţie a mediului natural, acordându-se o atenție specială următoarelor zone:

- zone umede, zone riverane, guri ale râurilor: – nu este cazul.

ii) zone costiere și mediul marin: nu este cazul.

iii) zonele montane şi forestiere:  nu este cazul.

iv) rezervaţii și parcuri naturale:  nu este cazul.

v) zone clasificate sau protejate de dreptul național; zone Natura 2000 desemnate de statele membre în conformitate cu Directiva 92/43/CEE și cu Directiva 2009/147/CE: nu este cazul.

vi) zonele în care au existat deja cazuri de nerespectare a standardelor de calitate a mediului prevăzute în dreptul Uniunii și relevante pentru proiect sau în care se consideră că există astfel de cazuri: nu este cazul.

vii) zonele cu o densitate mare a populației: nu este cazul.

viii) peisaje si situri importante din punct de vedere istoric, cultural sau arheologic : nu este cazul.

3. Tipurile si caracteristicile impactului potenţial

Efectele semnificative pe care le pot avea proiectele asupra mediului trebuie analizate în raport cu criteriile stabilite la punctele 1 si 2 din prezenta anexă, având în vedere impactul proiectului asupra factorilor prevăzuți la articolul 3 alineatul (1), și ținând seama de:

a) importanta și extinderea spațială a impactului (de exemplu, zona geografică și dimensiunea populației care poate fi  afectată):  nu este cazul.

b) natura impactului: redus.

c) natura transfrontaliera a impactului: proiect fără impact transfrontalier.

d) intensitatea și complexitatea impactului: în perioada de execuție impactul asupra mediului este redus și temporar, prin zgomot si vibratii.

e) probabilitatea impactului: redusă, urmare a argumentelor menţionate la punctele a si b.

f) debutul, durata, frecvenţa şi reversibilitatea preconizate ale impactului: impactul asupra mediului va exista în perioada desfăşurării lucrărilor.

g) cumularea impactului cu impactul altor proiecte existente si/sau aprobate: nu este cazul.

h) posibilitatea de reducere efectivă a impactului: prin respectarea următoarelor condiții de realizare a proiectului:

- deşeurile municipale amestecate generate în perioada lucrărilor de construcţii vor fi colectate, stocate temporar în pubele şi eliminate la un depozit autorizat cu acceptul operatorului de depozit;

- deşeurile industriale reciclabile rezultate în perioada lucrărilor de construcţii (metalice, hârtie şi carton, plastic, etc.) vor fi colectate, stocate temporar pe tipuri, în recipiente speciale, în vederea valorificării prin societăţi autorizate specializate;

- referitor la gestionarea deșeurilor din construcții și demolări, în conformitate cu OUG nr. 92/2021, titularii pe numele cărora au fost emise autorizaţii de construire şi/sau desfiinţare potrivit prevederilor Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, au obligaţia să gestioneze deşeurile din construcţii şi desfiinţări, astfel încât să atingă un nivel de pregătire pentru reutilizare, reciclare şi alte operaţiuni de valorificare materială, inclusiv operaţiuni de rambleiere care utilizează deşeuri pentru a înlocui alte materiale, de minimum 70% din masa deşeurilor nepericuloase provenite din activităţi de construcţie şi desfiinţări, cu excepţia materialelor geologice naturale definite la categoria 17 05 04 din anexa la Decizia Comisiei din 18 decembrie 2014 de modificare a Deciziei 2000/532/CE de stabilire a unei liste de deşeuri în temeiul Directivei 2008/98/CE a Parlamentului European şi a Consiliului.

- în conformitate cu OUG nr. 92/2021, titularul autorizaţiei de construire/desfiinţare emise de către autoritatea administraţiei publice locale, centrale sau de către instituţiile abilitate să autorizeze lucrările de construcţii cu caracter special are obligaţia de a avea un plan de gestionare a deşeurilor din activităţi de construire şi/sau desfiinţare, după caz, prin care se instituie sisteme de sortare pentru deşeurile provenite din activităţi de construcţie şi desfiinţare, cel puţin pentru lemn, materiale minerale - beton, cărămidă, gresie şi ceramică, piatră, metal, sticlă, plastic şi ghips pentru reciclarea/reutilizarea lor pe amplasament, în măsura în care este fezabil din punct de vedere economic, nu afectează mediul înconjurător şi siguranţa în construcţii, precum şi de a lua măsuri de promovare a demolărilor selective pentru a permite eliminarea şi manipularea în condiţii de siguranţă a substanţelor periculoase pentru a facilita reutilizarea şi reciclarea de înaltă calitate prin eliminarea materialelor nevalorificabile.

- In conformitate cu OUG nr. 92/2021, titularii pe numele cărora au fost emise autorizaţii de construire şi/sau desfiinţări trebuie să raporteze anual la APM, până la 30 aprilie a anului următor celui pentru care se raportează, conformarea cu art. 17 alin. (7) şi măsurile adoptate potrivit art. 31 alin. (1);

- In conformitate cu OUG nr. 92/2021, gestionarea deşeurilor trebuie să se realizeze fără a pune în pericol sănătatea populaţiei şi fără a dăuna mediului, în special:

a) fără a genera riscuri de contaminare pentru aer, apă, sol, faună sau floră;

b) fără a crea disconfort din cauza zgomotului sau a mirosurilor; şi

c) fără a afecta negativ peisajul sau zonele de interes special.

- se interzic lucrările de reparații și întreținere a autovehiculelor în cadrul organizării de șantier; acestea se vor realiza în unități autorizate și corespunzător dotate ;

- se va asigura spălarea roților autovehiculelor pe platforme prevăzute cu sisteme de decantare a apelor uzate rezultate, astfel încât să se evite transferul de pământ pe drumurile publice;

- se interzice stocarea temporară şi depozitarea carburanţilor și substanţelor periculoase în zona aferentă amplasamentului;

- se interzice spălarea utilajelor/vehiculelor în zona aferentă amplasamentului;

- se interzice afectarea sub orice forma a vecinătăților amplasamentului studiat;

- în mod obligatoriu, accesul utilajelor, autovehiculelor, orice transport greu se va desfășura  cu măsuri de protecție și/sau ocolire a zonelor rezidențiale;

- se vor asigura  utilitățile  necesare pentru realizarea lucrărilor în bune condiții (sursă apă potabilă, facilități igienico-sanitare, inclusiv toalete ecologice pentru personal,  etc.);

- la terminarea lucrărilor, executantul are obligaţia curăţării zonelor afectate de orice materiale şi reziduuri, a refacerii solului în zonele unde acesta a fost afectat de lucrările de excavare, depozitare de materiale, staţionare de utilaje, în scopul redării în circuit la categoria de folosinţă deţinută iniţial;

- se interzice poluarea solului cu carburanți, uleiuri rezultate în urma operațiilor de staționare, aprovizionare, depozitare sau alimentare cu combustibili a utilajelor și mijloacelor de transport în timpul construcției datorită funcționării necorespunzătoare a acestora;

- se va respecta SR nr. 10009/2017 – Acustică - Limite admisibile ale nivelului de zgomot din mediul ambiant, coroborat cu art.16, alin.(1) din anexa la Ordinul nr.119/2014 pentru aprobarea Normelor de igienă și sănătate publică privind mediul de viață al populației;

- se vor lua măsuri pentru diminuarea emisiilor de pulberi în zona șantierului prin umectarea spațiului de lucru sau acoperirea pe cât posibil a acestuia, în vederea respectării STAS 12574/1987-Calitatea aerului în zone protejate;

- indicatorii de calitate ai apelor uzate evacuate în rețeaua de canalizare se vor încadra în limitele impuse de H.G. nr. 188/2002 anexa 2 – NTPA 002/2002, modificat și completat cu H.G. nr. 352/2005;

- se vor respecta normele de igienă și recomandările privind mediul de viață al populației, aprobate cu Ordinul Ministrului Sănătății nr. 119/2014;

- în conformitate cu prevederile Legii nr. 292/2018, alin. (3) si (4), la finalizarea lucrărilor se va notifica APM Constanța, in vederea verificării respectarii prevederilor deciziei etapei de încadrare; Procesul-verbal întocmit în aceasta situaţie se anexează şi face parte integrantă din procesul-verbal de recepţie la terminarea lucrărilor;

- titularul proiectului are obligaţia de a notifica în scris autoritatea competentă pentru protecţia mediului despre orice modificare sau extindere a proiectului survenită după emiterea deciziei etapei de încadrare şi anterior emiterii aprobării de dezvoltare;

Prezenta decizie este valabilă pe toată perioada de realizare a proiectului, iar în situaţia în care intervin elemente noi, necunoscute la data emiterii prezentei decizii, sau se modifică condiţiile care au stat la baza emiterii acesteia, titularul proiectului are obligaţia de a notifica autoritatea competentă emitentă.

Orice persoană care face parte din publicul interesat şi care se consideră vătămată într-un drept al său ori într-un interes legitim se poate adresa instanţei de contencios administrativ competente pentru a ataca, din punct de vedere procedural sau substanţial, actele, deciziile ori omisiunile autorităţii publice competente care fac obiectul participării publicului, inclusiv aprobarea de dezvoltare, potrivit prevederilor Legii contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificările şi completările ulterioare.

Se poate adresa instanţei de contencios administrativ competente şi orice organizaţie neguvernamentală care îndeplineşte condiţiile prevăzute la art. 2 din Legea nr. 292/2018, privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice şi private asupra mediului, considerându-se că acestea sunt vătămate într-un drept al lor sau într-un interes legitim.

Actele sau omisiunile autorităţii publice competente care fac obiectul participării publicului se atacă în instanţă odată cu decizia etapei de încadrare, cu acordul de mediu ori, după caz, cu decizia de respingere a solicitării de emitere a acordului de mediu, respectiv cu aprobarea de dezvoltare sau, după caz, cu decizia de respingere a solicitării aprobării de dezvoltare.

Înainte de a se adresa instanţei de contencios administrativ competente, persoanele prevăzute la art. 21 din Legea nr. 292/2018, privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice şi private asupra mediului au obligaţia să solicite autorităţii publice emitente a deciziei prevăzute la art. 21 alin. (3) sau autorităţii ierarhic superioare revocarea, în tot sau în parte, a respectivei decizii. Solicitarea trebuie înregistrată în termen de 30 de zile de la data aducerii la cunoştinţa publicului a deciziei.

Autoritatea publică emitentă are obligaţia de a răspunde la plângerea prealabilă prevăzută la art. 22 alin. (1) în termen de 30 de zile de la data înregistrării acesteia la acea autoritate.

Procedura de soluţionare a plângerii prealabile prevăzută la art. 22 alin. (1) este gratuită şi trebuie să fie echitabilă, rapidă şi corectă.

Prezenta decizie poate fi contestată în conformitate cu prevederile Legii nr. 292/2018, privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice şi private asupra mediului şi ale Legii nr. 554/2004, cu modificările şi completările ulterioare.

DIRECTOR   EXECUTIV,                                                    ŞEF  SERVICIU  A.A.A.,

###### Celzin LATIF                                                                   Lavinia  Monica  ZECA

#### Nota: redactat in 3 exemplare.