DECIZIA ETAPEI DE ÎNCADRARE   (PROIECT)

Nr. 6046 din 08.09.2023.

Ca urmare a solicitării de emitere a acordului de mediu adresate CONSTANTIN COȘOFREȚ în calitate de reprezentant al Unității Militare 02248 BUCUREȘTI, cu sediul în municipiul București, sector 6, str. Drumul Taberei, nr.7H, înregistrată la Agenția pentru Protecţia Mediului Constanţa cu nr. 6046/25.05.2023, în baza Legii nr.292/2018 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice şi private asupra mediului şi a O.U.G. nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei şi faunei sălbatice, aprobată cu modificări şi completări prin Legea 49/2011, cu modificările și completările ulterioare,

Agenția pentru Protecția Mediului Constanța decide, ca urmare consultărilor desfășurate în cadrul ședinței C.A.T. în data de 30.08.2023, că proiectul: ”PAVILION ÎNVĂȚĂMÂNT/CAZARE CU REGIM DE ÎNĂLȚIME P+2E ÎN CAZARMA 769 CORBU”, cod lucrare 2023-I-769, propus a fi amplasat în comuna Corbu (Capu Midia), Județul Constanța, nu se supune evaluării impactului asupra mediului.

Justificarea prezentei decizii:

Motivele care au stat la baza luării deciziei etapei de încadrare în procedura de evaluare a impactului asupra mediului sunt următoarele:

a) proiectul se încadrează în prevederile Legii nr.292/2018, privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice și private asupra mediului, Anexa nr.2, punctul 10, litera b).

b) proiectul propus nu intră sub incidenţa art. 28 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei şi faunei sălbatice, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 49/2011, cu modificările şi completările ulterioare;

c) proiectul propus nu intră sub incidența prevederilor art. 48 şi 54 din Legea apelor nr. 107/1996, cu modificările şi completările ulterioare.

- Caracteristicile proiectelor:

La identificarea caracteristicilor proiectelor se iau în considerare următoarele aspecte:

- dimensiunea și concepția întregului proiect:

Prin proiect se propune realizarea următoarelor obiective:

- Amenajarea terenului care cuprinde:

  - demolare pavilioane A, C, I

  - curățare și pregătire amplasament

  - lucrări de sistematizare verticală a terenului

- Realizare pavilion multifuncțional, învățământ, dormitoare și administrativ

- Realizare pavilion centrală termică, realizare rezervor combustibil

- Realizare și reabilitare platouri cu îmbrăcăminte din beton

- Realizare parcare betonată

- Realizare și realizare și reabilitare drumuri și alei

- Post de transformare

- Rețele electrice în incintă

- Grup electrogen

- Realizare iluminat exterior

- Branșament/racord și extindere rețele apă-canal din cazarmă

- Gospodărie de apă

- Amenajare peisagistică.

Obiectul 1: Demolare pavilioane A, C, I

1.a) Demolare pavilion A: are destinația de pavilion administrativ, are regim de înălțime parter și are Sc=301 mp.

Demolare pavilion C: are destinația săli de clasă, are regim de înălțime parter și are Sc=341 mp.

Demolare pavilion I: are destinația săli de club, are regim de înălțime parter și are Sc=339 mp.

1.b) Curățare și pregătire amplasament: pe amplasamentul pavilionului A se va construi parcarea betonată, iar pe amplasamentele pavilioanelor C și I se va construi pavilionul multifuncțional.

1.c) lucrări de sistematizare verticală a terenului:

- terenul existent se va degaja de vegetația crescută spontan și se va sistematiza pentru a permite amenajarea peisageră la Obiectul 13 și construirea clădirilor prevăzute la obiectele 2, 3 și 12

- se vor amenaja alei de acces către obiectivul nou creat

- se vor amenaja 3 alei principale către cele 3 accese ale clădirii

- se vor amenaja alei de legătură cu zona de parc și amfiteatru din partea de est a clădirii

- se vor realiza lucrări de amenajare peisagistică în conformitate cu Obiectul 13.

Obiectul2: Realizare pavilion multifuncțional, învățământ, dormitoare și administrativ cu regim de înălțime P=2E cu următoarele caracteristici:

- suprafață construită=2145 mp

- suprafață desfășurată=6557 mp

- clădirea va fi structurată pe 3 pavilioane cu funcțiuni diferite: învățământ cu S=850 mp, cazare studenți cu S=836 mp și sala multifuncțională cu S=320 mp

Obiectul 3: Realizare pavilion centrală termică, realizare rezervor combustibil

Centrala termică are regim de înălțime parter, cu S=80 mp. Se va amplasa o gospodărie de combustibil lichid cu bazin prefabricat cu pereți dubli pentru funcționarea centralei termice ( 2 bucăți de 60000 l). bazinul se va monta direct în sol.

Obiectul 4: Realizare și reabilitare platouri cu îmbrăcăminte din beton

Platoul destinat desfășurării activităților de instruire a personalului și atehnicii ușoare va fi refăcut și extins. Platoul este situat în zona centrală a cazărmii, vis-a-vis de amplasamentul noului pavilion multifuncțional. În prezent, acesta are 0 suprafață de 1260,5 mp, iar după extindere suprafața totală va fi de 2970 mp.

Structura rutieră va fi:

- 10 cm strat compactat din  material demolat recuperat

- geotextil anticontaminant

- 10 cm strat fundație din balast cu rol de reprofilare

- 20 cm strat de piatră spartă

- 5 cm nisip pilonat, cu rol de separație la interfața cu betonul de ciment

- folie de polietilenă sau hârtie Kraft

- 20 cm strat de uzură din beton

Obiectul 5: Realizare parcare betonată

În proximitatea platoului betonat extins se va realiza o platformă pentru parcarea autovehiculelor personalului sau a celor militare. Aceasta va avea o suprafață de 1394 mp.

Structura rutieră va fi:

- geotextil anticontaminant

- 10 cm strat fundație din balast cu rol de reprofilare

- 20 cm strat strat de piatră spartă

- 5 cm nisip pilonat, cu rol de separație la interfața cu betonul de ciment

- folie de polietilenă sau hârtie Kraft

- 20 cm strat de uzură din beton

Obiectul 6: Realizare și realizare și reabilitare drumuri și alei

Se va reabilita drumul A, iar drumurile B și F se vor realiza la standardele și normativele în vigoare.

Drumul A este situat în zona centrală, între platoul reabilitat și extins și parcarea nou propusă.

Structura rutieră va fi:

- 10 cm strat formă compactat din material demolat recuperat

- geotextil anticontaminant

- 10 cm strat fundație din balast cu rol de reprofilare

- 20 cm strat de fundație din balast

- 20 cm strat de fundație superior din piatră spartă

- 8 cm AB 31,5 baza 50/70

- 6 cm BAD22.4 leg 50/70 strat de legătură din beton asfaltic deschis

- 4 cm BA16 rul 50/70 start de uzură din beton asfaltic

Drumul B este situat la limita estică a incintei.

Structura rutieră va fi:

- 10 cm strat formă compactat din material demolat recuperat

- geotextil anticontaminant

- 30 cm strat fundație din balast cu rol de reprofilare

- 20 cm strat de fundație din balast

- 5 cm nisip de pilonaj

- folie de polietilenă sau hârtie Kraft

- 24 cm strat de uzură din beton

Drumul F este situat între drumul B și platoul reabilitat și extins.

Structura rutieră va fi:

- 10 cm strat formă compactat din material demolat recuperat

- geotextil anticontaminant

- 30 cm strat fundație din balast cu rol de reprofilare

- 20 cm strat de piatră spartă

- 5 cm nisip de pilonaj

- folie de polietilenă sau hârtie Kraft

- 24 cm strat de uzură din beton

Obiectul 7: Post de transformare

Pentru alimentarea noului pavilion, a noii centrale termice, se propune amplasarea unui post nou de transformare 20/0,4 kV de 1600 kVA.

Acesta este alcătuit din fundație de beton armat, rezistentă ala apă și ulei și anvelopă din beton, integral prefabricată.

Proiectul de branșament nu face parte din prezentul proiect.

Obiectul 8: Rețele electrice în incintă

Alimentarea cu energie electrică a pavilionului se va realiza dintr-un post de transformare nou la o putere de 1600 kVA cu cabluri armate de tip CYAbY.

Traseele în exterior a cablurilor cu conductoare din Cu se vor realiza:

- în profil de șanț direct în pământ în zonele înierbate

- la traversarea aleilor carosabile, în profil de șanț, în tub PVC greu, montat în strat de beton.

Obiectul 9: Grup electrogen

Se propune amplasarea unui grup electrogen pe o platformă cu dimensiunile de 500cmx300cm, îngrădită cu gard de plasă bordurată și țeavă metalică în vederea protejării.

Traseele în exterior a cablurilor cu conductoare din Cu se vor realiza:

- în profil de șanț direct în pământ în zonele înierbate

- la traversarea aleilor carosabile, în profil de șanț, în tub PVC greu, montat în strat de beton.

Obiectul 10: Realizare iluminat exterior

Pentru realizarea iluminatului exterior se propune amplasarea unor stâlpi de iluminat pentru traseele de incintă.

Pentru drumurile pe care circulă autoturisme s-au prevăzut stțlpi de iluminat cu panouri fotovoltaice incluse.

Toate corpurile de iluminat vor fi tip LED.

Obiectul 11: Branșament/racord și extindere rețele apă-canal din cazarmă

Instalații sanitare:

- se va realiza branșarea la rețeaua de apă și racordul la rețeaua de canalizare a noilor pavilioane propuse în incinta cazărmii.

- se va realiza rețeaua de hidranți în incintă interiori și exteriori.

- evacuarea apelor uzate menajere rezultate din noile pavilioane se va realiza în rețeaua existentă în cazarmă, prin extinderea acesteia cu conducte din PVC-KG și cămine din beton armat.

Obiectul 12: Gospodărie de apă

Gospodăria de apă se va amplasa îngropat, cu acces prin chepeng metalic și scară în interiorul camerei tehnice. Aceasta va asigura debitele și presiunile necesare consumului menajer, incendiului interior și exterior.. Volumul total al apei va fi de 192 mc. Lângă aceste bazine s-a propus și o cameră de pompe.

Rețeaua de apă pentru stingerea incendiului va fi separată de rețeaua de alimentare cu apă a consumatorilor menajeri.

Obiectul 13: Amenajare peisageră

Amenajarea peisageră se va realiza prin utilizarea:

- alei pavate cu piatră naturală

- zone de tip parter floral cu flori de sezon

- aranjamente realizate din arbuști și alte plante de dimensiuni medii

- zone cu vegetație înaltă cu rol de umbrire

- suprafețe acoperite cu diferite texturi|: piatră, lemn/deck, pietriș alb

- mobilier urban: pergolă de lemn, coșuri de gunoi

- iluminat funcțional și iluminat cu rol ambiental și decorativ

- amfiteatru realizat din gabioane de piatră

- foișor din lemn.

Lucrări de demolare:

Înaintea începerii lucrărilor de demolare se vor lua măsuri de sprijinire cu elemente de schelă metalică și descărcare de sarcini a elementelor avariate.

Toate materialele rezultate în urma demolării se vor transporta la depozite autorizate.

Se va întocmi un proiect de demolare de către o firmă specializată.

Bilanț teritorial existent și propus:

|  | Existent | Propus |
| --- | --- | --- |
| Suprafață teren | 1721722 mp | 1721722 mp |
| Suprafață construită | 28302 mp | 29602 mp |
| Suprafață desfășurată | 33456 mp | 39480 mp |
| POT | 1,65% | 1,72% |
| CUT | 0,02 | 0,023 |
| Suprafață spații verzi | >30% | >30% |
| Suprafață alei și platforme | 10% | 10% |

Suprafețe construite și desfășurate

| Construcții noi | Suprafață construită | Suprafață desfășurată |
| --- | --- | --- |
| Pavilion multifuncțional | 2145 mp | 6557 mp |
| Centrală termică | 80 mp0 | 80 mp |
| Transformator | 50 mp | 50 mp |
| Grup electrogen | 15 mp | 15 mp |
| Rezervă incendiu-gospodărie apă | 276 mp | 276 mp |
| Rezervor combustibil | 36 mp | 36 mp |
| TOTAL | 2340 mp | 7014 mp |

b)   cumularea cu alte proiecte existente si/sau aprobate – nu este cazul.

c)   utilizarea resurselor naturale, in special a solului, a terenurilor, a apei și a biodiversității – nu este cazul.

d)   producţia de deşeuri – în perioada lucrărilor rezultă următoarele deşeuri specifice activităţii de construire:

17 01 01 Beton

17 02 01 Lemn

17 04 05 fier și oțel

17 04 07 amestecuri metalice

17 05 04 pământ și pietre, altele decât cele specificate la 17 05 03

17 05 08 resturi de balast, altele decât cele specificate la 17 05 07

20 03 01 deșeuri municipale amestecate

e) poluarea și alte efecte nocive: emisiile, zgomotul şi vibraţiile sunt cele produse prin funcţionarea utilajelor specifice în perioada lucrărilor.

f) riscurile de accidente majore și/sau dezastre relevante pentru proiectul în cauză, inclusiv cele cauzate de schimbările climatice, conform cunoștințelor științifice: nu este cazul.

g) riscurile pentru sănătatea umană (de exemplu, din cauza contaminării apei sau a poluării atmosferice): nu este cazul.

- Amplasarea proiectelor

Sensibilitatea ecologică a zonelor geografice susceptibile de a fi afectate de proiecte trebuie luată în considerare, în special în ceea ce privește:

a) utilizarea actuală și aprobată a terenurilor: folosința actuală a terenului este de teren cu destinație specială, cu destinația poligon, tabără instrucție, conform certificatului de urbanism nr.A 225/16.02.2023.

b) bogăția, disponibilitatea, calitatea și capacitatea de regenerare relative ale resurselor naturale (inclusiv solul, terenurilor, apa si biodiversitatea) din zona și din subteranul acesteia: nu este cazul.

c) capacitatea de absorbţie a mediului natural, acordându-se o atenție specială următoarelor zone:

- zone umede, zone riverane, guri ale râurilor: – nu este cazul.

ii) zone costiere și mediul marin: nu este cazul.

iii) zonele montane şi forestiere:  nu este cazul.

iv) rezervaţii si parcuri naturale:  nu este cazul.

v) zone clasificate sau protejate de dreptul național; zone Natura 2000 desemnate de statele membre în conformitate cu Directiva 92/43/CEE și cu Directiva 2009/147/CE: nu este cazul.

vi) zonele în care au existat deja cazuri de nerespectare a standardelor de calitate a mediului prevăzute în dreptul Uniunii și relevante pentru proiect sau în care se consideră că există astfel de cazuri: nu este cazul.

vii) zonele cu o densitate mare a populației: comuna Corbu.

viii) peisaje si situri importante din punct de vedere istoric, cultural sau arheologic: nu este cazul.

- Tipurile si caracteristicile impactului potenţial

Efectele semnificative pe care le pot avea proiectele asupra mediului trebuie analizate în raport cu criteriile stabilite la punctele 1 si 2 din prezenta anexă, având în vedere impactul proiectului asupra factorilor prevăzuți la articolul 3 alineatul (1), și ținând seama de:

a) importanta și extinderea spațială a impactului (de exemplu, zona geografică și dimensiunea populației care poate fi  afectată):  nu este cazul.

b) natura impactului: redus.

c) natura transfrontaliera a impactului: proiect fără impact transfrontalier.

d) intensitatea și complexitatea impactului: în perioada de execuție impactul asupra mediului este redus și temporar, riscul potențial de poluare a solului fiind dat de pierderi accidentale de carburanți sau lubrefianți de la vehicule si utilaje.

e) probabilitatea impactului: redusă, urmare a argumentelor menţionate la punctele a si b.

f) debutul, durata, frecvenţa şi reversibilitatea preconizate ale impactului: impactul  pe termen lung, reversibil

g) cumularea impactului cu impactul altor proiecte existente si/sau aprobate: nu este cazul.

h) posibilitatea de reducere efectivă a impactului: prin respectarea următoarelor condiții de realizare a proiectului:

- împrejmuirea corespunzătoare a zonelor de lucru, montarea de avertizoare, etc;

- materialele necesare executării lucrărilor propuse se depozitează în locuri bine stabilite,

- organizarea de șantier se va realiza astfel încât impactului generat de aceasta asupra factorilor de mediu pe timpul derulării lucrărilor prevăzute prin proiect să fie cât mai redus;

- managementul deșeurilor generate în urma execuției lucrărilor prevăzute în proiect se va realiza în conformitate cu legislația specifică de mediu şi va fi în responsabilitatea titularului proiectului, astfel:

- deșeurile municipale amestecate generate în perioada lucrărilor de construcții vor fi colectate, stocate temporar în pubele şi eliminate la un depozit autorizat cu acceptul operatorului de depozit;

- deșeurile industriale reciclabile rezultate în perioada lucrărilor de construcții (metalice, hârtie şi carton, plastic, etc.) vor fi colectate, stocate temporar pe tipuri, în recipiente speciale, în vederea valorificării prin societăți autorizate specializate;

- referitor la gestionarea deșeurilor din construcții și demolări, în conformitate cu OUG nr. 92/2021 cu modificări și completări, titularii pe numele cărora au fost emise autorizații de construire şi/sau desființare potrivit prevederilor Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcții, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, au obligația să gestioneze deșeurile din construcții şi desființări, astfel încât să atingă un nivel de pregătire pentru reutilizare, reciclare şi alte operațiuni de valorificare materială, inclusiv operațiuni de rambleiere care utilizează deșeuri pentru a înlocui alte materiale, de minimum 70% din masa deșeurilor nepericuloase provenite din activități de construcție şi desființări, cu excepția materialelor geologice naturale definite la categoria 17 05 04 din anexa la Decizia Comisiei din 18 decembrie 2014 de modificare a Deciziei 2000/532/CE de stabilire a unei liste de deșeuri în temeiul Directivei 2008/98/CE a Parlamentului European şi a Consiliului.

- în conformitate cu OUG nr. 92/2021 cu modificări și completări, titularul autorizației de construire/desființare emise de către autoritatea administrației publice locale, centrale sau de către instituțiile abilitate să autorizeze lucrările de construcții cu caracter special are obligația de a avea un plan de gestionare a deșeurilor din activități de construire şi/sau desființare, după caz, prin care se instituie sisteme de sortare pentru deșeurile provenite din activități de construcție şi desființare, cel puțin pentru lemn, materiale minerale - beton, cărămidă, gresie şi ceramică, piatră, metal, sticlă, plastic şi ghips pentru reciclarea/reutilizarea lor pe amplasament, în măsura în care este fezabil din punct de vedere economic, nu afectează mediul înconjurător şi siguranța în construcții, precum şi de a lua măsuri de promovare a demolărilor selective pentru a permite eliminarea şi manipularea în condiții de siguranță a substanțelor periculoase pentru a facilita reutilizarea şi reciclarea de înaltă calitate prin eliminarea materialelor nevalorificabile.

- In conformitate cu OUG nr. 92/2021 cu modificări și completări, titularii pe numele cărora au fost emise autorizații de construire şi/sau desființări trebuie să raporteze anual la APM, până la 30 aprilie a anului următor celui pentru care se raportează, conformarea cu art. 17 alin. (7) şi măsurile adoptate potrivit art. 31 alin. (1);

- In conformitate cu OUG nr. 92/2021 cu modificări și completări, gestionarea deșeurilor trebuie să se realizeze fără a pune în pericol sănătatea populației şi fără a dăuna mediului, în special:

a) fără a genera riscuri de contaminare pentru aer, apă, sol, faună sau floră;

b) fără a crea disconfort din cauza zgomotului sau a mirosurilor; şi

c) fără a afecta negativ peisajul sau zonele de interes special.

- titularii pe numele cărora au fost emise autorizații de construire şi/sau desființări conform Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcții, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, au obligația să gestioneze deșeurile din construcții şi desființări, astfel încât să atingă progresiv, până la data de 31 decembrie 2020, potrivit anexei nr. 6, un nivel de pregătire pentru reutilizare, reciclare şi alte operațiuni de valorificare materială, inclusiv operațiuni de rambleiere care utilizează deșeuri pentru a înlocui alte materiale, de minimum 70% din masa cantităților de deșeuri nepericuloase provenite din activități de construcție şi desființări, cu excepția materialelor geologice naturale definite la categoria 17 05 04 din anexa la Decizia Comisiei 2014/955/UE;

- se interzic lucrările de reparații și întreținere a autovehiculelor în cadrul organizării de șantier; acestea se vor realiza în unități autorizate și corespunzător dotate;

- se va asigura spălarea roților autovehiculelor pe platforme prevăzute cu sisteme de decantare a apelor uzate rezultate, astfel încât să se evite transferul de pământ pe drumurile publice;

- se interzice stocarea temporară şi depozitarea carburanților si substanțelor periculoase în zona aferenta amplasamentului;

- se interzice spălarea utilajelor/vehiculelor în zona aferentă amplasamentului;

- se interzice afectarea sub orice forma a vecinătăților amplasamentului studiat;

- în mod obligatoriu, accesul utilajelor, autovehiculelor, orice transport greu se va desfășura  cu măsuri de protecție și/sau ocolire a zonelor rezidențiale;

- se vor asigura  utilitățile  necesare pentru realizarea lucrărilor în bune condiții (sursa apă potabilă, facilități igienico-sanitare, inclusiv toalete ecologice pentru personal,  etc);

- la terminarea lucrărilor, executantul are obligația curățării zonelor afectate de orice materiale şi reziduuri, a refacerii solului în zonele unde acesta a fost afectat de lucrările de excavare, depozitare de materiale, staționare de utilaje, în scopul redării în circuit la categoria de folosință deținută inițial;

- se interzice poluarea solului cu carburanți, uleiuri rezultate în urma operațiilor de staționare, aprovizionare, depozitare sau alimentare cu combustibili a utilajelor şi mijloacelor de transport în timpul construcției datorită funcționării necorespunzătoare a acestora;

- se va respecta nivelului  de zgomot, conform SR nr. 10009/2017 Acustica –Limite admisibile ale nivelului de zgomot din mediul ambiant, coroborat cu art. 16, alin. (1) din anexa la Ordinul nr. 119/2014 pentru aprobarea Normelor de igienă și sănătate publică privind mediul de viață al populației.

- vor fi prevăzute spatii verzi și plantate, conform prevederilor H.C.J.C. nr. 152/22.05.2013, privind stabilirea suprafețelor minime de spatii verzi și a numărului minim de arbuști,  arbori, plante decorative și flori aferente construcțiilor realizate pe teritoriul administrativ al județului Constanța;

- indicatorii de calitate ai apelor uzate evacuate în rețeaua de canalizare se vor încadra în limitele impuse de H.G. nr. 188/2002 anexa 2 – NTPA 002/2002, modificat și completat cu H.G. nr. 352/2005;

- se vor lua măsuri pentru diminuarea emisiilor de pulberi în zona șantierului prin umectarea spațiului de lucru sau acoperirea pe cât posibil a acestuia, în vederea respectării STAS 12574/1987 – Calitatea aerului in zone protejate;

- se vor respecta normele de igienă și recomandările privind mediul de viață al populației, aprobate cu Ordinul Ministrului Sănătății nr. 119/2014;

- în conformitate cu prevederile Legii nr. 292/2018, la finalizarea lucrărilor se va notifica APM Constanța, în vederea verificării respectării prevederilor deciziei etapei de încadrare; Procesul-verbal întocmit în aceasta situație se anexează şi face parte integrantă din procesul-verbal de recepție la terminarea lucrărilor;

- în conformitate cu prevederile Legii nr. 226/2013 privind aprobarea OUG nr.164/2008 pentru modificarea si completarea  O.U.G. nr. 195/2005 privind protecția mediului, art. 15, alin. 2, lit.(a), titularul are obligația de a notifica autoritatea competentă pentru protecția mediului dacă intervin elemente noi, necunoscute la data emiterii actelor de reglementare, precum şi modificări ale condițiilor care au stat la baza emiterii actelor de reglementare, înainte de realizarea modificării. Până la adoptarea unei decizii de către autoritatea competentă, este interzisă  realizarea proiectului, care ar rezulta în urma modificărilor care fac obiectul notificării (potrivit art. 16, alin. 5 din O.U.G. nr. 195/2005 privind protecția mediului, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 226/2013);

- la finalizarea lucrărilor se va înainta la Agenția pentru Protecția Mediului Constanța raportarea privind evidenta deșeurilor generate ca urmare a desfășurării lucrărilor de construire/desființare.

Prezenta decizie este valabilă pe toată perioada de realizare a proiectului, iar în situaţia în care intervin elemente noi, necunoscute la data emiterii prezentei decizii, sau se modifică condiţiile care au stat la baza emiterii acesteia, titularul proiectului are obligaţia de a notifica autoritatea competentă emitentă.

Orice persoană care face parte din publicul interesat şi care se consideră vătămată într-un drept al său ori într-un interes legitim se poate adresa instanţei de contencios administrativ competente pentru a ataca, din punct de vedere procedural sau substanţial, actele, deciziile ori omisiunile autorităţii publice competente care fac obiectul participării publicului, inclusiv aprobarea de dezvoltare, potrivit prevederilor Legii contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificările şi completările ulterioare.

Se poate adresa instanţei de contencios administrativ competente şi orice organizaţie neguvernamentală care îndeplineşte condiţiile prevăzute la art. 2 din Legea nr. 292 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice şi private asupra mediului, considerându-se că acestea sunt vătămate într-un drept al lor sau într-un interes legitim.

Actele sau omisiunile autorităţii publice competente care fac obiectul participării publicului se atacă în instanţă odată cu decizia etapei de încadrare, cu acordul de mediu ori, după caz, cu decizia de respingere a solicitării de emitere a acordului de mediu, respectiv cu aprobarea de dezvoltare sau, după caz, cu decizia de respingere a solicitării aprobării de dezvoltare.

Înainte de a se adresa instanţei de contencios administrativ competente, persoanele prevăzute la art. 21 din Legea nr. 292/2018, privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice şi private asupra mediului au obligaţia să solicite autorităţii publice emitente a deciziei prevăzute la art. 21 alin. (3) sau autorităţii ierarhic superioare revocarea, în tot sau în parte, a respectivei decizii. Solicitarea trebuie înregistrată în termen de 30 de zile de la data aducerii la cunoştinţa publicului a deciziei.

Autoritatea publică emitentă are obligaţia de a răspunde la plângerea prealabilă prevăzută la art. 22 alin. (1) în termen de 30 de zile de la data înregistrării acesteia la acea autoritate.

Procedura de soluţionare a plângerii prealabile prevăzută la art. 22 alin. (1) este gratuită şi trebuie să fie echitabilă, rapidă şi corectă.

Prezenta decizie poate fi contestată în conformitate cu prevederile Legii nr. 292/2018, privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice şi private asupra mediului şi ale Legii nr. 554/2004, cu modificările şi completările ulterioare.

DIRECTOR   EXECUTIV,                                                 ŞEF  SERVICIU  A.A.A.,

###### Celzin LATIF                                                               Lavinia  Monica  ZECA

Întocmit,

Consilier Monica Luminița BUCȘAN

###### Notă: redactat în 4 (patru) exemplare.