DECIZIA   ETAPEI   DE   ÎNCADRARE (proiect)

Nr. 3304RP din 15.11.2022

Ca urmare a solicitării de emitere a acordului de mediu adresate de COMUNA ISTRIA reprezentata de  PRIMAR MIHAI IONESCU, cu sediul in jud. Constanta, com. Istria, satul Istria, str. Primariei nr. 14, înregistrată la Agenţia pentru Protecţia Mediului Constanţa cu nr. 3304RP din 12.09.2022, în baza Legii nr. 292/2018, privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice şi private asupra mediului şi a Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei şi faunei sălbatice, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 49/2011, cu modificările şi completările ulterioare,

Agenția pentru Protecția Mediului Constanța decide, ca urmare a consultărilor desfăşurate în cadrul şedinţei Comisiei de analiză tehnică din data de 02.11.2022 că proiectul: REABILITARE, MODERNIZARE SI EXTINDERE SISTEM DE ALIMENTARE CU APA SI BRANSAMENTE IN COMUNA ISTRIA, SATELE ISTRIA, NUNTASI, JUDETUL CONSTANTA, in judeţul Constanţa, com. Istria, satul Istria, Nuntasi, intravilan, extravilan, nu se supune evaluării impactului asupra mediului.

Justificarea prezentei decizii:

Motivele care au stat la baza luării deciziei etapei de încadrare în procedura de evaluare a impactului asupra mediului sunt următoarele:

a) proiectul se încadrează în prevederile Legii nr. 292/2018, Anexa II, la pct. 13, litera a);

b) proiectul nu intră sub incidenţa art. 28 din O.U.G. nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei şi faunei sălbatice, cu modificările şi completările ulterioare;

c) proiectul propus intra sub incidenţa prevederilor art. 48 şi 54 din Legea apelor nr. 107/1996, cu modificările şi completările ulterioare,

d) în conformitate cu criteriile prevăzute în anexa nr. 3 a Legii nr. 292/2018:

- Caracteristicile proiectelor:

- Dimensiunea și concepția întregului proiect:

In cadrul prezentului proiect au fost prevazute urmatoarele lucrari:

- Realizarea a doua foraje avand:

  - foraj nou in sat Istria: Q = 2.0 l/s si Hforaj = 30 m;

  - foraj nou in sat Nuntasi: Q = 2.0 l/s si Hforaj = 30 m.

- Realizarea conductelor de aductiune de la forajele noi realizate si de la forajele existente la noile gospodarii de apa, ce vor fi realizate din teava PEHD, PN10, SDR17, De 63 mm - De 110 mm, in lungime totala de 405 m;

- Gopodarie noua de apa pentru satul Istria formata din:

  - 1 foraj (asa cum este descris mai sus);

  - 1 statie de tratare;

- Instalatie Preclorinare pentru un debit de 5.68 l/s, ce va fi dotata cu rezervor stocare hipoclorit cu V = 100 l;

- Statia de tratare

  - 2 rezervoare supraterane de inmagazinare apa potabila, fiecare avand un volum de inmagazinare V = 200 m3;

  - Statie de pompare apa potabila echipata cu (3+1) pompe situata in incinta gospodariei de apa.  Caracteristicile statiei de pompare sunt Q = 9.75 - 12.02 l/s, Hp  = 50 m.

  - Conductele de legatura vor asigura circuitul tehnologic intre componentele gospodariei de apa.

  - Sistem de colectare si evacuare a apelor uzate si tehnologice. Se va realiza cu ajutorul conductelor gravitationale din PVC si al caminelor de vizitare din beton. Evacuarea apelor uzate se va face provizoriu intr-o fosa septica amplasata in incinta gospodariei de apa, urmand ca la momentul realizarii sistemului de canalizare menajera, apele uzate sa fie directionate catre acesta.

  - Imprejmuire gospodarie de apa cu  o lungime de 251m.

- Gopodarie noua de apa pentru satul Nuntasi formata din:

- Put forat

- Statie de tratare, dotata cu:

- Instalatie preclorinare pentru un debit de 5.15 l/s, ce va fi compusa din:

  - rezervor stocare hipoclorit cu V = 100 l;

- 2 Rezervoare de inmagazinare fiecare avand un volum de inmagazinare V = 200 m3;

- Statie de pompare apa potabila echipata cu (3+1) pompe situata in incinta gospodariei de apa.   Caracteristicile statiei de pompare sunt Q = 8.74 – 13.31 l/s, Hp  = 50 m.

- Conducte de legatura vor asigura circuitul tehnologic intre componentele gospodariei de apa;

- Sistem de colectare si evacuare a apelor uzate si tehnologice Se va realiza cu ajutorul conductelor gravitationale din PVC si al caminelor de vizitare din beton. Evacuarea apelor uzate se va face provizoriu intr-o fosa septica amplasata in incinta gospodariei de apa, urmand ca la momentul realizarii sistemului de canalizare menajera, apele uzate sa fie directionate catre acesta.

- Imprejmuire gospodarie de apa: Imprejmuirea gospodariei de apa va avea o lungime  de 251 m

Retele de distributie

- Reabilitare prin inlocuire si extindere retea de distributie apa potabila formata din conducte de PEHD, PN10, SDR17, De 63 - 125 mm, L = 35,686 m;

- Realizare retea de distributie secundara formata din conducte de PEHD, PN10, SDR17, De 50 –63 mm, L = 5,091 m;

- 910 camine de bransament complet echipate, inclusiv apometre cu telecitire;

- Conducte de bransament realizate din conducte de PEHD, PN10, SDR17, De 25 mm si De 50 mm, in lungime totala de aproximativ 4,618 m.

LOC. ISTRIA –

- Sursa de apa:

A fost prevazuta extinderea sursei de apa cu inca un foraj ce va avea debitul exploatabil de Q = 2.0 l/s si o adancime de H = 30 m

Forajul se va echipa cu o pompa submersibila de put, avand: Q max = 2.0 l/s si Hp = 40 mCA.

2. Conducta de aductiune: va face legatura dintre puturile forate existente, forajul nou si statia de tratare propusa ce va fi amplasata in incinta gospodariei de apa noua.

Conductele de aductiune propuse, vor avea o lungime de 273 m.

- Gopodarie noua de apa pentru satul Istria formata din:

  - 1 foraj (asa cum este descris mai sus);

  - 1 statie de tratare;

- Instalatie Preclorinare pentru un debit de 5.68 l/s, ce va fi dotata cu rezervor stocare hipoclorit cu V = 100 l;

- Statia de tratare

  - 2 rezervoare supraterane de inmagazinare apa potabila, fiecare avand un volum de inmagazinare V = 200 m3;

  - Statie de pompare apa potabila echipata cu (3+1) pompe situata in incinta gospodariei de apa.  Caracteristicile statiei de pompare sunt Q = 9.75 - 12.02 l/s, Hp  = 50 m.

  - Conductele de legatura vor asigura circuitul tehnologic intre componentele gospodariei de apa.

  - Sistem de colectare si evacuare a apelor uzate si tehnologice. Se va realiza cu ajutorul conductelor gravitationale din PVC si al caminelor de vizitare din beton. Evacuarea apelor uzate se va face provizoriu intr-o fosa septica amplasata in incinta gospodariei de apa, urmand ca la momentul realizarii sistemului de canalizare menajera, apele uzate sa fie directionate catre acesta.

  - Imprejmuire gospodarie de apa cu  o lungime de 251m.

4. Retea de distributie

Reteaua de distributie este prevazuta a se realiza pe toate strazile satului Istria, conform planurilor de situatie anexate.

Investitiile propuse in zona retelei de distributie constau in:

- Reabilitare prin inlocuire si extindere retea de distributie apa potabila formata din conducte de PEHD, SDR17, PN10, cu diametre cuprinse intre 63 si 125 mm, cu lungimea totala de 20,138 m;

- Realizare retea de distributie secundara formata din conducte de PEHD, SDR17, PN10, cu diametre de 50 si 63 mm, cu lungimea totala de 2,773 m;

- 88 de subtraversari de drum cu conducte de apa, in tub de protectie din OL, in lungime totala de aproximativ 917 m, realizate prin foraj orizontal;

- 2 supratraversari de parau cu conducte de apa preizolate la inghet, in lungime totala de aproximativ 45 m, realizate pe structura metalica;

- 496 camine de bransament complet echipate, inclusiv apometru cu telecitire Dn 20 mm si Dn 40 mm;

- Conducte de bransament realizate din PEID, SDR17, PN10, De 25 mm si De 50 mm, in lungime totala de aproximativ 2,480 m;

- 15 subtraversari de drum cu conducte de bransament, in tub de protectie din OL, in lungime totala de aproximativ 110 m, realizate prin joraj orizontal.

- 17 hidranti supraterani Dn 80 mm;

- 37 camine de vane;

- 59 de vane ingropate cu diametre cuprinse intre 40 si 100 mm.

Investiitii prevazute asupra sistemului de alimentare cu apa din localitatea Nuntasi

- Sursa de apa:

A fost prevazuta extinderea sursei de apa cu inca un foraj ce va avea debitul de Q = 2.0 l/s si o adancime de H = 30 m. Forajul se va echipa cu o pompa submersibila de put, avand: Q max = 2.0 l/s si Hp = 40 mCA.

2. Conducta de aductiune: va face legatura dintre puturile forate existente, forajul nou si statia de tratare propusa ce va fi amplasata in incinta gospodariei de apa noua.

Conductele de aductiune propuse, vor avea o lungime de 132 m.

3. Gospodaria de apa

Gospodaria de apa va fi amplasata pe un teren ce are o suprafata de 3,162 m2 si va avea urmatoarele componente:

- Put forat

- Statie de tratare, dotata cu:

- Instalatie preclorinare pentru un debit de 5.15 l/s, ce va fi compusa din:

  - rezervor stocare hipoclorit cu V = 100 l;

- Rezervoare de inmagazinare

Statie de pompare. Caracteristicile statiei de pompare sunt Q = 8.74 – 13.31 l/s, Hp  = 50 m.

- Conducte de legatura

- Sistem de colectare si evacuare a apelor uzate si tehnologice

- Imprejmuire gospodarie de apa: Imprejmuirea gospodariei de apa va avea o lungime de 251m

4. Retea de distributie

Reteaua de distributie este prevazuta a se realiza pe toate strazile satului Nuntasi.

Investitiile propuse in zona retelei de distributie constau in:

- Reabilitare prin inlocuire si extindere retea de distributie apa potabila formata din conducte de PEHD, SDR17, PN10, cu diametre cuprinse intre 63 si 125 mm, cu lungimea totala de 15,548 m;

- Realizare retea de distributie secundara formata din conducte de PEHD, SDR17, PN10, cu diametre de 50 si 63 mm, cu lungimea totala de 2,318 m;

- 42 de subtraversari de drum cu conducte de apa, in tub de protectie din OL, in lungime totala de aproximativ 457 m, realizate prin foraj orizontal;

- 1 supratraversare de parau cu conducte de apa preizolata la inghet, in lungime totala de aproximativ 63 m, realizate pe structura metalica;

- 414 camine de bransament complet echipate, inclusiv apometru cu telecitire Dn 20 mm si Dn 40 mm;

- Conducte de bransament realizate din PEID, SDR17, PN10, De 25 mm si De 50 mm, in lungime totala de aproximativ 2,138 m;

- 5 subtraversari de drum cu conducte de bransament, in tub de protectie din OL, in lungime totala de aproximativ 83 m, realizate prin foraj orizontal.

- 13 hidranti supraterani Dn 80 mm;

- 33 camine de vane;

- 26 de vane ingropate cu diametre cuprinse intre 40 si 100 mm.

Are aviz de GA nr. 74/13.10.2022

b)  cumularea cu alte proiecte existente si/sau aprobate – cumularea cu proiectele in curs de derulare din zona.

c)   utilizarea resurselor naturale, in special a solului, a terenurilor, a apei și a biodiversității – nu este cazul.

d)   producţia de deşeuri – în perioada lucrărilor de executie rezultă deşeuri specifice activităţii de construire, ce vor fi gestionate conform OUG nr. 92/2021; nu sunt identificate deşeuri potenţial periculoase pentru mediu.

e) poluarea și alte efecte nocive: emisiile, zgomotul şi vibraţiile sunt cele produse prin funcţionarea utilajelor specifice în perioada lucrărilor.

f) riscurile de accidente majore și/sau dezastre relevante pentru proiectul în cauză, inclusiv cele cauzate de schimbările climatice, conform cunoștințelor științifice: nu este cazul.

g) riscurile pentru sănătatea umană (de exemplu, din cauza contaminării apei sau a poluării atmosferice): nu este cazul.

2. Amplasarea proiectelor

Sensibilitatea ecologică a zonelor geografice susceptibile de a fi afectate de proiecte trebuie luată în considerare, în special în ceea ce privește:

a) utilizarea actuală și aprobată a terenurilor: drum cu destinatia comunicatie rutiera.

b) bogăția, disponibilitatea, calitatea și capacitatea de regenerare relative ale resurselor naturale (inclusiv solul, terenurilor, apa si biodiversitatea) din zona și din subteranul acesteia: nu este cazul.

c) capacitatea de absorbţie a mediului natural, acordându-se o atenție specială următoarelor zone:

- zone umede, zone riverane, guri ale râurilor: – nu este cazul.

ii) zone costiere și mediul marin: nu este cazul.

iii) zonele montane şi forestiere:  nu este cazul.

iv) rezervaţii și parcuri naturale:  nu este cazul.

v) zone clasificate sau protejate de dreptul național; zone Natura 2000 desemnate de statele membre în conformitate cu Directiva 92/43/CEE și cu Directiva 2009/147/CE: nu este cazul.

vi) zonele în care au existat deja cazuri de nerespectare a standardelor de calitate a mediului prevăzute în dreptul Uniunii și relevante pentru proiect sau în care se consideră că există astfel de cazuri: nu este cazul.

vii) zonele cu o densitate mare a populației: satele Istria si Nuntasi.

viii) peisaje si situri importante din punct de vedere istoric, cultural sau arheologic: nu este cazul.

3. Tipurile si caracteristicile impactului potenţial

Efectele semnificative pe care le pot avea proiectele asupra mediului trebuie analizate în raport cu criteriile stabilite la punctele 1 si 2 din prezenta anexă, având în vedere impactul proiectului asupra factorilor prevăzuți la articolul 3 alineatul (1), și ținând seama de:

a) importanta și extinderea spațială a impactului (de exemplu, zona geografică și dimensiunea populației care poate fi  afectată):  nu este cazul.

b) natura impactului: redus.

c) natura transfrontaliera a impactului: proiect fără impact transfrontalier.

d) intensitatea și complexitatea impactului: în perioada de execuție impactul asupra mediului este redus și temporar, riscul potențial de poluare a solului fiind dat de pierderi accidentale de carburanți sau lubrefianți de la vehicule si utilaje.

e) probabilitatea impactului: redusă, urmare a argumentelor menţionate la punctele a si b.

f) debutul, durata, frecvenţa şi reversibilitatea preconizate ale impactului: impactul asupra mediului va exista în perioada desfăşurării lucrărilor.

g) cumularea impactului cu impactul altor proiecte existente si/sau aprobate: nu este cazul.

h) posibilitatea de reducere efectivă a impactului: prin respectarea următoarelor condiții de realizare a proiectului:

- împrejmuirea corespunzătoare a zonelor de lucru, montarea de avertizoare, etc;

  - organizarea de şantier se va realiza în afara ariilor naturale protejate din zona, astfel încât impactul generat de aceasta asupra factorilor de mediu pe timpul derulării lucrărilor prevăzute prin proiect să fie cât mai redus;

  - materialele necesare executării lucrărilor propuse se depozitează în locuri bine stabilite, amenajate corespunzător, în vederea prevenirii poluării solului/subsolului;

  - managementul deşeurilor generate în urma execuţiei lucrărilor prevăzute în proiect se va realiza în conformitate cu legislaţia specifică de mediu şi va fi în responsabilitatea titularului proiectului, astfel:

- deşeurile municipale amestecate generate în perioada lucrărilor de construcţii vor fi colectate, stocate temporar în pubele şi eliminate la un depozit autorizat cu acceptul operatorului de depozit;

- deşeurile industriale reciclabile rezultate în perioada lucrărilor de construcţii (metalice, hârtie şi carton, plastic, etc.) vor fi colectate, stocate temporar pe tipuri, în recipiente speciale, în vederea valorificării prin societăţi autorizate specializate;

- referitor la gestionarea deșeurilor din construcții și demolări, în conformitate cu OUG nr. 92/2021, titularii pe numele cărora au fost emise autorizaţii de construire şi/sau desfiinţare potrivit prevederilor Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, au obligaţia să gestioneze deşeurile din construcţii şi desfiinţări, astfel încât să atingă un nivel de pregătire pentru reutilizare, reciclare şi alte operaţiuni de valorificare materială, inclusiv operaţiuni de rambleiere care utilizează deşeuri pentru a înlocui alte materiale, de minimum 70% din masa deşeurilor nepericuloase provenite din activităţi de construcţie şi desfiinţări, cu excepţia materialelor geologice naturale definite la categoria 17 05 04 din anexa la Decizia Comisiei din 18 decembrie 2014 de modificare a Deciziei 2000/532/CE de stabilire a unei liste de deşeuri în temeiul Directivei 2008/98/CE a Parlamentului European şi a Consiliului.

- în conformitate cu OUG nr. 92/2021, titularul autorizaţiei de construire/desfiinţare emise de către autoritatea administraţiei publice locale, centrale sau de către instituţiile abilitate să autorizeze lucrările de construcţii cu caracter special are obligaţia de a avea un plan de gestionare a deşeurilor din activităţi de construire şi/sau desfiinţare, după caz, prin care se instituie sisteme de sortare pentru deşeurile provenite din activităţi de construcţie şi desfiinţare, cel puţin pentru lemn, materiale minerale - beton, cărămidă, gresie şi ceramică, piatră, metal, sticlă, plastic şi ghips pentru reciclarea/reutilizarea lor pe amplasament, în măsura în care este fezabil din punct de vedere economic, nu afectează mediul înconjurător şi siguranţa în construcţii, precum şi de a lua măsuri de promovare a demolărilor selective pentru a permite eliminarea şi manipularea în condiţii de siguranţă a substanţelor periculoase pentru a facilita reutilizarea şi reciclarea de înaltă calitate prin eliminarea materialelor nevalorificabile.

- In conformitate cu OUG nr. 92/2021, titularii pe numele cărora au fost emise autorizaţii de construire şi/sau desfiinţări trebuie să raporteze anual la APM, până la 30 aprilie a anului următor celui pentru care se raportează, conformarea cu art. 17 alin. (7) şi măsurile adoptate potrivit art. 31 alin. (1);

- In conformitate cu OUG nr. 92/2021, gestionarea deşeurilor trebuie să se realizeze fără a pune în pericol sănătatea populaţiei şi fără a dăuna mediului, în special:

a) fără a genera riscuri de contaminare pentru aer, apă, sol, faună sau floră;

b) fără a crea disconfort din cauza zgomotului sau a mirosurilor; şi

c) fără a afecta negativ peisajul sau zonele de interes special.

- se interzic lucrările de reparații și întreținere a autovehiculelor în cadrul organizării de șantier; acestea se vor realiza în unități autorizate și corespunzător dotate ;

- se va asigura spălarea roților autovehiculelor pe platforme prevăzute cu sisteme de decantare a apelor uzate rezultate, astfel încât să se evite transferul de pământ pe drumurile publice;

- se interzice stocarea temporară şi depozitarea carburanţilor și substanţelor periculoase în zona aferentă amplasamentului;

- se interzice spălarea utilajelor/vehiculelor în zona aferentă amplasamentului;

- se interzice afectarea sub orice forma a vecinătăților amplasamentului studiat;

- în mod obligatoriu, accesul utilajelor, autovehiculelor, orice transport greu se va desfășura  cu măsuri de protecție și/sau ocolire a zonelor rezidențiale;

- se vor asigura  utilitățile  necesare pentru realizarea lucrărilor în bune condiții (sursă apă potabilă, facilități igienico-sanitare, inclusiv toalete ecologice pentru personal,  etc.);

- la terminarea lucrărilor, executantul are obligaţia curăţării zonelor afectate de orice materiale şi reziduuri, a refacerii solului în zonele unde acesta a fost afectat de lucrările de excavare, depozitare de materiale, staţionare de utilaje, în scopul redării în circuit la categoria de folosinţă deţinută iniţial;

- se interzice poluarea solului cu carburanți, uleiuri rezultate în urma operațiilor de staționare, aprovizionare, depozitare sau alimentare cu combustibili a utilajelor și mijloacelor de transport în timpul construcției datorită funcționării necorespunzătoare a acestora;

- se va respecta SR nr. 10009/2017 – Acustică - Limite admisibile ale nivelului de zgomot din mediul ambiant, coroborat cu art.16, alin.(1) din anexa la Ordinul nr.119/2014 pentru aprobarea Normelor de igienă și sănătate publică privind mediul de viață al populației;

- se vor lua măsuri pentru diminuarea emisiilor de pulberi în zona șantierului prin umectarea spațiului de lucru sau acoperirea pe cât posibil a acestuia, în vederea respectării STAS 12574/1987-Calitatea aerului în zone protejate;

- indicatorii de calitate ai apelor uzate evacuate în rețeaua de canalizare se vor încadra în limitele impuse de H.G. nr. 188/2002 anexa 2 – NTPA 002/2002, modificat și completat cu H.G. nr. 352/2005;

- se vor respecta normele de igienă și recomandările privind mediul de viață al populației, aprobate cu Ordinul Ministrului Sănătății nr. 119/2014;

- în conformitate cu prevederile Legii nr. 292/2018, alin. (3) si (4), la finalizarea lucrărilor se va notifica APM Constanța, in vederea verificării respectarii prevederilor deciziei etapei de încadrare; Procesul-verbal întocmit în aceasta situaţie se anexează şi face parte integrantă din procesul-verbal de recepţie la terminarea lucrărilor;;

- titularul proiectului are obligaţia de a notifica în scris autoritatea competentă pentru protecţia mediului despre orice modificare sau extindere a proiectului survenită după emiterea deciziei etapei de încadrare şi anterior emiterii aprobării de dezvoltare;

Proiectul propus nu necesită parcurgerea celorlalte etape ale procedurii de evaluare a impactului asupra mediului .

Prezenta decizie este valabilă pe toată perioada de realizare a proiectului, iar în situaţia în care intervin elemente noi, necunoscute la data emiterii prezentei decizii, sau se modifică condiţiile care au stat la baza emiterii acesteia, titularul proiectului are obligaţia de a notifica autoritatea competentă emitentă.

Orice persoană care face parte din publicul interesat şi care se consideră vătămată într-un drept al său ori într-un interes legitim se poate adresa instanţei de contencios administrativ competente pentru a ataca, din punct de vedere procedural sau substanţial, actele, deciziile ori omisiunile autorităţii publice competente care fac obiectul participării publicului, inclusiv aprobarea de dezvoltare, potrivit prevederilor Legii contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificările şi completările ulterioare.

Se poate adresa instanţei de contencios administrativ competente şi orice organizaţie neguvernamentală care îndeplineşte condiţiile prevăzute la art. 2 din Legea nr. 292/2018 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice şi private asupra mediului, considerându-se că acestea sunt vătămate într-un drept al lor sau într-un interes legitim.

Actele sau omisiunile autorităţii publice competente care fac obiectul participării publicului se atacă în instanţă odată cu decizia etapei de încadrare, cu acordul de mediu ori, după caz, cu decizia de respingere a solicitării de emitere a acordului de mediu, respectiv cu aprobarea de dezvoltare sau, după caz, cu decizia de respingere a solicitării aprobării de dezvoltare.

Înainte de a se adresa instanţei de contencios administrativ competente, persoanele prevăzute la art. 21 din Legea nr. 292/2018, privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice şi private asupra mediului au obligaţia să solicite autorităţii publice emitente a deciziei prevăzute la art. 21 alin. (3) sau autorităţii ierarhic superioare revocarea, în tot sau în parte, a respectivei decizii. Solicitarea trebuie înregistrată în termen de 30 de zile de la data aducerii la cunoştinţa publicului a deciziei.

Autoritatea publică emitentă are obligaţia de a răspunde la plângerea prealabilă prevăzută la art. 22 alin. (1) în termen de 30 de zile de la data înregistrării acesteia la acea autoritate.

Procedura de soluţionare a plângerii prealabile prevăzută la art. 22 alin. (1) este gratuită şi trebuie să fie echitabilă, rapidă şi corectă.

Prezenta decizie poate fi contestată în conformitate cu prevederile Legii nr. 292/2018, privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice şi private asupra mediului şi ale Legii nr. 554/2004, cu modificările şi completările ulterioare.

DIRECTOR EXECUTIV,                                                          ŞEF SERVICIU A.A.A.,

###### Celzin LATIF						   	 Lavinia-Monica ZECA

###### Intocmit,        					                                                          Consilier Anca CARACUDĂ

Nota: redactat in 3 exemplare.