AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI CONSTANȚA

ANEXĂ nr.      din  29.07.2024 - PROIECT

- La Decizia   Etapei   De   Încadrare nr. 69/25.02.2021, emisa de către Agenţia pentru Protecţia Mediului Constanta, pentru proiectul de investiţii:* INFIINTAREA DISTRIBUTIEI DE GAZE NATURALE IN LOCALITATILE COBADIN SI VIISOARA DIN COMUNA COBADIN *, titular: COMUNA COBADIN

1. La punctul 1.a) Dimensiunea și concepția întregului proiect: Modificările aduse proiectului sunt următoarele:

Modificarile aduse proiectului:

Lungimea totala a retelei este de 89201 m fata de 89186 m;

Statia Reglare Masurare Predare presiune inalta- medie cu capacitatea de aproximativ 6700 Nmc/h fata de 28 113 Nmc/h;

Debitul maxim de calcul al retelei 13757 Nmc/h fata de 30960 Nmc/h;

Presiunea minima de alimentare a retelei 3,5 bari fata de 5,5 bari.

Toate celelalte elemente de baza ale proiectului precizate in actul de reglementare emis initial de APM Constanta, raman valabile.

Măsurile pentru prevenirea, reducerea şi, unde este posibil, compensarea efectelor negative semnificative asupra mediului.

Se vor respecta toate măsurile prevăzute şi impuse prin Decizia Etapei de Incadrare nr. nr. 69/25.02.2021.

Monitorizarea – nu e cazul;

Nu se acceptă alte modificări decât cele prevăzute la punctul 1.

AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI CONSTANȚA

Strada Unirii, nr. 23, Constanța, Cod 900532

Tel.: 0241.546596; 0241546696; -mail: office@apmct.anpm.ro ; website: http://apmct.anpm.ro

Operator de date cu caracter personal, conform Regulamentului (UE) 2016/679

- Prezenta Anexă se emite cu următoarele condiţii:

- Decizia  Etapei de Incadrare nr. 315/16.08.2023, emisa de către APM Constanta pentru proiectul: * INFIINTAREA DISTRIBUTIEI DE GAZE NATURALE IN LOCALITATILE COBADIN SI VIISOARA DIN COMUNA COBADIN *, jud.Constanta, com. Cobadin, intravilan îşi păstrează valabilitatea însoţita de prezenta Anexă, care este parte integrantă din actul de reglementare;

- respectarea condiţiilor impuse prin Decizia Etapei de Incadrare, atât pentru perioada de construire, cât şi în timpul exploatării şi a dezafectării amplasamentelor ocupate în timpul execuţiei lucrărilor (organizări de şantier, drumuri tehnologice);

- respectarea conditiilor impuse prin decizia etapei de incadrare privind gospodarirea deseurilor.

Nerespectarea prevederilor Deciziei Etapei de Incadrare se  sanctioneaza  conform  prevederilor  legale  in  vigoare.

DIRECTOR EXECUTIV,                                         SEF SERVICIU A.A.A,

Celzin LATIF                                                         Lavinia Monica ZECA

#### Intocmit,

Consilier Corneliu VOICU

Prezenta decizie s-a emis in 3 exemplare.

AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI CONSTANȚA

Strada Unirii, nr. 23, Constanța, Cod 900532

Tel.: 0241.546596; 0241546696; -mail: office@apmct.anpm.ro ; website: http://apmct.anpm.ro

Operator de date cu caracter personal, conform Regulamentului (UE) 2016/679