MEMORIU DE PREZENTARE

Conform anexei 5E din Legea nr. 292/2018

- DENUMIREA PROIECTULUI

DOCUMENTAȚIE TEHNICĂ PENTRU OBȚINEREA AUTORIZAȚIEI DE “CONSTRUIRE PARC FOTOVOLTAIC ” – sat Văcărești, județul Dâmbovița

- TITULAR

Nume companiei / titularului								: CIC GREEN ENERGY BETA SRL

Adresa titularului, telefon, fax, adresa e-mail  : 	 București, str Cetatea de Baltă, nr. 139-143,Camera 3, bloc 6, scara I, etj 2, ap. 125G3, 0724 203 403, costin.banica@jll.com

Numele persoanelor de contact 						: Luchian Nitescu

Director / manager / administrator 					: Costin Banica

Responsabil pentru protecția mediului 				: Costin Banica

- DESCRIEREA CARACTERISTICILOR FIZICE ALE ÎNTREGULUI PROIECT

- REZUMAT AL PROIECTULUI

DESCRIEREA SITUAȚIEI ACTUALE

Terenul studiat se afla la o distanta de minim 800 metri fata de orice cladire cu functiunea de locuire.

Zona studiată este reprezentată de 2 parcele de teren extravilan arabil, Tarla 39, Tarla 44, P 519, P 533 , Numere Cadastrale 74160, 74161, libere de constructii, in suprafata de 500 000 mp.

Zona în care se află terenul nu beneficiază de echipare edilitară.

Zona studiată este situată în sud-vest-ul comunei Văcărești, accesul realizându-se direct din drumul de exploatare DE 518/1 necadastrat, vecin cu amplasamentul studiat pe latura sudică.

Conform Planului de amplasament și delimitare a corpului de proprietate și a Actului de proprietate, terenul are următoarele vecinătăți:

Nord :  - NC 72720, NC 72743 ;

Sud   : - DRUM DE EXPLOATARE DE 518/1 NECADASTRAT ;

Est    : - NC 74725, NC 74734, NC 75131, NC 75132, NC 74721, NC 74722

Vest  : - NC 73837

Terenul studiat este situat la o distanță de aproximativ 1 954 ml față de limita sitului natural ROSPA 0124 – Lacurile de pe Valea Ilfovului și 7 577 ml față de ROSCI 0344 – Pădurile din Sudul Piemontului Cândești.

DESCRIEREA SOLUTIEI PROIECTATE

Tema-program, întocmită de către beneficiar si elaboratorul proiectului, vizează organizarea a două parcele situate pe teritoriul extravilan al satului Văcărești,  judeţul Dâmboviţa, în vederea construirii pe parcelă a unui parc fotovoltaic cu putere instalata de 35,37MWp pentru producerea curentului electric,cu amenajările aferente.

Centrala fotovoltaică va fi compusă din următoarele elemente:

- 1 câmp fotovoltaic, format ȋn total din 65 494 panouri fotovoltaice, care vor produce energie electrică de tensiune continuă;

- 130 invertoare cu puterea instalată de 35,37 MWp ;

- 1 punct de conexiune – va face legatura între parcul fotovoltaic şi rețeaua electrica din zona.

Soluția tehnică de racordare se va stabili în urma unui studiu de soluție realizat de către o firma atestată ANRE pentru acest gen de lucrări şi va fi agreat şi avizat în cadrul operatorului de distrbuție din zona amplasamentului CEF.

- JUSTIFICAREA NECESITĂȚII PROIECTULUI

Implementarea proiectului mentionat mai sus este oportuna nu numai punct de vedere economic, pentru valorificarea terenurilor care în prezent sunt arabile, ci şi din punct de vedere al protectiei mediului si sanatatii populatiei, deoarece prin utilizarea energiei solare nu se generează emisii poluante, nici direct, nici indirect.

Proiectul este în consens cu prevederile legislaţiei europene, care prevede ca în anul 2030, minimul 35% din totalul energiei să fie produsă din surse regenerabile.

Prin realizarea acestei investiții, se preconizează a fi îndeplinite următoarele obiective:

• Valorificarea terenului în scopul obținerii de energie electrică „curată”;

• Asigurarea unei flexibilitați crescute în ceea ce privește producția de energie electrică în funcție de cerere și de iradierea maximă disponibilă;

• Reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră;

• Crearea de noi locuri de muncă în zonă pentru o perioadă de cel puțin 25 ani.

- VALOAREA INVESTIȚIEI

Valoarea investitiei va fi de aproximativ 15 000 000 euro.

- PERIOADA DE IMPLEMENTARE PROPUSĂ

Faza de construire (realizare parc fotovoltaic) va dura 24 luni de la derurarea procedurii de achizitie contract/contracte de tip ,, OWNER ENGINEERING” si va functiona pe o perioada de cel puţin 25 de ani.

- Planse reprezentand limitele amplasamentului proiectului inclusiv orice suprafata de teren solicitata pentru a fi folosita temporar (planuri de situatie si amplasamente):

Documentatia cuprinde ca piese desenate planul de Incadrare in zona şi Planul de situatie. Vecinataţile amplasamentului sunt redate în imaginile foto de mai jos:

Nord :  - NC 72720, NC 72743 ;

Sud   : - DRUM DE EXPLOATARE DE 518/1 NECADASTRAT ;

Est    : - NC 74725, NC 74734, NC 75131, NC 75132, NC 74721, NC 74722

Vest  : - NC 73837

Poza – Amplasamentul studiat

- o descriere a caracteristicilor fizice ale intregului proiect, formele fizice ale proiectului (planuri, cladiri, alte structuri, materiale de constructie etc.)

Fundatiile

Fundatia pe care va fi fixat postul de transformare (de tip container de beton prefabricat), va avea o adancime de 0.5m la care se adauga si grosimea stratului suport din balast de 0.1 m. Sapaturile se vor face manual, pentru platforma si fundatie pana la adancimea de fundare, simultan cu sapaturile pentru canalizatie. In zonele cu precipitatii abundente, sau in cazul solurilor cu panza freatica se recomanda realizarea unui sistem de drenaj in jurul gropii.

Invertoarele vor fi montate pe socluri specifice asigurate de producator si aceste socluri se vor fixa de structura metalica de sustinere a panourilor fotovoltaice, nemaifiind nevoie de fundatii de beton.

Pentru a efectua fundatiile este necesara intreprinderea unor studii geologice in zona amplasamentului propus.

Drumul de servitute

In locatia pe care se va amplasa parcul fotovoltaic se va organiza un drum de servitute interioara pentru a deservi operatiile de instalare, operare si mentenanta. Drumurile de exploatare existente din zona amplasamentului nu vor fi afectate, iar zona afectata temporar se va reface la stadiul anterior dupa terminarea lucrarilor.

Structura metalica prefabricata pentru sustinerea panourilor fotovoltaice

Panourile fotovoltaice vor fi fixate pe suporturi special proiectate, care respecta azimutul si inclinarea necesara, precum si cerintele legate de greutatea ansamblului de panouri fotovoltaice si de incarcarile suplimentare generate de factorii meteorologici – vant, zapada, chiciura.

Se vor utiliza structuri metalice tinand cont de urmatoarele caracteristici :

- inclinarea de 30° (inclinare optima calculata pe baza software-urilor specializate);

- modul de interconectare a panourilor fotovoltaice;

- evaluarea incarcarilor la actiunea factorilor externi: vant, zapada, cutremure etc.

- topografia si caracteristice geotehnice ale terenului.

Structura suportului trebuie sa raspunda urmatoarelor cerinte principale:

a) sa fie apta pentru a fi utilizata potrivit scopului pentru care a fost prevazuta, tinand seama de durata ei de viata si cheltuielile antrenate; Suportul se incadreaza in Clasa 4. „ Cladiri temporare, cladiri agricole, cladiri pentru depozite, etc. „ caracterizate de un pericol redus de pierderi de vieti omenesti in caz de avariere la cutremur.

b) sa reziste la efectele tuturor actiunilor in timpul executiei si exploatarii si sa aiba o durabilitate corespunzatoare;

c) sa nu fie grav avariata sau distrusa de evenimente ca explozii, socuri, seism sau consecinte ale erorilor umane.

Imprejmuirea

Se va realiza o imprejmuire cu urmatoarele cerinte:

 gard metalic din plasa de sarma de 2 m inaltime;

 stalpi metalici de sustinere plasa de sarma;

 sistem de ancoraj plasa de sarma;

 poarta acces auto 4,0 m latime, simpla, in 2 canaturi;

 poarta acces pietonal, 1,0 m latime, simpla, intr-un canat;

 fundatii izolate pentru stalpii de sustinere;

 sarma ghimpata spiralata la partea superioara;

 gardul va permite trecerea animalelor de mici dimensiuni prin lasarea unui rost de 10 cm de la sol, insa va impiedica accesul animalelor de dimensiuni mari si accesul uman neautorizat.

ELEMENTE SPECIFICE CARACTERISTICE PROIECTULUI PROPUS:

- profilul si capacitatile de productie ce se vor desfasura ulterior pe amplasament

Centrala fotovoltaică va fi compusă din următoarele elemente:

- câmp fotovoltaic, format ȋn total din 65 494 panouri fotovoltaice, care vor produce energie electrică de tensiune continuă;

- 130 invertoare cu puterea instalată de 35,37 MWp ;

- 1 punct de conexiune – va face legatura între parcul fotovoltaic şi rețeaua electrica din zona.

Soluția tehnică de racordare se va stabili în urma unui studiu de soluție realizat de către o firma atestată ANRE pentru acest gen de lucrări şi va fi agreat şi avizat în cadrul operatorului de distrbuție din zona amplasamentului CEF.

- descrierea instalatiei si a fluxurilor tehnologice existente pe amplasament (dupa caz)

amplasamentul propus pentru implementarea proiectului era cultivat cu cereale.

Situatia existenta

In prezent terenul este liber de constructii si acoperit de vegetatie spontana (arbori si arbusti izolati, inierbat in totalitate).

- descrierea proceselor de productie ale proiectului propus, in functie de specificul investitiei, produse si subproduse obtinute, marimea, capacitatea

Situatia propusă

Activitatea propriu-zisă ce se va desfășura pe amplasament, consta în:

- captarea şi transformarea energiei solare în energia electrica (efect fotoelectric) prin intermediul celulelor fotovoltaice (un nr. 65494 panouri fotovoltaice).

- transformarea curentului continuu in curent alternativ cu ajutorul invertoarelor şi ridicarea tensiunii de la joasa tensiune la medie tensiune cu ajutorul transformatoarelor propuse.

- introducerea curentului produs in reţeaua electrică prin intermediul statiei de transformare

- materiile prime, energia si combustibilii utilizati, cu modul de asigurare a acestora:

In faza de construire

- Materiile prime folosite in faza de construire sunt: fier, ciment, kituri panouri solare, profile metalice, pietris, nisip, apa, etc., toate achizitionate din comert, de la furnizori autorizati.

In faza de functionare

- Materii prime: energia solara.

- Materiale ieșite: energie electrica

- Încalzirea spațiilor administrative se va asigura prin intermediul unor calorifere electrice/instalatie de climatizare.

- racordarea la retelele utilitare existente in zona:

- Racordarea la reteaua electrica din zona pentru evacuarea/alimentarea cu energie electrică

- Alimentarea cu apă în scop igienico-sanitar va fi asigurată dintr-un bazin de apă amplasat pe terenul studiat

- Pentru stingerea unui eventual incendiu care ar putea să apară pe traseul circuitelor electrice, containerul se va dota cu stingatoare cu CO2 și/sau pulbere. Utilizarea apei pentru stingerea incendiilor produse la echipamentele aflate sub tensiune este strict interzisă.

-descrierea lucrarilor de refacere a amplasamentului in zona afectata de executia investitiei:

Avand in vedere conditiile de pe amplasament si amploarea investitiei, se apreciaza ca impactul negativ asupra factorilor de mediu va fi neglijabil.

Zona afectata de executia investitiei prin stocarea temporara a materialelor utilizate la realizarea lucrarilor se limiteaza strict la spatiul detinut in folosinta de titularul activitatii.

Activitatea propriu-zisa se va desfasura in spatiu imprejmuit prevazut cu cai de acces betonate.

In etapa de executie lucrari de realizare a parcului fotovoltaic, amplasamentul nu va fi afectat decat partial prin lucrarile de amenajare si sistematizare pe verticala a terenului.

Prin proiect doar se niveleaza terenul, se realizeaza platforme sistematizate si se achizitioneaza si se amplaseaza instalatiile si echipamentele necesare.

Pentru diminuarea eventualului impact local si temporar, se impun unele masuri:

- dupa realizarea investitiei se vor indeparta deseurile rezultate, suprafetele de teren ocupate temporar vor fi curatate si aduse la starea initiala.

- se vor amplasa containere pentru colectarea selectiva a deseurilor urmand ca acestea sa fie eliminate sau valorificate dupa caz, prin unitati specializate, fara a pune in pericol sanatatea umana si fara a dauna mediului.

- se vor folosi materiale si utilaje care au agrement tehnic de specialitate.

La terminarea lucrărilor, suprafeţele de teren ocupate temporar, vor fi predate prin redarea acestora în circuitul funcţional. Constructorul are obligaţia de a preda amplasamentul către beneficiar, liber de sarcini.

- cai noi de acces sau schimbari ale celor existente:

Accesul pe teren se va face din DE 518/1 conform planului de situatie.

Nu se realizeaza prin proiect cai noi de acces.

Poza – Accesul pe amplasament

- resursele naturale folosite in constructie si functionare:

Materialele principale folosite pentru realizarea elementelor structurale au provenienta indigena: profile metalice, ciment, achizitionate de la firme de profil si resurse naturale: pietris, nisip, apa.

In faza de functionare se va folosi energia solara in scopul producerii energiei electrice (energia verde).

- metode folosite in constructie/demolare:

Vor fi utilizate metode de constructie clasice, traditionale, cele specifice activitatii de realizare platforme sistematizate, realizare/reabilitare cai de acces, imprejmuire teren, amplasare kituri panouri fotovoltaice.

Lucrările de construcții constau în principal în:

- Amenajarea si sistematizarea pe verticala a terenului din incinta;

- Amenajarea de noi drumuri interioare din piatra sparta;

- Realizare împrejmuire exterioara ;

- Realizarea unor fundații pentru echipamente, acolo unde este necesar;

- Montarea structurilor metalice pentru susținerea panourilor fotovoltaice;

- Montare echipamente Golurile (gropile) rezultate în urma lucrărilor se umplu cu pământ bine compactat.

Nota:Nu se vor realiza lucrari de demolare propriu-zise prin implementarea proiectului, terenul studiat este liber de constructii la momentul implementarii proiectului.

- planul de executie cuprinzand faza de constructie, punerea in functiune, exploatare, refacere si folosire ulterioara:

Executia lucrarilor se va derula in urmatoarele etape:

- Pregatirea terenului pentru nivelare;

- Realizare platforme sistematizate pe vertical;

- Imprejmuire exterioara teren;

- Amplasare kituri panouri fotovoltaice;

- Punerea in functiune si dare in exploatare a lucrarilor de investitii realizate.

- relatia cu alte proiecte existente sau planificate:

În partea de nord-est a satului Văcărești, are o suprafață totală de 255 ha. Accesul se face atât din DN 71 (strada Calea București), cât și din DC 50 prin drumuri de exploatare propuse pentru modernizare.

Această zonă face parte dintr-o zona de studiu cuprinsă pe 3 unități admistrative teritoriale învecinate (Comișani, Văcărești, Ulmi), zonă pentru care s-au întreprins demersurile pentru a se realiza un plan urbanistic zonal prin realizarea unui caiet de sarcini și a certificatului de urbanism nr. 189 / 29.09.2020 emis de Consiliul Județean Dâmbovița pentru întocmire “Plan Urbanistic Zonal – Zona industrială și de servicii Ulmi – Văcărești – Comișani”.

Pe teritoriul comunei Văcărești, suprafața propusă ca zonă de interes public și local pentru realizarea planului mai sus-menționat este de 255 ha și este situată în T13 și T14.

Instalatiile fotovoltaice permit producerea energiei electrice fără utilizarea nici unui tip de combustie, deci fara surse de emisii directe sau indirecte, fără generarea de zgomote si vibraţii, neavând utilaje, agregate, motoare in mişcare, ceea ce face ca impactul instalaţiei asupra factorilor de mediu (apa, aer, sol, subsol, zgomot si vibratii) si implicit a sanatatii populatiei să fie nesemnificativ, prin urmare efectul cumulativ este nesemnificativ (fara impact asupra mediului).

-detalii privind alternativele care au fost luate in considerare;

Alternativa 0 – neutilizarea terenurilor existente

Alternativa 1 – realizarea propriu zisa a parcului fotovoltaic

Selectarea alternativelor în cazul proiectelor de producere a energiei din surse regenerabile a fost un proces complex şi elaborat, care a necesitat colaborarea unui colectiv larg de specialişti. Factorii luaţi în considerare la studierea alternativelor pentru proiectele de această natură au fost resursa energetică, locaţia, tehnologia, capacitatea totală, etc.

Alternativele analizate în faza de proiect au vizat în principal următoarele criterii/aspecte:

- alegerea locaţiei;

- stabilirea capacităţii de producţie;

- stabilirea detaliilor tehnologice;

- posibilitati de accesul pe amplasament.

- teren cu suprafata plana care faciliteaza posibilitatea amplasarii panourilor si asigurarii unghiului oprim de inclinatie pentru captarea energiei solare.

În urma analizării tuturor acestor aspecte, s-a ajuns la concluzia ca aceasta este varianta optimă de investiţie din punct de vedere economic, tehnic şi de mediu pentru amplasamentul studiat.

- alte activitati care pot aparea ca urmare a proiectului (de exemplu, extragerea de agregate, asigurarea unor noi surse de apa, surse sau linii de transport al energiei, cresterea numarului de locuinte, eliminarea apelor uzate si a deseurilor);

Activitatile care vor aparea ca urmare a realizarii proiectului sunt:

- aparitia de noi surse de producere a energie electrice

- implementarea sistemului de management al deseurilor rezultate din activitate si din compartimentari/reamenajari, cu respectarea prevederilor legii 211/2011 republicata privind regimul deseurilor conform art. 20: Gestiunea deseurilor trebuie sa se realizeze fara a pune in pericol sanatatea umana si fara a dauna mediului.

- alte autorizatii cerute pentru proiect;

Conform CU nr. 40/28.03.2023, eliberat de Consiliul Județean Dâmbovița pentru implementarea proiectului.

- DESCRIEREA LUCRĂRILOR DE DEMOLARE NECESARE

- planul de executie a lucrarilor de demolare, de refacere si folosire ulterioara a terenului;

- descrierea lucrarilor de refacere a amplasamentului;

- cai noi de acces sau schimbari ale celor existente, dupa caz;

- metode folosite in demolare;

- detalii privind alternativele care au fost luate in considerare;

- alte activitati care pot aparea ca urmare a demolarii (de exemplu, eliminarea deseurilor).

Nu se vor realiza lucrari de demolare/dezafectare prin proiect, terenul pe care se va realiza parcul fotovoltaic este liber de constructii, se află în partea de sud-vest a comunei Văcărești, la o distanță minima de 800 m față de orice clădire cu funcțiunea locuire, pe o suprafata de teren de       500000 mp).

- DESCRIEREA AMPLASĂRII PROIECTULUI

- distanta fata de granițe pentru proiectele care cad sub incidenta Conventiei privind evaluarea impactului asupra mediului in context 21 transfrontiera, adoptata la Espoo la      25 februarie 1991, ratificata prin Legea nr. 22/2001 cu modificarile si completarile ulterioare;

Obiectivul propus nu intra sub incidenta acestor reglementari legislative.

Productia de energie electrica fotovoltaica nu face parte din lista activitaţilor prevăzute in Legea 22/2001, prin urmare nu intră sub incidenta Convenţiei adoptată la Espoo, iar lucrarile propuse nu au efecte transfrontaliere.

- localizarea amplasamentului in raport cu patrimoniul cultural potrivit Listei Monumentelor istorice actualizata periodic si publicata in Monitorul Oficial al Romaniei si a Repertoriului Arheologic National instituit prin OG nr. 43/2000 privind protectia patrimoniului arheologic si declararea unor situri arheologice ca zone de interes national, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare;

Obiectivul propus nu intra sub incidenta acestor reglementari legislative.

- harti, fotografii ale amplasamentului care pot oferi informatii privind caracteristicile fizice ale mediului, atat naturale cat si artificiale, si alte informatii privind:

 folosintele actuale si planificate ale terenului atat pe amplasament cat si pe zone adiacente acestuia;

În anexă, sunt ataşate documentaţiei următoarele planşe:

- Plan de incadrare în zonă pentru proiectul “ Construire parc  fotovoltaic”;

- Plan de situatie, scara 1:2000 realizat de SC Architecture SRL.

Amplasamentul viitorului proiect este Tarla 39, Tarla 44, P 519, P 533 , Numere Cadastrale 74160, 74161, libere de constructii, in suprafata de 500 000 mp

Analizele efectuate au condus la concluzia că cea mai indicată utilizare a terenului este aceea pentru dezvoltarea unui proiect pentru realizarea unui Parc fotovoltaic, avand ca principal avantaj o reconversie pozitiva a utilizarii terenului, cu un input semnificativ în industria sistemelor de energie regenerabilă, si fara a aduce alte posibile prejudicii mediului înconjurator (nu necesita lucrări de excavare).

 politici de zonare si de folosire a terenului:

Terenul este situat in zona extravilan arabil, conform PUG de CL Văcărești, terenurile fiind nereglementate urbanistic.

Prin actuala documentație se asigură folosirea întregului amplasament pentru generare de energie electrică, soluţiile de proiectare asigurând acoperirea integrală a suprafeţei cu echipamente pentri producerea de energie regenerabilă.

 arealele sensibile;

Amplasamentul nu se afla in zona cu areale sensibile.

- coordonatele geografice ale amplasamentului proiectului, care vor fi prezentate sub forma de vector in format digital cu referinta geografica, in sistem de proiectie nationala Stereo 1970.

Limitele parcului fotovoltaic, coordonate Stereo 70:

| X [m] | Y [m] |
| --- | --- |
| 368549.047 | 540538.724 |
| 368652.706 | 540480.226 |
| 368673.535 | 540468.065 |
| 368681.730 | 540471.548 |
| 368710.951 | 540488.576 |
| 368742.881 | 540508.540 |
| 368751.857 | 540510.267 |
| 368778.574 | 540493.221 |
| 368805.586 | 540474.036 |
| 368845.522 | 540445.671 |
| 368855.967 | 540438.430 |
| 368864.648 | 540432.412 |
| 368899.081 | 540408.539 |
| 369037.485 | 540309.496 |
| 369142.258 | 540236.343 |
| 369236.192 | 540171.096 |
| 369246.500 | 540163.936 |
| 369344.224 | 540095.123 |
| 369427.681 | 540036.664 |
| 369427.880 | 540036.524 |
| 369435.544 | 540031.156 |
| 369472.857 | 540005.019 |
| 369553.700 | 539950.482 |
| 369711.300 | 540167.612 |
| 369701.325 | 540174.299 |
| 369596.923 | 540244.148 |
| 369578.109 | 540257.652 |
| 369253.031 | 540474.226 |
| 369244.790 | 540479.753 |
| 369192.230 | 540515.596 |
| 369141.997 | 540549.160 |
| 369137.745 | 540552.001 |
| 368992.930 | 540648.760 |
| 368810.971 | 540771.400 |
| 368755.920 | 540808.731 |
| 368642.399 | 540886.067 |
| 368442.250 | 541025.365 |
| 368311.208 | 541108.701 |
| 368283.835 | 541066.860 |
| 368248.627 | 541013.030 |
| 368163.073 | 540877.670 |
| 368148.624 | 540853.845 |
| 368130.235 | 540823.545 |
| 368111.454 | 540788.284 |
| 368113.595 | 540782.949 |
| 368132.381 | 540770.911 |
| 368185.869 | 540741.549 |
| 368387.926 | 540628.394 |
| 368520.182 | 540555.014 |

Se ataşează Planul de amplasament si delimitare a imobilului care este realizat in coordonatele Stereo 70 scara 1:2000, elaborat de SC ARCHITECTURE SRL.

- detalii privind orice varianta de amplasament care a fost luata in considerare.

Alternativa aleasa este cea optima pentru amplasamentul studiat.

- DESCRIEREA TUTUROR EFECTELOR SEMNIFICATIVE POSIBILE ASUPRA MEDIULUI ALE PROIECTULUI, IN LIMITA INFORMAȚIILOR DISPONIBILE

- A. Surse de poluanti si instalatii pentru retinerea, evacuarea si dispersia poluantilor in mediu

- a) Protectia calitatii apelor

- - sursele de poluanti pentru ape, locul de evacuare sau emisarul:

- Faza de construire:

- - manipularea deficitara si punerea în opera a materialelor de constructii profile metalice, cimet, nisip, piatra, etc).

- - pierderi accidentale de combustibili si uleiuri de la autovehiculele de transport materii prime si materiale care ar putea influenta indirect calitatea apei subterane din zona si chiar calitatea apelor de suprafata unde ajung;

- - manipularea apelor menajere rezultate din activităţile igienico-sanitare ale personalului implicat în activităţile de construire a parcului fotovoltaic.

- Faza de fuctionare:

- - grupuri sanitare;

- - spatiu stocare temporara deseuri;

- - pierderi accidentale de combustibili si uleiuri de la utilaje/echipamente;

- - măsuri:

Faza de construire:

- manipularea si punerea în opera a materialelor de constructii se face cu utilaje specifice cu respectarea tehnologiei de executie. In mare parte materialele sunt aprovizionate ritmic, la momentul punerii in opera. In situatia crearii de decalaje ale fazelor de amenajare se pot crea temporar stocuri pe amplasament de scurta durata prin depozitarea pe platforma betonata;

- pentru evitarea pierderilor accidentale de produse petroliere provenite de la utilajele si mijloacele auto, care deservesc lucrarile de construire/amenajare/montare echipamente, se are in vedere asigurarea verificarii tehnice a acestora conform prevederilor legale; stationarea utilajelor si a mijloacelor auto se va face pentru o perioda scurta de timp numai in incinta amplasamentului proiectului si pe suprafata betonata;

Faza de fuctionare:

Se vor lua masuri de prevenire a accidentelor ce pot provoca poluarea apelor subterane si a celor de suprafata pe toata durata realizarii lucrarilor precum si in faza de functionare.

- staţiile şi instalaţiile de epurare sau de preepurare a apelor uzate prevăzute

Nu sunt necesare, intrucat nu se utilizeaza apa in scop tehnologic si nu se deverseaza apa uzata tehnologica in perioada implementarii proiectului si in activitatea desfasurata ulterior pe amplasament.

Concluzie: Atât în perioada de construire cât şi în perioada de funcţionare a parcului fotovoltaic, impactul asupra calităţii apelor va fi unul nesemnificativ.

- b) Protectia aerului:

- - sursele de poluanti pentru aer, poluanti, inclusiv surse de mirosuri:

- In faza de construire:

- surse: - transport şi manipulare a materialelor, materii prime si echipamente ;

- emisii gaze esapament de la mijloacele de aprovizionare si transport (NOx, CO2, CO, SO2, compuşi organici volatili non metanici NMVOC, pulberi în suspensie, etc.

- manipulare deseuri rezultate din realizarea lucrarilor.

- masuri :

- vor fi folosite utilaje si mijloace auto cu verificari tehnice la zi conform prevederilor legale, astfel incat sa nu fie depasite valorile indicatorilor de emisii poluante;

- se vor folosi utilaje şi mijloace de transport dotate cu motoare Diesel cu functionare pe motorina Euro 5 (cu continut scazut de sulf) aprovizionata de la statii peco direct in rezervoare, care nu produc emisii de Pb şi cu cantităţi reduse de CO2 respectiv SOx, avand inspectie tehnica periodica la zi.

Având în vedere că sursele de poluare asociate activităţilor care se vor desfăşura în faza de execuţie sunt surse libere, deschise şi au cu totul alte particularităţi decât sursele aferente unor activităţi industriale sau asemanatoare, nu se poate pune problema unor instalaţii de captare/prevenire si limitare emisii de poluanti în atmosferă.

Se recomandă următoarele măsuri pentru perioada de execuţie:

- amenajarea de platforme speciale pentru depozitarea materialelor, a utilajelor şi deşeurilor;

- alimentarea cu carburanţi a mijloacelor de transport se va face doar în staţii de alimentare autorizate;

- verificarea periodică a utilajelor şi mijloacelor de transport în ceea ce priveşte nivelul de emisii de monoxid de carbon şi a altor gaze de eşapament şi punerea lor în funcţiune numai după remedierea eventualelor defecţiuni.

Se vor folosi utilaje de lucru în concordanţă cu volumul şi caracteristicile activităţilor desfăşurate.

In faza de functionare:

- surse: 	- trafic auto

- stocarea temporara a deseurilor

-masuri: 	- Utilajele si autovehiculele vor fi verificate periodic conform prescriptiilor tehnice.

- caile auto de acces sunt betonate.

- stocarea deseurilor colectate este temporara, acestea fiind predate periodic catre       colectori autorizati, pe baza de contract ferm incheiat in acest sens.

- instalaţiile pentru reţinerea şi dispersia poluanţilor în atmosferă

Atât în faza de construire cât şi în faza de funcţionare nu există surse de poluare dirijată a atmosferei şi prin urmare nu sunt necesare instalaţii pentru reţinerea sau dispersia poluanţilor. Stocarea temporara a deseurilor nu genereaza poluanti care sa afecteze calitatea aerului prin faptul ca deseurile sunt stocate pentru perioade foarte scurte de timp in containere sau recipienti adecvati, ele fiind ridicate perioadic de catre societati specializate pentru valorificare/eliminare, pe baza de contract ferm incheiat in acest sens. Mijloacele de transport pentru aprovizionate cu materiale, materii prime au ITP la zi, si sunt dotate de furnizori cu sisteme de retinere, noxe si pulberi (tobe de esapament cu catalizatori specifici).

- c) Protectia împotriva zgomotului și vibrațiilor:

- - sursele de zgomot și de vibrații:

- In faza de construire:

- executia lucrarilor de realizare platforme, imprejmuire, zgomotul produs de utilaje in timpul realizarii obiectivelor, trafic auto aprovizionare materiale si cele specifice lucrarilor de executie care implica loviri, desprinderi si altele asemenea;

Procesele tehnologice de execuţie a lucrarilor specifice implică folosirea unor grupuri de utilaje cu funcţii adecvate. Aceste utilaje în lucru pot reprezenta surse de zgomot.

Vor fi luate măsuri pentru protecţia împotriva zgomotului şi vibraţiilor produse de utilajele în lucru, cu respectarea prevederilor Legii 121/2019 privind gestionarea zgomotului ambiental, ale SR 10009/2017 privind Limitele admisibile ale nivelului de zgomot, precum şi H.G. 493/2006 - privind cerinţele minime de securitate şi sănătate referitoare la expunerea lucrătorilor la riscurile generate de zgomot.

In faza de functionare:

- zgomotul produs de circulaţia autovehiculelor transportoare de materii prime ori deseuri

- amenajările şi dotările pentru protecţia împotriva zgomotului şi vibraţiilor :

Amenajările şi dotările pentru protecţia împotriva zgomotului şi vibraţiilor se vor face astfel încât să fie respectate condiţiile impuse de SR 10009/2017.

În perioada execuţiei a lucrărilor, se vor avea în vedere următoarele măsuri de protecţie împotriva zgomotului şi vibraţiilor:

- reducerea perioadei de execuţie la 24 luni;

- respectarea intervalelor orare de liniste pentru populatie impuse de Primaria comunei Văcărești;

- se vor stabili traseele optime pentru utilajele care deservesc la implementarea proiectului;

- autovehiculele si utilajele folosite pentru transport vor respecta conditiile impuse prin verificarile tehnice periodice pentru a se incadra in nivelul admisibil de zgomot de realizare a proiectului. Aceste utilaje si mijloace de transport sunt dotate de furnizor cu sisteme de atenuare a zgomotului (ex. tobe de esapament, etc.) Pentru reducerea disconfortului sonor datorat functionarii utilajelor pe timpul de realizare a proiectului, programul de lucru nu se va desfasura in timpul noptii.

Pentru reducerea disconfortului sonor datorat functionarii utilajelor pe timpul de realizare a proiectului, programul de lucru nu se va desfasura in timpul noptii. Se va planifica orarul de desfăşurare activităţilor generatoare de zgomot astfel încat să se evite efectele cumulative.

In faza de functionare

- se vor stabili si impune viteze maxim admise pentru mijloacele de transport;

- autovehiculele si utilajele folosite pentru transport vor respecta conditiile impuse prin verificarile tehnice periodice pentru a se incadra in nivelul admisibil de zgomot prevazut de standardele si normativele in vigoare.

- activitatea propriu-zisa se va desfasura in spatii deschise, la mare distanta de zona de locuinte.

- productie de energie verde prin captarea si conversia energiei solare nu genereaza nici un fel de zgomot

- Pentru reducerea disconfortului sonor datorat functionarii utilajelor, programul de lucru va fi adaptat corespunzător.

- d) Protectia împotriva radiațiilor:

- sursele de radiatii:

In faza construire			: nu exista surse de radiatii.

In faza de functionare		: nu exista surse de radiatii.

- amenajarile si dotarile pentru protectia impotriva radiatiilor.

Nu este necesar sa se faca amenajari si dotari pentru protectia impotriva radiatiilor, intrucat nu sunt surse de radiatii.

- e) Protectia solului și a subsolului:

- sursele de poluanti pentru sol, subsol, ape freatice si de adancime:

In faza de construire:

- transportul materiilor prime si materialelor;

- executia lucrarilor ;

- depozitari materii prime si materiale;

- stocare temporara deseuri;

- lucrările şi dotările pentru protecţia solului şi a subsolului.

- masuri:

- caile de acces sunt betonate;

- materialele de constructii vor fi depozitate pe o platforma betonata;

- deseurile menajere vor fi depozitate in europubele ampalasate pe platforma betonata;

- stocarea temporara a deşeurilor rezultate din activitatea de constructii se va face in conditii adecvate ;

– containere metalice sau din plastic, europubele amplasate pe platforma betonata, separat pe tipuri de deseuri, cu respectarea regimului acestora si a evidentei gestiunii deseurilor, conform normelor legislative in vigoare;

- colectarea şi sortarea deşeurilor reciclabile, urmărindu-se cu rigurozitate valorificarea tuturor deşeurilor rezultate;

- alimentarea cu carburanţi a mijloacelor de transport se va face doar în staţii de distributie carburanti direct in rezervoarele acestora si nu pe amplasament ;

- in cazul pierderilor accidentale de ulei sau combustibil de la utilajele ce deservesc la realizarea amenajarilor propuse se vor folosi materiale absorbante specifice biodegradabile, care dupa folosire vor fi colectate si predate catre societati autorizate;

- nu se vor spala, nu se vor efectua reparatii ori lucrari de intretinere a mijloacelor de transport in incinta amplasamentului.

In faza de functionare:

Surse:

- 	apele uzate de pe platforma de gunoi menajer

-	scurgeri accidentale de produse petroliere de la mijloacele de transport sau de la utilaje/echipamente.

Masuri:

- protectia solului si a subsolului este asigurata prin existenta de platforme betonate pentru evitarea eventualelor scurgerii in sol de substante poluante (uleiuri, hidrocarburi). Sunt betonate in totalitate suprafetele din incinta si sunt amenajate cai de acces auto.

Pentru stocarea temporara a deseurilor menajere se vor utiliza containere etanse, amplasate intr-o zona special amenajata – platforma betonata si imprejmuita.

- apele provenite de pe platforma de gunoi vor fi dirijate catre reteaua interna de canalizare;

- se vor evita pierderile accidentale de produse petroliere de la autovehiculele transportatoare;

- in cazul scurgerilor accidentale de produse petroliere se va utiliza material absorbant specific biodegradabil care apoi va fi colectat corespunzator si predat pentru eliminare catre societati autorizate;

- nu se vor spala, nu se vor efectua reparatii ori lucrari de intretinere a mijloacelor de transport in incinta amplasamentului.

- intretinerea si reparatiile autovehiculelor se va face in sevice-uri autorizate.

- f) Protectia ecosistemelor terestre și acvatice

- identificarea arealelor sensibile ce pot fi afectate de proiect;

Atât în faza de executie cat si in faza de functionare, având în vedere natura si dimensiunea proiectului, masurile de izolare a activitatii, stocarea controlata si pe termen scurt a deseurilor, impactul asupra ecosistemelor terestre si acvatice este nesemnificativ.

Amplasamentul nu se afla in interiorul sau in imediata vecinatate a vreunui areal sensibil.In general suprafetele de teren pe care sunt amplasate panouri fotovoltaice asigura conditii favorabile pentru cresterea, inmultirea si dezvoltarea speciilor de fauna salbatica (iepuri, vulpi, fazani etc).

- lucrarile, dotarile si masurile pentru protectia biodiversitatii, monumentelor naturii si ariilor protejate.

Amplasamentul nu se afla in interiorul unor situri protejate si nici in imediata vecinatate a acestora. Nici in faza de executie, nici in cea de functionare nu rezulta poluanti care sa afecteze ecosistemele acvatice si terestre.

- g) Protectia așezărilor umane și a altor obiective de interes public

- identificarea obiectivelor de interes public, distanta fata de asezarile umane, respectiv fata de monumente istorice si de arhitectura, alte zone asupra carora exista instituit un regim de restrictie, zone de interes traditional, etc.;

Amplasamentul proiectului nu se afla in apropierea obiectivelor de interes public, monumente, zone cu regim de restrictie, zone de interes traditional etc.

Distanţa faţă de aşezările umane şi a obiectivelor de interes public

Parcul fotovoltaic va fi amplasat fata de cea mai apropiata locuinta la o distanta de peste 800 m.

Mijloacele pentru transportul materialelor vor circula cu viteză redusă pentru a se evita disconfortul produs de trafic. Aprovizionarea cu materiale se va face ritmic.

Manipularea materialelor se face cu utilaje specifice evitandu-se despriderea /caderea necontrolata.

Perioada de executie va fi redusa la maximum 24 luni dupa obtinerea aprobarii de dezvoltare.

- lucrarile, dotarile si masurile pentru protectia asezarilor umane si a obiectivelor protejate si/sau de interes public.

In perioada de construire/amenajare se vor lua urmatoarele masuri:

- limitarea perioadei de execuţie la 24 de luni dupa obtinerea aprobarii de dezvoltare;

- respectarea intervalelor orare de liniste pentru populatie impuse de Primaria comunei Văcărești;

- limitarea traseelor pentru utilajele şi autovehiculele cu mase mari şi emisii sonore importante ce străbat zonele adiacente.

In perioada de functionare prin realizarea proiectului nu vor fi afectate asezarile umane, obiectivele de interes public, istoric sau cultural sau locuintele invecinate deoarece functiunile propuse si amploarea proiectului nu genereaza nici un fel de poluare sau disconfort, drept urmare nu este nevoie de masuri speciale pentru protectia mediului.

Proiectul are ca scop si reducerea impactului asupra mediului și asupra sănătății umane, prin producerea energiei verzi.

Titularul proiectului își propune să încurajeze folosirea la scara larga a energiei verzi.

h) Prevenirea si gestionarea deseurilor generate pe amplasament in timpul realizarii proiectului/in timpul exploatarii, inclusiv eliminarea:

- lista deseurilor (clasificate si codificate in conformitate cu prevederile legislatiei europene si nationale privind deseurile), cantitati de deseuri generate;

Prin H.G. nr. 856/2002 pentru „Evidenţa gestiunii deşeurilor şi pentru aprobarea listei cuprinzând deşeurile, inclusiv deşeurile periculoase” se stabileşte obligativitatea pentru agenţii economici şi pentru orice alţi generatori de deşeuri, persoane fizice sau juridice de a ţine evidenţa gestiunii deşeurilor. Evidenţa gestiunii deşeurilor se va ţine pe baza “Listei cuprinzând deşeurile, inclusiv deşeurile periculoase” prezentată în anexa 2 a H.G.856/2002 si Decizia 2014/955/UE de stabilire a unei liste de deseuri.

Modul de gospodărire a deşeurilor rezultate in faza de construire

| Cod deșeu | Denumire deșeu | Sursa generatoare | Cantitatea totală generate pe perioada implementarii proiectului | Mod valorificare / eliminare | Mod de stocare temporară |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 15 01 01 | Ambalaje de hârtie și carton | Executie lucrari amenajare parc fotovoltaic | 0,75 tone | Valorificare prin operator autorizat | Stocare temporara in recipient adecvati marcati corespunzator, amplasati pe platform betonata |
| 15 01 02 | Ambalaje de plastic | Executie lucrari amenajare parc fotovoltaic | 180 kg | Valorificare prin operator autorizat | Stocare temporara in recipienti adecvati marcati corespunzator, amplasati pe platforma |
| 15 01 03 | Ambalaje din lemn | Executie lucrari amenajare parc fotovoltaic | 0,75 tone | Valorificare prin operator autorizat | Stocare temporara in recipienti adecvati marcati corespunzator, amplasati pe platforma |
| 15 02 02* | Absorbanti, materiale filtrante contaminate (absorbanti specifici) | Executie lucrari amenajare parc fotovoltaic | 12 kg | Eliminare prin operator autorizat | Stocare temporara in recipienti adecvati marcati corespunzator, amplasati pe platforma |
| 17 04 05 | Fier și oțel | Executie lucrari amenajare parc fotovoltaic | 2,5 tone | Valorificare prin operator autorizat | Stocare temporara in recipienti adecvati marcati corespunzator, amplasati pe platforma |
| 17 04 07 | Amestecuri metalice | Executie lucrari amenajare parc fotovoltaic | 1,25 tone | Valorificare prin operator autorizat | Stocare temporara in recipienti adecvati marcati corespunzator, amplasati pe platforma |
| 17 01 07 | Amestecuri de beton, caramizi, tigle si materiale ceramice | Executie lucrari amenajare parc fotovoltaic/reabilitare cladire | 2,5 tone | Valorificare prin reutilizare pe amplasament | Valorificare prin agenţi economici autorizaţi. |
| 17 04 11 | Cabluri (cabluri electrice diverse) | Executie lucrari amenajare parc fotovoltaic | 0,75 tone | Valorificare prin operator autorizat | Stocare temporara in recipienti adecvati marcati corespunzator, amplasati pe platforma betonata |
| 20 02 01 | Deseuri biodegradabile (vegetatie) | Executie lucrari amenajare parc fotovoltaic | 1,5 tone | Valorificare prin operator autorizat | Stocare temporara in spatiu amenajat |
| 20 03 01 | Deseuri municipale amestecate | Activitatile personalului | 0,25 tone | Eliminare prin operator autorizat | Europubele amplasate pe platforma betonata |

Modul de gospodărire a deşeurilor in perioada de functionare:

Din punct de vedere al potenţialului contaminant aceste deşeuri nu ridică probleme deosebite. Aceste deseuri vor fi stocate temporar in recipienti de plastic sau de metal respectiv europubele/containere amplasate pe o platforma betonata, pana la predarea pentru valorificare/eliminare catre operatori autorizati in acest sens.

| Cod deșeu | Denumire deșeu | Sursa generatoare | Cantitatea totală generate pe perioada implementarii proiectului | Mod valorificare / eliminare | Mod de stocare temporară |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 15 01 01 | Ambalaje de hârtie și carton | Activitatea desfasurata | 0,10 tone | Valorificare prin operator autorizat | Stocare temporara in recipient adecvati marcati corespunzator, amplasati pe platform betonata |
| 15 01 02 | Ambalaje de plastic | Activitatea desfasurata | 180 kg | Valorificare prin operator autorizat | Stocare temporara in recipienti adecvati marcati corespunzator, amplasati pe platforma |
| 20 01 01 | Deseuri de hartie si carton | Activitatea desfasurata | 180 kg | Valorificare prin operator autorizat | Stocare temporara in recipienti adecvati marcati corespunzator, amplasati pe platforma |
| 20 03 01 | Deseuri municipale amestecate | Activitatile personalului | 0,25 tone | Eliminare prin operator autorizat | Europubele amplasate pe platforma betonata |

- programul de prevenire si reducere a cantitatii de deseuri generate;

Operatorii economici care genereaza deseuri in urma activitatii de productie, conform legislatiei actuale sunt obligati sa intocmeasca si sa implementeze un program de prevenire si reducere a cantitatilor de deseuri generate din activitatea proprie sau, dupa caz, de la orice produs fabricat, inclusiv masuri care respecta un anumit design al produselor si sa adopte masuri de reducere a periculozitatii deseurilor.

Un plan de prevenire trebuie sa ia in calcul considerentele de baza, si anume:

-  	Gospodarirea resurselor si respectiv, a deseurilor pe amplasament;

-  	Proiectarea unui produs;

- 	Stabilirea de obiective si indicatori masurabili;

- 	Tinte voluntare si alte instrumente.

Managementul deseurilor generate de lucrari va fi in conformitate cu legislatia specifica de gestionare a deseurilor si va fi in responsabilitatea titularului de proiect cat si a operatorului care realizeaza lucrarile de amenajare spatii si amplasare utilaje si titularului de activitate.

Faza de construire:

- europubele pentru stocarea temporara a deseurilor menajere;

- spatiu special amenajat pentru deseurile metalice care ulterior vor fi predate catre o firma autorizata in vederea preluarii si valorificarii acestora;

- alte tipuri de deseuri rezultate vor fi colectate selectiv, stocate corespunzator si predate pentru valorificare/eliminare catre firme autorizate.

Faza de functionare:

- colectarea deseurilor rezultate se va realiza selectiv, in recipienti adecvati si europubele, inscriptionate corespunzator, amplasate intr-o zona special amenajata in incinta.

- transportul deşeurilor va fi efectuat cu mijloace auto ale societăţilor prestatoare de servicii in baza contractului incheiat in acest sens, care trebuie să fie adecvate naturii deşeurilor transportate astfel încât să fie respectate normele privind sănătatea populaţiei şi a protecţiei mediului înconjurător precum şi prevederile H.G. nr. 1061/2008 privind transportul deşeurilor periculoase şi nepericuloase pe teritoriul României;

- se va evita formarea de stocuri de deşeuri care urmează să fie valorificate care ar putea genera fenomene de poluare a mediului sau care să prezinte riscuri asupra sănătăţii populaţiei;

i) Gospodarirea substantelor si preparatelor chimice periculoase:

- substantele si preparatele chimice periculoase utilizate si/sau produse:

Atat prin implementarea proiectului cat si in desfasurarea ulterioara a activitatii de productie energie electrica nu rezulta si nu se utilizeaza substante si preparate chimice periculoase.

- modul de gospodarire a substantelor si preparatelor chimice periculoase si asigurarea conditiilor de protectie a factorilor de mediu si a sanatatii populatiei

La nivelul obiectivului nu exista substante si preparate chimice periculoase.

- B. Utilizarea resurselor naturale, in special a solului, a terenurilor, a apei si a biodiversitatii

In faza de executie lucrari se va utiliza piatra, nisip, apa.

La faza de functionare sunt utilizate: energia solara si apa in scop igienico sanitar.

Nu se vor utiliza alte terenuri si nu exista conditii de afectare a biodiversitatii.

- DESCRIEREA ASPECTELOR DE MEDIU SUSCEPTIBILE  A FI AFECTATE IN MOD SEMNIFICATIV DE PROIECT

- impactul asupra populatiei, sanatatii umane, biodiversitatii (acordand o atentie speciala speciilor si habitatelor protejate), conservarea habitatelor naturale, a florei si a faunei salbatice, terenurilor, solului, folosintelor, bunurilor materiale, calitatii si regimului cantitativ al apei, calitatii aerului, climei (de exemplu, natura si amploarea emisiilor de gaze cu efect de sera), zgomotelor si vibratiilor, peisajului si mediului vizual, patrimoniului istoric si cultural si asupra interactiunilor dintre aceste elemente; natura impactului (adica impactul direct, indirect, secundar, cumulativ, pe termen scurt, mediu si lung, permanent si temporar, pozitiv si negativ);

Proiectul si activitatea propusa a se defasura pe amplasament nu produc efecte negative suplimentare asupra solului, drenajului, microclimatului apelor subterane si de suprafata, vegetatiei, florei si faunei, aerului sau peisajului; pe amplasament exista cai de acces si alei betonate.

In faza de realizare lucrari impactul va fi local, numai in zonele de lucru si limitat in perioada functionarii daca se respecta toate masurile de protectie a mediului.

Nu apare un impact cumulat semnificativ asupra factorilor de mediu.

În conformitate cu prevederile Directivei 2014/52/ de modificare a Directivei 2011/92/UE privind evaluarea efectelor anumitor proiecte publice și private asupra mediului, se constata faptul ca:

- Impactul proiectului asupra climei respectiv emisiile de gaze cu efect de seră este nesemnificativ, astfel ca nu sunt necesare propuneri de măsuri pentru prevenirea si reducerea acestuia.

- Impactul evoluției schimbărilor climatice şi a fenomenelor extreme asupra proiectului este redus in consecinta nu sunt necesare măsuri specifice de adaptare la variabilitatea climei actuale şi viitoare.

Emisii GES

Perioada de execuție a lucrărilor

În perioada de execuţie a lucrărilor, emisii GES sunt generate de funcționarea vehiculelor folosite pentru transport. Printre poluanții generati din gazele de ardere de la mijloacele de transport/utilaje, gaze cu efect de seră sunt : NO2, CH4 si CO2, emisii in cantitati nesemnificative pe perioada executiei lucrarilor.

Efectele aferente fazei de executie lucrari sunt limitate în spatiu datorita localizarii clare a lucrarilor si sunt limitate in timp, existand doar pe perioada executării propriu-zise a acestora. În condițiile respectării măsurilor de prevenire/reducere prezentate mai jos, impactul potential prognozat asupra calității aerului din punct de vedere al emisiilor GES, în perioada de execuție este nesemnificativ, temporar și reversibil, fiind prognozat pe o arie redusă – locală.

Măsurile propuse pentru prevenira/reducerea potențialul impact generat pe durata execuției lucrărilor sunt :

- Măsuri pentru reducerea emisiilor de poluanţi generaţi de motoarele autovehiculelor şi utilajelor:

- Utilizarea de autovehicule dotate cu motoare de tip EURO V – VI si combustibili adecvati, ale căror emisii sunt nesemnificative si mai putin poluante, respectă prevederile legislaţiei în vigoare ;

- pe perioada realizarii lucrarilor se va asigura revizia tehnica și întreţinerea corespunzătoare a motoarelor utilajelor si autovehiculelor ;

- se va asigura optimizarea traseelor de transport materiale, evitandu-se pe cat posibil zonele rezidentiale;

- realizarea etapizată a lucrărilor,

- limitarea pe cat posibil duratei de realizare a lucrărilor.

Perioda de functionare

Având în vedere specificul lucrărilor propuse prin prezentul proiect, următoarele surse de emisii GES au fost luate in considerare:

- Emisii CO2, NO2, CH4 provenite din functionarea vehiculelor folosite pentru transport;

Măsurile propuse pentru prevenirea/reducerea potențialului impact generat pe perioada de functionare sunt :

Utilizarea eficienta a energiei electrice

Măsuri pentru reducerea emisiilor de poluanţi generaţi de motoarele autovehiculelor:

- utilizarea de autovehicule dotate cu motoare de tip EURO V – VI si carburanti adecvati, ale căror emisii respectă legislaţia în vigoare ;

- se va asigura optimizarea traseelor de transport materii prime sau materiale, evitandu-se pe cat posibil zonele rezidentiale;

- realizarea organizata a lucrărilor, limitarea duratei de transport.

Impactul evoluției schimbărilor climatice şi a fenomenelor extreme asupra proiectului şi propunerea de măsuri de adaptare la variabilitatea climei actuale şi viitoare.

Sensibilitatea activitatii desfasurate pe amplasament la variaţia parametrilor climatici şi la apariţia fenomenelor meteorologice extreme este neinsemnata.

Parametrii climatici în raport cu care s-a evaluat sensibilitatea proiectului sunt:

- Efecte primare ale schimbărilor climatice: precipitaţii şi temperaturi extreme maxime, medii și minime, radiația solară, umiditatea, viteza maximă și medie a vântului,

- Efecte secundare/pericole asociate: disponibilitatea resurselor de apă, furtuni, inundaţii, calitatea aerului, incendii și cutremure ori alte fenomene sau evenimente artificiale sau naturale.

Se considera ca pericolului schimbărilor climatice nu are impact major asupra activitatii desfasurate pe amplasament.

Impactul va fi minim din punct de vedere economic, de mediu şi/sau social şi poate fi rezolvat prin întreţinerea si operarea corespunzatoare a parcului fotovoltaic .

In faza de realizare lucrari impactul va fi local, numai in zona de lucru, redus in perioada functionarii daca se respecta toate masurile de protectie a mediului.

Nu exista riscul aparitiei unui impact cumulat semnificativ asupra factorilor de mediu.

Prin implementarea proiectului se va asigura creşterea ponderii energiei verzi din totalul energiei consumate.

Distanţa faţă de aşezările umane şi a obiectivelor de interes public.

Terenul este amplasat fata de cea mai apropiata locuinta la o distanta de 800 m.

- extinderea impactului (zona geografica, numarul populatiei /habitatelor /speciilor afectate);

In perioada de realizare lucrari, impactul va fi local, numai in zona de lucru si redus in perioada functionarii daca se respecta toate masurile de protectie a mediului.

- magnitudinea si complexitatea impactului;

In faza de executie impactul va fi redus, lucrarile in cauza fiind de complexitate mică, nefiind necesare tehnici si echipamente complexe de executie.

In faza de functionare impactul va fi nesemnificativ, cantitatea de deseuri rezultata va fi minimizata, intrucat kiturile de panouri fotovoltaice reprezinta o tehnologie moderna de productie energie electrica, fara emisii directe ori indirecte, fara surse de zgomot si vibratii si fara a afecta apele de suprafata sau subterane.

- probabilitatea impactului

In faza de executie tinand cont de complexitatea redusa a proiectului si de tehnica de realizare lucrari, simpla si noninvaziva, asupra mediului, datorita utilizarii de produse prefabricate si doar montate la fata locului, impactul va fi redus.

In faza de functionare a proiectului de asemenea activitatea propriu zisa desfasurata pe amplsament si faptul ca deseurile rezultate sunt nepericuloase genereaza un impact nesemnificativ asupra mediului.

- durata, frecventa si reversibilitatea impactului;

In faza de executie impactul va fi pe termen scurt, de la data inceperii lucrarilor si va avea un caracter temporar, pe durata executiei anumitor lucrari. Impactul este reversibil fara a solicita masuri speciale.

In faza de functionare impactul va fi nesemnificativ prin activitatea de productie energie verde din energie solara

- masurile de evitare, reducere sau ameliorare a impactului semnificativ asupra mediului;

Se vor lua masurile necesare de protectie si control a lucrarilor de amenajare si exploatare a instalatiilor astfel incat sa se asigure protectia mediului inconjurator conform prevederilor legislatiei in vigoare.

- natura transfrontiera a impactului

Proiectul nu se afla in zona de granita, se exclude natura transfrontaliera a impactului.

In contextul celor prezentate mai sus se poate aprecia faptul ca implementarea proiectului si desfasurarea ulterioara a activitatii nu conduc la emisii de noxe chimice solide, lichide si gazoase care sa afecteze semnificativ ori sa modifice calitatea factorilor de mediu din ecosistemul studiat (apa, aer, sol, asezari umane, biodiversitate, etc) .

- PREVEDERI PENTRU MONITORIZAREA MEDIULUI – DOTARI SI MASURI PREVAZUTE PENTRU CONTROLUL EMISIILOR DE POLUANTI IN MEDIU, INCLUSIV PENTRU CONFORMAREA LA CERINTELE PRIVIND MONITORIZAREA EMISIILOR PREVAZUTE DE CONCLUZIILE BAT APLICABILE. SE VA AVEA IN VEDERE CA IMPLEMENTAREA PROIECTULUI SA NU INFLUENTEZE NEGATIV CALITATEA AERULUI IN ZONA

- pe toată perioada desfăşurării operaţiilor de reparaţii/revizii ale transformatoarelor electrice/vor fi luate măsurile corespunzătoare conform prevederilor legislaţiei în vigoare, astfel încât să fie evitată poluarea factorilor de mediu (apa, aer, sol subsol, asezari umane, etc);

- titularul de activitate are obligaţia dotării cu sisteme adecvate pentru reţinerea scăpărilor accidentale de ulei, precum şi dotarea cu materiale absorbante adecvate;

- în cazul poluării accidentale a solului cu produse petroliere, provenite de la mijloacele auto şi/sau echipamentele mobile din dotare, se va proceda imediat la utilizarea materialelor absorbante, la decopertarea solului contaminat.

Solul contaminat va fi decopertat si se va stoca temporar în recipienţi adecvaţi şi tratat/eliminat prin societăţi specializate şi autorizate din punct de vedere al protecţiei mediului;

Nu sunt necesare dotari si masuri speciale pentru monitorizarea emisiilor de poluanti in factorii de mediu. Din activitatea propriu zisa ce se va desfasura ulterior pe amplasament nu rezulta emisii de poluanti solizi, lichizi si gazosi in cantitati ridicate, singura sursa de emisii fiind autovehiculele transportoare de materii prime, deseuri etc.

Pentru siguranta obiectivului va fi realizata o imprejmuire exterioara a intregului perimetru si vor fi montate camere video in punctele vulnerabile ale amplasamentului.

- LEGĂTURA CU ALTE NORMATIVE ȘI/SAU PLANURI / PROGRAME / STRATEGII / DOCUMENTE DE PLANIFICARE

A. Justificarea incadrarii proiectului, dupa caz, in prevederile altor acte normative nationale care transpun legislatia comunitara (IED, SEVESO, Directiva-cadru apa, Directiva-cadru aer, Directiva-cadru deseuri etc.)

Proiectul propus nu se supune prevederilor actelor normative nationale care transpun legislatia comunitara, mentionate mai sus.

B. Se va mentiona planul / programul / strategia / documentul de programare / planificare din care face parte proiectul, cu indicarea actului normativ prin care a fost aprobat

Implementarea proiectului se face intr-o zona nereglementată urbanistic, conform PUG aprobat de CL comuna Văcărești.

- LEGĂTURA CU ALTE NORMATIVE ȘI/SAU PLANURI / PROGRAME / STRATEGII / DOCUMENTE DE PLANIFICARE

- descrierea lucrarilor necesare organizarii de santier:

Lucrările de construcţii şi cele de organizare de şantier se vor executa cu ocuparea unor suprafeţe minime de teren.

Toate zonele de lucru vor trebui delimitate în mod corespunzător prin intermediul unui gard vizibil atât noaptea, cât şi ziua. Gardul va trebui să fie constituit din plase plastificate sau metalice robuste cu înălţimea de cel puţin doi metri, susţinute de ţăruşi ancoraţi stabil în suprafaţa de susţinere. Se vor monta panouri avertizoare corespunzătoare riscurilor activităţilor desfăşurate pe amplasament.

Se vor asigura personalului spaţii corespunzătoare de adăpostire şi de servire a

masei. (containere pentru personal, dotate cu toalete ecologice şi conectate la utilități apă, energie electrică).

Se vor stabili şi delimita spaţiile de depozitare a deşeurilor, precum şi locaţia de parcare a utillajelor.

Organizarea de şantier va fi prevăzută cu dotările P.S.I. necesare intervenţiei in caz de incendiu.

Executantul lucrării este responsabil pentru curățenia la locul de desfășurare a activității și în vecinatatea zonei organizarii de şantier.

- localizarea organizarii de santier:

Locaţia pentru parcarea utilajelor folosite la construirea parcului fotovoltaic va fi în interiorul terenului studiat, lângă drumul de exploatare, vecin cu amplasamentul, care se va organiza corespunzător, având în vedere că se va folosi și ca platformă pentru depozitarea temporară a deșeurilor.

Containerele pentru personalul care va efectua lucrările de construire vor fi amplasate pe teren, lângă drumul de exploatare.

Pe tot parcursul desfăşurării lucrărilor de construire a parcului fotovoltaic, personalul va fi supravegheat şi îndrumat de personal calificat în domeniu, care va coordona activitatea.

Regimul de lucru în activitatea de construire va fi de 8 - 10 ore/zi, timp de 5 zile pe săptămână.

- descrierea impactului asupra mediului a lucrarilor organizarii de santier:

Se preconizeaza ca impactul asupra mediului inconjurator a lucrarilor organizarii de santier este nesemnificativ.

- surse de poluanti si instalatii pentru retinerea, evacuarea si dispersia poluantilor in mediu in timpul organizarii de santier:

Activitatea de construire a parcului fotovoltaic nu prezintă surse staţionare dirijate de emisii poluante în atmosferă.

Evacuările de poluanţi sunt datorate surselor de emisii difuze care apar în operaţiile de transport cu mijloace auto, poluanţii caracteristici fiind cei din gazele de eşapament ale utilajelor folosite. Lucrările necesare organizării de şantier vor induce un impact nesemnificativ asupra mediului, dacă se respectă reglementările în vigoare privind luarea tuturor măsurilor pentru protecţia factorilor de mediu.

În această situaţie nu sunt necesare instalaţiile pentru reţinerea, evacuarea poluanţilor în mediu în timpul organizării de şantier.

In cazul poluarii accidentale a solului cu produse petroliere si uleiuri minerale de la vehiculele grele si de la echipamentele mobile se va proceda imediat la utilizarea materialelor absorbante, stocarea temporara a deseurilor rezultate in recipienti adecvati si predarea acestora la firme specializate in vederea tratarii /eliminarii.

- dotari si masuri prevazute pentru controlul emisiilor de poluanti in mediu:

Nu sunt necesare

- LUCRĂRI DE REFACERE A AMPLASAMENTULUI LA FINALIZAREA INVESTIȚIEI, ÎN CAZ DE ACCIDENTE ȘI/SAU LA ÎNCETAREA ACTIVITĂȚII, ÎN MĂSURA ÎN CARE ACESTE INFORMAȚII SUNT DISPONIBILE :

- lucrarile propuse pentru refacerea amplasamentului la finalizarea investitiei, in caz de accidente si/sau la incetarea activitatii;

Suprafetele de teren afectate temporar de proiect vor fi eliberate de deseuri, zonele care au fost ocupate temporar fiind curatate si readuse la starea initiala.

- aspecte referitoare la prevenirea si modul de raspuns pentru cazuri de poluari accidentale;

Se vor lua masuri pentru evitarea poluarii accidentale a factorilor de mediu pe toata durata executiei lucrarilor respectiv a implementarii proiectului, precum si in perioada de operare.

In cazul poluarii accidentale a solului cu produse petroliere si uleiuri minerale de la vehiculele grele si de la echipamentele mobile se va proceda imediat la utilizarea materialelor absorbante, stocarea temporara a deseurilor rezultate in recipienti adecvati si predarea acestora la firme specializate in vederea tratarii /eliminarii.

- aspecte referitoare la inchiderea/dezafectarea/demolarea instalatiei;

La sistarea definitiva a activitatii pe amplasament utilajele, instalatiile si echipamentele din dotare vor fi valorificate sau casate, iar cladirea existenta va fi curatată, igienizată si redată altor functiuni.

- modalitati de refacere a starii initiale/reabilitare in vederea utilizarii ulterioare a terenului. La sfârştul perioadei de operare se vor lua măsuri de dezafectare/ demolare a echipamentelor utilizate.

Reabilitarea amplasamentului va include:

- Îndepărtarea elementelor constructive ale parcului fotovoltaic;

- Gestionarea deşeurilor generate în conformitate cu legislaţia aplicabilă;

- Nivelarea terenului.

- ANEXE – PIESE DESENATE

1. Planul de incadrare in zona a obiectivului si planul de situatie, cu modul de planificare a utilizarii suprafetelor; formele fizice ale proiectului (planuri, cladiri, alte structuri, materiale de constructie etc.); planse reprezentand limitele amplasamentului proiectului, inclusiv orice suprafata de teren solicitata pentru a fi folosita temporar (planuri de situatie si amplasamente)

Se ataşează:

- Plan de incadrare in zona;

- Plan de incadrare – ortofotoplan ;

- Plan de situatie, scara 1:2000 realizat de SC ARCHITECTURE SRL.

2. Schemele-flux pentru procesul tehnologic si fazele activitatii, cu instalatiile de depoluare

Nu este cazul

3. Schema – flux a gestionarii deseurilor Generare deseuri →colectare selectiva deseuri → valorificare/ eliminare deseuri

Nu este cazul

4. Alte piese desenate, stabilite de autoritatea publica pentru protectia mediului

Nu este cazul

- PENTRU PROIECTELE CARE INTRA SUB INCIDENTA PREVEDERILOR ART. 28 DIN ORDONANTA DE URGENTA A GUVERNULUI NR. 57/2007 PRIVIND REGIMUL ARIILOR NATURALE PROTEJATE, CONSERVAREA HABITATELOR NATURALE, A FLOREI SI FAUNEI SALBATICE, APROBATA CU MODIFICARI SI COMPLETARI PRIN LEGEA NR. 49/2011, CU MODIFICARILE SI COMPLETARILE ULTERIOARE, MEMORIUL VA FI COMPLETAT CU URMATOARELE:

a) descrierea succinta a proiectului si distanta fata de aria naturala protejata de interes comunitar, precum si coordonatele geografice (Stereo 70) ale amplasamentului proiectului. Aceste coordonate vor fi prezentate sub forma de vector in format digital cu referinta geografica, in sistem de proiectie nationala Stereo 1970 sau de un tabel in format electronic continand coordonatele conturului (X, Y) in sistem de proiectie nationala Stereo 1970;

b) numele si codul ariei naturale protejate de interes comunitar;

c) prezenta si efectivele/suprafetele acoperite de specii si habitate de interes comunitar in zona proiectului;

d) se va preciza daca proiectul propus nu are legatura directa cu sau nu este necesar pentru managementul conservarii ariei naturale protejate de interes comunitar;

e) se va estima impactul potential al proiectului asupra speciilor si habitatelor din aria naturala protejata de interes comunitar;

Nu este cazul, proiectul propus nu intra sub incidenta prevederilor art. 28 din OUG 57/2007, privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei si faunei salbatice, aprobata cu completari si modificari prin legea 49/2011 cu modificarile si completarile ulterioare.

f) alte informatii prevazute in legislatie in vigoare.

Nu sunt necesare

- PENTRU PROIECTELE CARE SE REALIZEAZA PE APE SAU AU LEGATURA CU APELE, MEMORIUL VA FI COMPLETAT CU URMATOARELE, INFORMATII, PRELUATE DIN PLANURILE DE MANAGEMENT BAZINALE, ACTUALIZATE:

1. Localizarea proiectului:

-  bazinul hidrografic:

-  cursul de apa: denumire si codul cadastral

-  corpul de apa (de suprafata si/sau subteran): denumire si cod

2. Indicarea starii ecologice/potentialului ecologic si starea chimica a corpului de apa de suprafata; pentru corpul de apa subteran se vor indica starea cantitativa si starea chimica a corpului de apa.

3. Indicarea obiectivului/obiectivelor de mediu pentru fiecare corp de apa identificat, cu precizarea exceptiilor aplicate si a termenelor aferente, dupa caz.

Implementarea proiectului nu se supune reglementarilor legislative in domeniul apelor mentionate mai sus.

- CRICTERIILE PREVĂZUTE ÎN ANEXA NR. 3 SE IAU ÎN CONSIDERARE, DACĂ ESTE CAZUL, ÎN MOMENTUL COMPILĂRII INFORMAȚIILOR ÎN CONFORMITATE CU PUNCTELE III-XIV

Caracteristicile proiectului sunt examinate, în special în ceea ce privește:

- dimensiunea și concepția întregului proiect; implementarea proiectului propus nu are o amplitudine si o amploare deosebita astfel ca nu prezinta si nu poate prezenta un risc potential asupra factorilor de mediu in comparatie cu alte proiecte similare si de o mai mare anvergura

- cumularea cu alte proiecte existente și/sau aprobate: implementarea proiectului propus se preteaza si este in concordanta cu pevederile PUG avand in vedere faptul ca in zona mai functioneaza activitati de acest gen;

- utilizarea resurselor naturale, în special a solului, a terenurilor, a apei și a biodiversității: implementarea proiectului nu are legătură directă cu biodiversitatea, nici cu apele de suprafață și subterane, utilizându-se doar solul și parțial terenul proprietate privata dobandit prin vanzare cumparare.

- cantitatea și tipurile de deșeuri generate/gestionate: a se vedea punctul IV litera h privind generarea și gestionarea deșeurilor din lucrare - poluarea și alte efecte negative:a se vedea punctul VI din lucrare

- riscurile de accidente majore și/sau dezastre relevante pentru proiectul în cauză, inclusiv cele cauzate de schimbările climatice, conform informațiilor științifice: a se vedea punctul VII din lucrare - riscurile pentru sănătatea umană (de exemplu, din cauza contaminării apei sau a poluării atmosferice). Implementarea proiectului si desfasurarea activitatii ulterioare nu conduc la o contaminare semnificativă a apelor de suprafață și subterane, neavand legatura directa cu acestea si nici asupra poluării atmosferice.

Sub aspect cumulativ pe termen scurt, mediu si lung, permanent si/sau temporar, pozitiv sau negativ se poate considera ca prin implementarea proiectului pe amplasamentul propus, precum si pe perioada desfasurarii ulterioare a activitatii de productie energie electrica cu panouri fotovoltaice natura impactului este redusa si temporara asupra populatiei, sanatatii umane, biodiversitatii, (in special pentru speciile si habitatele protejate), conservarii habitatelor naturale, florei si faunei salbatice, a terenurilor, solului si subsolului, ori folosintelor de apa, asupra bunurilor materiale, a aerului, a zgomotelor si vibratiilor, a peisajului si mediului vizual, a patrimoniului istoric si cultural precum si a interactiunilor dintre aceste elemente.

Titularul de proiect /activitate este direct raspunzator de corectitudinea si veridicitatea datelor si informatiilor transmise autoritatii competente de protectia mediului.

Intocmit,

Arh. Luchian NITESCU