Ministerul Mediului, Apelor şi Padurilor

Agenţia Naţională pentru Protecţia Mediului

Agenţia pentru Protecţia Mediului Dâmboviţa

PROIECT  DECIZIE  ETAPĂ DE INCADRARE

Nr.  din 12.02.2016

Ca urmare a solicitarii de emitere a acordului de mediu adresate de S.C. OMV PETROM   S.A., cu sediul în comuna Aninoasa, Aleea sinaia, nr. 6, județul Dâmbovița, înregistrată la A.P.M. Dâmbovița cu nr. 1190 din 26.01.2016, în baza Hotărârii Guvernului nr. 445/2009 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice și private asupra mediului şi a Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei și faunei salbatice, cu modificările și completările ulterioare,

Agenția pentru Protecția Mediului Dâmbovița decide, ca urmare a consultărilor desfășurate în cadrul ședinței Comisiei de Analiza Tehnica din data de 11.02.2016, că proiectul  Amplasare conductă abur 3″ P Dealu Bătrân – sonda 460 ; conducta de injecție abur 3″, propus a fi amplasat în propus a fi amplasat în comuna Gura Ocniței, punct Dealu Bătrân, județul Dâmbovița, nu se supune evaluarii impactului asupra mediului .

Justificarea prezentei decizii:

I.Motivele care au stat la baza luării deciziei etapei de încadrare în procedura de evaluare a impactului asupra mediului sunt următoarele:

a)proiectul se încadreaza în prevederile Hotararii Guvernului nr. 445/2009, anexa nr. 2, pct. 13, lit.a;

b) consultarea membrilor CAT (comisie de analiza tehnica) în ședinta din data de 11.02.2016 și analizei Listei de control pentru încadrarea proiectului;

c)alegerea amplasamentului. Pentru amplasarea obiectivului au fost luate în considerare mai multe variante de amplasament, criteriile de alegere a amplasamentului final fiind :

- să fie cât mai scurt;

- să aiba un profil longitudinal cu diferențe de nivel cât mai mici;

- să fie amplasat în vecinătatea căilor de acces;

- să evite paralelismul cu instalațiile electrice;

- să ofere ușurință în execuție;

- să aibă un numar de proprietari minimi;

- să aibă impact minim asupra mediului .

II. Motivele care au stat la baza luării deciziei etapei de încadrare în procedura de evaluare adecvată sunt următoarele:

-   poziția amplasamentului proiectului propus nu se găsește în interiorul unei arii naturale protejate de interes comunitar sau în vecinătatea acesteia;

1.Caracteristicile proiectului:

a)mărimea proiectului:

Conducta va fii amplasată pe versantul nordic al dealului Crucilor, la cca 2 km nord est de localitatea Gura Ocniței, județul Dâmbovița

AGENŢIA PENTRU PROTECŢIA MEDIULUI DÂMBOVIŢA

Str. Calea Ialomiţei, nr. 1, Târgovişte, Cod 130142

E-mail: office@apmdb.anpm.ro; tel./fax: 0245213959/0245213944

Obiectul prezentului proiect îl constituie conducta de injecție abur Dn 80 care va alimenta  din a doua sursă rețeaua existentă Dn 80 la sondele 372 și 460 .

Lungimea totală a conductei de injecție abur Dn 80 este de 568 m cu o suprafață totală a culuarului de lucru de 1704 mp.

Conducta de injecție continuă abur va trebui să asigure următorii parametrii de funcționare:

- Debitul de lucru: 5,5 t/zi;

- Debitul maxim: 6t/zi;

- Presiunea maximă de lucru: 40 bar;

- Temperatura maximă de lucru: 250 ºC;

- Presiunea de lucru: 27 - 30 bar;

- Temperatura de lucru : 220 -232 ºC  .

b)cumularea cu alte proiecte: nu este cazul

c)utilizarea resurselor naturale : nu este cazul

d)productia de deseuri : deșeurile rezultate în urma lucrările prevazute în proiect :

-deșeuri metalice :capete de conductă, resturi de electrozi rezultați în urma sudării conductelor vor fi preluate de operatori autorizați;

- deșeuri menajere  : vor fi preluate de operatori autorizați;

e)emisiile poluante, inclusive zgomotul și alte surse de disconfort : lucrările și măsurile prevăzute în proiect nu vor afecta semnificativ factorii de mediu(aer,apa,sol,așezări umane);

f) riscul de accident, ținându-se seama în special de substanțele și tehnologiile utilizate : se reduce datorită măsurilor luate.

2.Localizarea proiectelor

2.1.utilizarea existenta a terenului : va fi amplasata pe terenuri aflate în administrarea OMV PETROM şi  Directia Silvica Dâmbovița.

2.2.relativa abundenţă a resurselor naturale din zonă, calitatea şi capacitatea regenerativa a acestora : zona de exploatare hidrocarburi

2.3.capacitatea de absorbţie a mediului, cu atenţie deosebita pentru:

a)zonele umede: nu este cazul

b)zonele costiere : nu este cazul

c)zonele montane si celei    impadurite: nu este cazul

d)parcurile şi rezervaţiile naturale : nu este cazul ;

e)ariile clasificate sau zonele protejate prin legislaţia in vigoare: nu este cazul;

f)zonele de protecţie speciala, mai ales cele desemnate prin Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei şi faunei salbatice, cu modificarile şi completarile ulterioare, zonele prevazute prin Legea nr. 5/2000 privind aprobarea Planului de amenajare a teritoriului naţional - Secţiunea a III - a - zone protejate, zonele de protecţie instituite conform prevederilor Legii apelor nr. 107/1996, cu modificarile şi completarile ulterioare, şi Hotararea Guvernului nr. 930/2005 pentru aprobarea Normelor speciale privind caracterul si marimea zonelor de protectie sanitara şi hidrogeologica: proiectul nu este inclus;

g)ariile in care standardele de calitate a mediului stabilite de legislaţie au fost deja depasite : nu este cazul

h)ariile dens populate- nu este cazul

i)peisajele cu semnificaţie istorica, culturala şi arheologica – nu este cazul

3.Caracteristicile impactului potenţial

a)extinderea impactului: aria geografică şi numărul persoanelor afectate: nu este cazul

b)natura transfrontieră a impactului : nu este cazul

c)mărimea şi complexitatea impactului : nu este cazul

d)probabilitatea impactului : nu este cazul

e)durata, frecvenţa si reversibilitatea impactului : nu este cazul.

Condițiile de realizare a proiectului :

Pentru organizarea de șantier:

-executantul lucrărilor de construcție a obiectivului va asigura ca zona de șantier să fie împrejmuită cu panouri metalice; pe perimetrul incintei și exteriorul acesteia vor fi amplasate inscripționări din care să reiasă denumirea lucrării și a executantului acesteia;

-amenajarea incintei cu dale prefabricate;

-amenajarea garării utilajelor necesare execuției lucrării (camioane, tractoare, buldozere, excavatoare,etc)

-amenajarea rampei pentru stocarea tronsoanelor de țevi noi;

-amenajarea spațiului pentru sudură, execuția curbelor,etc.

-amenajare spațiu depozitare materiale necesare;

-amenajare și amplasare spațiu depozitare deșeuri (metalice, nemetalice);

-deșeurile menajere se vor colecta în europubelă și se vor preda către unități autorizate;

-mijloacele de transport vor fi asigurate astfel încat să nu existe pierderi de material sau deșeuri în timpul transportului;

-după încheierea lucrările se va face curățarea amplasamentului;

Protecția calității apelor :

Măsuri avute în vedere pentru reducerea / eliminarea poluării apelor

a)În perioada de construcţie :

Pentru prevenirea corodarii premature a conductei și apariției spargerilor în timpul lucrările de execuție se vor lua  urmatoarele măsuri :    - controlul calității țevilor ;

- controlul  imbinărilor sudate ;

- izolarea anticorosiva exterioră.

b)In perioada de funcționarea : - urmărirea în permanență a stării conductei pentru evitarea  accidetelor tehnologice(spărturi)

Pentru protecţia aerului

Măsuri avute în vedere pentru reducerea / eliminarea poluării aerului

a)In perioada de construcție :

- deplasarea cu viteză redusă a vehiculelor implicate în lucrarile prevazute de proiect, astfel încât

sa se evite antrenarea particulelor de praf pe drumurile utilizate;

-    prevenirea ridicarii prafului prin actiuni de stropire in perioadele de vreme uscata ;

- intreţinerea si repararea utilajelor si vehiculelor utilizate în scopul reducerii emisiilor de poluanţi

atmosferici;

b)In perioada de funcționare

- in condițiile de funcționare normala și de respectare a instrucțiunilor de proiectare, activitatea de

transport abur prin conducte nu afectează factorul de mediu aer;

Pentru protecţia solului, subsolului și a ecosistemelor terestre

Măsuri avute în vedere pentru protecţia solului şi subsolului:

a)In  perioada de construcţie :

-  se interzice poluarea solului cu carburanți, uleiuri uzate de la utilajele și mijloacele de transport

utilizate pentru executare lucrărilor;

b)In perioada de funcționare

- monitorizarea în permanență a stării conductei pentru evitarea accidentelor tehnologice(spărturi) ;

- pomparea aburului la presiunea pentru care a fost proiectată conductă.

Pentru protecţia împotriva zgomotului sau vibraţiilor:

Măsuri avute în vedere pentru reducerea impactului:

- întreținera utilajelor și vehiculelor implicate în realizarea lucrărilor astfel încât zgomotul și

vibrațiile produse să fie minore ;

- se interzice circulația autovehiculelor în afara drumurilor trasate pentru funcționarea șantierului     ( drumuri de acces , drumuri tehnologice) ;

Modul de gospodarire a deseurilor :

- Deșeurile generate în perioada de construcție:

Deșeuri din lucrările de construcții montaj :

-capete de conducta, resturi de electrozi rezultați în urma sudării conductelor vor fi preluate de operatori autorizați;

-deșeurile menajere vor fi colectate în pubele și vor fi evacuate de operatori autorizați la depozite conforme

Deșeurile generate în perioada de exploatare:

- in timpul funcționării nu se produc deșeuri.

Lucrari de refacere a amplasamentului :

- in cazul unor poluări accidentale titularul proiectului  are obligația de remediere a suprafețelor afectate ;

- la încetarea activității se vor dezafecta  construcțiile/instalațiile existente și se va readuce terenul la starea inițială prin  curățare, remediere și /sau reconstrucție ecologică, conform prevederilor legale ;

Monitorizarea factorilor de mediu

1.In timpul implementării proiectului :

-respectarea cu strictețe a limitelor și suprafețelor destinate organizării de șantier;

-respectarea  rutelor alese pentru transportul materialelor;

-respectarea măsurilor de reducere a poluării;

-aducerea terenurilor afectate de realizarea proiectului la starea iniţială.

2. In faza post implementare a proiectului

- urmarirea în permanență a stării conductei pentru evitarea accidentelor tehnologice .

Titularul proiectului are obligaţia de a notifica APM Dâmboviţa dacă intervin elemente noi necunoscute şi asupra oricărei modificări ale condiţiilor care au stat la baza emiterii prezentei,  înainte de realizarea modificării.

Prezenta decizie este valabilă pe toată perioada punerii în aplicare a proiectului, până la finalizarea acestuia.

Prezenta decizie se poate revizui, în cazul în care se constată apariţia unor elemente noi, necunoscute la data emiterii .

Proiectul propus nu necesită parcurgerea celorlalte etape ale procedurilor de evaluare a impactului asupra mediului şi evaluarea adecvată .

Prezenta decizie poate fi contestată în conformitate cu prevederile H.G. nr. 445/2009 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice şi private asupra mediului şi ale Legii contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificările şi completările ulterioar

DIRECTOR EXECUTIV,

Mircea Nistor

Şef Serviciu Avize, Acorduri, Autorizații,

Maria Morcoașe

Întocmit,

consilier Amalia Didă