Ministerul Mediului, Apelor şi Pădurilor

Agenţia Naţională pentru Protecţia Mediului

AGENŢIA PENTRU PROTECŢIA MEDIULUI CLUJ

AUTORIZAȚIE DE MEDIU

Nr. .....  din  00.00.2023

Titularul activității:  S.C. DECOR LIMESTONE  S.R.L.

Adresa: Viștea, nr.17,comuna Gârbău, județul Cluj

Punct de lucru: SC.DECOR LIMESTONE SRL

Locația activității: comuna Gârbău, sat Viștea, fnr., județul Cluj

Activitatea se încadrează în următoarele coduri:

| Cod CAEN Rev.2 | Denumire activitate CAEN Rev. 2 | Poziţie Anexa 1 din OM 1798/2007 | Cod CAEN Rev.1 | Denumire activitate CAEN Rev.1 | NFR | SNAP |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2370 | taierea, fasonarea si finisarea pietrei | 153 | 2670 | taierea, fasonarea si finisarea pietrei |  |  |

Nu e cazul.

| Activitate PRTR | Denumire activitate PRTR |
| --- | --- |

Emisă de: APM Cluj

Activitatea/activitățile pot fi desfășurate la punctul de lucru din județele/județul: Cluj.

Prezenta autorizație este valabilă pe toată perioada în care beneficiarul autorizației  obține viza anuală.

Data emiterii:00/00/2023

Temeiul legal

Ca urmare a cererii adresate de S.C. DECOR LIMESTONE S.R.L., cu punctul de lucru din comuna Gârbău, sat Viștea,fnr.  județul Cluj,, înregistrată la APM Cluj cu nr. 13097/10.06.2020, completată cu documentația nr.28355/29.12.2023 , în urma analizării documentelor transmise şi a verificării, în baza HG nr. 43/2020 privind organizarea și funcționarea Ministerului Mediului, Apelor şi Pădurilor, a HG nr. 1000/2012 privind reorganizarea și funcționarea Agenției Naționale pentru Protecția Mediului și a instituțiilor publice aflate în subordinea acesteia, a OUG nr. 195/2005 privind protecția mediului, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 265/2006, cu modificările şi completările ulterioare şi a OM nr. 1798/2007 pentru aprobarea Procedurii de emitere a autorizației de mediu, cu modificările și completările ulterioare, a Legii nr. 219/2019 pentru modificarea și completarea art. 16 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 195/2005 privind protecția mediului, Ordinul nr. 1150/2020 privind aprobarea Procedurii de aplicare a vizei anuale a autorizației de mediu și autorizației integrate de mediu,

se emite:

AUTORIZAȚIA DE MEDIU

Pentru: S.C. DECOR LIMESTONE  S.R.L., cu punctul de lucru din comuna Gîrbău, sat Viștea fnr., județul Cluj,

Documentația conține:

-fişa de prezentare şi declaraţie; elaborată de SC.Mirarom  SRL;

-extras CF cu cerere nr.12875 din 27.09.2017 emis de către Biroul de Cadastru şi Publicitate imobiliară Huedin

-contract de comodat nr.1. din 21.05.2020, încheiat între SC.Decor Limestone SRL și Ferencz Jozsef Andras;

-adeverință nr.6649/25.11.2020 reprezentând dovada figurării în Registrul Agricol, emisă de către Comuna Gârbău

-contract prestări servicii publice de salubrizare nr.161811/02.06.2020 încheiat între Comunal Eco SRL și SC.Decor Limestone SRL

-contract de prestări servicii nr.04/24.03.2021 privind colectarea deşeurilor periculoase şi nepericuloase,cu anexa nr.1 la contract, încheiat cu SC.Roues Solutions SRL

-contract de service  nr.06 din data de 15.03.2019 , încheiat între SC.Tai Pan Productie & Comert Import Export SRL și SC.Decor Limestone SRL

-declaratie pe proprie raspundere privind pasta care rezulta de la taierea pietrei, emisa de catre SC.Decor Limestone SRL

-anunț mediatizare emitere autorizație de mediu

- plan de situație; plan de încadrare; fișa perimetrului; secțiuni perimetru;

-factura nr.MAN00012983/20.12.2022 în cuantum de  500 lei reprezentând tarif emitere autorizaţie de mediu.

și următoarele acte de reglementare emise de alte autorități:

-Certificat înregistrare Seria B nr. 1436169, eliberat de Oficiul Registrului Comerţului de pe lângă Tribunalul Cluj, Cod Unic de Înregistrare: 23685841 , Nr. de ordine în registrul comerțului: J12/1652/09.04.2008;

-Certificat constatator nr.45767/28.05.2020, eliberat de Oficiul Național al Registrului Comerțului-ORC de pe lângă Tribunalul Cluj;

-Autorizatie de Gospodarire a Apelor nr.9/CJ/18.03.2019 emisă de către Administrația Națională Apele Române-Administrația Bazinală de Apă Someș-Tisa

-Act adiţional nr.2/04.01.2021 la abonamentul de utilizare/exploatare a resurselor de apă  nr.1145/29.03.2019 emis de către Administrația Națională Apele Române-Administrația Bazinală de Apă Someș-Tisa

Prezenta autorizație se emite cu următoarele condiții impuse:

- se vor respecta prevederile OUG nr. 195/2005 privind protecţia mediului, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 265/2006, cu modificările şi completările ulterioare şi Ord. M.M.D.D. nr. 1798/2007, cu modificările şi completările ulterioare, titularul de activitate fiind direct răspunzător în caz de prejudiciere a ambientului, a stării de sănătate şi confort a populaţiei datorate activităţii obiectivului;

I. luarea tuturor măsurilor:

- luarea tuturor măsurilor de prevenire eficientă a poluării şi evitarea oricărui risc de poluare;

- care să asigure că nici o poluare importantă nu va fi cauzată;

- de evitare a producerii de deşeuri şi, în cazul în care aceasta nu poate fi evitată, valorificarea lor, iar în caz de imposibilitate tehnică şi economică, luarea măsurilor pentru neutralizarea şi eliminarea acestora, evitându-se sau reducându-se impactul asupra mediului;

- de utilizare eficientă a energiei;

- pentru prevenirea accidentelor şi limitarea consecinţelor acestora;

- pentru evitarea oricărui risc de poluare şi pentru aducerea amplasamentului şi a zonelor afectate într-o stare care să permită reutilizarea acestora, în cazul încetării definitive a activităţii;

- de menţinere în stare de funcţionare a mijloacelor existente de prevenire şi stingere a incendiilor;

- de respectare a ordinii, curăţeniei şi liniştii publice în perimetrul obiectivului;

II. pentru desfăşurarea activităţii autorizate:

-întreţinerea în bună stare de funcţionare a instalaţiilor şi dotărilor de protecţie a mediului

-colectarea separată şi controlată a deşeurilor pe categorii, valorificarea celor reciclabile şi eliminarea celor nerecuperabile prin firme specializate şi autorizate, conf. OUG nr. 92/2021  privind regimul deșeurilor, cu modificarile si completarile ulterioare

-persoanele juridice ce exercită o activitate comercială sau industrială, pentru care  autoritatea competentă pentru proteția mediului a emis o autorizație de mediu/autorizație integrată de mediu, având în vedere rezultatele unui audit de deșeuri, este obligată să întocmească și să implementeze un program de prevenire și reducere a cantităților de deșeuri generate din activitatea proprie sau, după caz, de la orice produs fabricat, inclusiv măsuri care respecta un anumit design al produselor, și să adopte măsuri de reducere a periculozității deșeurilor

-Producatorii de deseuri nepericuloase, unitatile si intreprinderile prevazute la art. 34, producatorii de deseuri periculoase si unitatile si intreprinderile care colecteaza sau transporta deseuri periculoase, nepericuloase cu titlu profesional ori actioneaza in calitate de comercianti si de brokeri de deseuri periculoase si nepericuloase tin o evidenţă cronologica lunară, o publică in format tabelar si o pun la dispoziţia agenţiei judeţene pentru protecţia mediului electronic in sistemul pus la dispozitie de ANPM, pana la 15 martie anul urmator raportarii, precum si la cerere autoritatilor competente de control" conform OUG 92/2021 privind regimul deseurilor, cu modificarile si completarile ulterioare,  Art. 48. - (1)

-interzicerea depozitării definitive şi a incinerării oricărui tip de deşeu în incinta obiectivului

-stocarea temporară a deşeurilor pe amplasament doar pentru maxim 1 an (pentru deşeurile care urmează a fi eliminate) şi maxim 3 ani (pentru deşeurile care urmează a fi tratate sau valorificate)

- gestionarea deşeurilor se va face fără a pune în pericol sănătatea umană şi fără a dăuna mediului, în special:

a) fără a genera riscuri pentru aer, apă, sol , faună sau floră;

b) fără a crea disconfort din cauza zgomotului sau a mirosurilor;

c) fără a afecta negativ peisajul sau zonele de interes special;

- se vor lua toate măsurile necesare pentru protecţia mediului înconjurător, a sănătăţii şi pentru asigurarea securităţii la locul de muncă prin respectarea prevederilor din fişelor tehnice de securitate ale substanţelor sau preparatelor periculoase utilizate;

-se interzice descărcarea oricăror categorii de substanţe/preparate periculoase direct pe sol ori pe structuri din beton (platforme, bazine)

-menţinerea în stare de curăţenie a spaţiului din incintă, fără depozitări necontrolate de deşeuri

-asigurarea unui stoc minim de materiale şi mijloace pentru intervenţie în caz de accidente

-anunţarea autorităţilor de mediu de producerea oricărui incident; în cazul în care există premize ca incidentul să genereze efecte asupra mediului în exteriorul amplasamentului, trebuie anunţat şi Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă

-menţinerea spatiilor de stocare în forma iniţială, a integrităţii acoperişurilor şi a sistemelor de colectare a apelor uzate

-întreţinerea şi exploatarea corespunzătoare a sistemului de canalizare a apelor uzate menajere, tehnologice, pluviale

-verificarea lunară a sistemului de decantare a apelor tehnologice ; vidanjarea periodică a bazinelor de sedimentare a apelor tehnologice uzate asfel încât să împiedice deversarea acestora pe sol şi implicit în pânza freatică;

-se vor întreţine în permanenţă construcţiile şi instalaţiile de captare, aducţiune, folosire şi evacuare a apelor uzate în condiţii tehnice corespunzătoare în scopul minimizării pierderilor de apă

- întreţinerea echipamentelor de reţinere, evacuare şi dispersie a poluanţilor în stare optimă de funcţionare

- este interzisă evacuarea gazelor reziduale fără reţinere şi sau/dispersie

- în cazul funcţionării necorespunzătoare sau a defectării echipamentelor de reducere a emisiilor,  se vor lua următoarele măsuri:

• de sistare a funcţionării instalaţiei la care a survenit defecţiunea în cel mai scurt timp posibil din punct de vedere tehnologic

• înregistrarea tuturor incidentelor şi păstrarea de înregistrări privind: defecţiunea, durata acesteia, modul de remediere şi data repunerii în funcţiune a instalaţiei/echipamentului de depoluare, perioada în care s-a funcţionat fără sistem de depoluare

• reluarea activităţii în instalaţia la care s-a produs defecţiunea, numai după remedierea acesteia

-desfasurarea activitatilor generatoare de zgomot exclusiv in zone inchise, izolate fonic

-asigurarea unei izolatii adecvate a instalatiei generatoare de zgomot pentru reducerea nivelului de zgomot datorat desfasurarii activitatii;

-organizarea evenimentelor care sunt generatoare de zgomot si vibratii în spații amenajate fonic, astfel încât sa nu se creeze disconfort fonoc în spațiile urbane învecinate

-luarea tuturor măsurilor și dotărilor speciale necesare pentru izolarea și protectia fonică a surselor generatoare de zgomot si vibrații, astfel încât să nu conducă, prin functionarea acestora, la depășirea zgomotului ambiental; titularul activitatii are obligația sa ia masuri de eliminare a cauzelor care au produs poluarea si de remediere a efectelor produse, cu asigurarea mijloacelor necesare si a personalului instruit.

-în cazul producerii unui prejudiciu, titularul activitatii suportă costul pentru repararea prejudiciului și înlătură urmările produse de acesta, restabilind conditiile anterioare producerii prejudiciului, potrivit principiului “ poluatorul plăteşte”;

-luarea măsurilor necesare pentru protecţia mediului înconjurător, a sănătăţii populaţiei şi pentru asigurarea securităţii la locul de muncă prin aplicarea prevederilor fişelor tehnice de securitate a substanţelor sau preparate periculoase utilizate pe amplasament;

-reînnoirea tuturor autorizaţiilor şi avizelor care îşi pierd valabilitatea, emise de alte autorităţi, luate în considerare la emiterea prezentei autorizaţii/care sunt necesare functionarii obiectivului

Titularul de activitate este obligat să respecte în integralitate prevederile următoarelor acte normative:

-OUG nr. 195/2005 privind protecţia mediului, adoptată prin Legea 265/2006, cu completările și modificările ulterioare;

-Legea nr. 219/2019 pentru modificarea și completarea art. 16 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 195/2005 privind protecția mediului,

-Ordinul nr.1150/2020 privind aprobarea Procedurii de aplicare a vizei anuale a autorizației de mediu și autorizației integrate de mediu,

- OUG nr. 92/2021 privind regimul deşeurilor, cu modificările şi completările ulterioare;

- H.G. nr. 856/2008 privind gestionarea deşeurilor din industriile extractive;

- Legea nr. 104/2011 privind calitatea aerului înconjurător;

- HG nr. 188/2002 pentru aprobarea unor norme privind condiţiile de descărcare în mediul acvatic a apelor uzate, modificat şi completat prin HG nr. 352/2005 şi HG nr. 210/2007;

- OMS 119/2014 pentru aprobarea Normelor de igienă şi sănătate publică privind mediul de viaţă al populaţiei, cu modificările și completările ulterioare;

- Legea Apelor nr. 107/1996, actualizată;

- H.G. nr. 188/2002 pentru aprobarea unor norme privind condiţiile de descărcare în mediul acvatic a apelor uzate, modificată şi completată prin H.G. nr. 352/2005 şi H.G. nr. 210/2007;

- Legea nr. 249/2015 privind modalitatea de gestionare a ambalajelor şi a deşeurilor de ambalaje, cu toate modificǎrile şi completǎrile ulterioare;

- Ordinul nr. 794/2012 privind procedura de raportare a datelor referitoare la ambalaje şi deşeuri din ambalaje;

- OUG nr. 74/2018 pentru modificarea și completarea Legii nr. 249/2015 privind modalitatea de gestionare a ambalajelor și a deșeurilor de ambalaje și a O.U.G. nr. 196/2005 privind Fondul pentru mediu, modificată și completată prin Legea nr. 31/2019;

- HG nr. 856/2002 privind introducerea evidenţei gestiunii deşeurilor şi pentru aprobarea listei cuprinzând deşeurile, inclusiv deşeurile periculoase, cu toate modificările şi completările ulterioare;

-codificarea deşeurilor se va face conform Deciziei Comisiei Europene 2014/955/ UE din 18 decembrie 2014, de modificare a Deciziei 2000/532/CE de stabilire a unei liste de deşeuri în temeiul Directivei 2008/98/CE a Parlamentului European şi a Consiliului;

- Decizia Comisiei 2014/955/UE din 18 decembrie 2014 de modificare a Deciziei 2000/532/CE de stabilire a unei liste de deşeuri în temeiul Directivei 2008/98/CE a Parlamentului European şi a Consiliului;

- OMS 119/2014 pentru aprobarea Normelor de igienă şi sănătate publică privind mediul de viaţă al populaţiei, cu modificările și completările ulterioare;

- OUG nr. 196/2005 privind Fondul pentru mediu, aprobată prin Legea nr. 105/2006, cu toate modificǎrile şi completǎrile ulterioare;

- Ordinul nr. 591/2017 pentru aprobarea modelului şi conţinutului formularului “Declaraţie privind obligaţiile la Fondul pentru Mediu” şi a instrucţiunilor de completare şi depunere a

acestuia, modificat şi completat de Ordinul nr. 520/2019;

- Ord. nr. 578/2006 al MMGA pentru aprobarea Metodologiei de calcul al contribuţiilor şi taxelor datorate la Fondul pentru mediu, cu toate modificǎrile şi completǎrile ulterioare;

- O.U.G. nr. 68/2007 privind răspunderea de mediu, cu referire la prevenirea şi repararea prejudiciului asupra mediului, aprobată prin Legea nr. 19/2008, modificată şi completată prin O.U.G. nr. 15/2009 modificată şi aprobată prin Legea 249/2013 şi care transpune prevederile Directivei Parlamentului European şi a Consiliului 2004/35/CE din 21 aprilie 2004 privind

răspunderea pentru mediul înconjurător în legătură cu prevenirea şi repararea daunelor aduse mediului, modificată şi aprobată prin  Legea 249/2013;

-Ordonanţa nr. 21/2002, modificată şi completată cu Legea nr. 515/2002, privind gospodărirea localităţilor urbane şi rurale;

- HG nr. 210/2007, Ord nr. 27/2007, OUG nr. 12/2007 aprobată prin Legea nr. 161/2007, pentru modificarea şi completarea unor acte normative care transpun aquis-ul comunitar în domeniul protecţiei mediului;

În situația modificării actelor normative menționate în prezenta autorizație, titularul are obligația să se supună prevederilor noilor acte normative intrate în vigoare, ce modifică, completează sau abrogă actele normative vechi.

Titularul autorizaţiei are următoarele obligaţii:

- să respecte  prevederile legale din domeniul protecţiei mediului;

-să notifice Agenţiei pentru Protecţia Mediului Cluj orice incident cu potenţial de contaminare a apelor de suprafaţă şi subterane sau care poate reprezenta o ameninţare de mediu pentru

aer, sol sau subsol;

- să asiste şi să pună la dispoziţia reprezentanţilor Agenţiei pentru Protecţia Mediului Cluj toate datele necesare pentru desfăşurarea controlului conformării activităţii cu prevederile prezentei autorizaţii, pentru prelevarea de probe şi/sau culegerea oricăror informaţii privind respectarea prevederilor autorizaţiei;

- să informeze Agenţia pentru Protecţia Mediului Cluj în cazul producerii unor avarii sau accidente tehnice care determină neconformarea cu prevederile autorizaţiei, să oprească activitatea şi să ia măsurile necesare pentru restabilirea condiţiilor normale de funcţionare, atunci când astfel de avarii sau accidente au efecte dăunătoare asupra sănătăţii omului şi asupra mediului; în cazul în care există premize ca incidentul să genereze efecte asupra mediului în exteriorul amplasamentului, trebuie anunţat şi Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă;

- să notifice Agenţia pentru Protecţia Mediului Cluj dacă intervin elemente noi, necunoscute la data emiterii autorizaţiei de mediu, precum şi asupra oricăror modificări ale condiţiilor care au stat la baza emiterii autorizatiei de mediu, înainte de realizarea modificării; titularului autorizaţiei, îi revine obligaţia de a nu desfăşura activităţi sau de a nu realiza proiecte, planuri ori programe care ar rezulta în urma modificărilor care fac obiectul notificării, până la adoptarea unei decizii a autorităţii de mediu competente;

- să solicite revizuirea autorizaţiei de mediu la modificări în structura şi/sau profilul de activitate;

- să solicite şi să obţină acordul de mediu pentru orice proiect de investiţii noi, ori de modificare a celor existente, aferente activităţilor cu impact asupra mediului;

- să notifice Agenţia pentru Protecţia Mediului Cluj dacă urmează să deruleze sau să fie supus unei proceduri de vânzare a pachetului majoritar de acţiuni, vânzare de active, fuziune, divizare, concesionare ori în alte situaţii care implică schimbarea titularului activităţii, precum şi în caz de dizolvare urmată de lichidare, lichidare, faliment, încetarea activităţii, conform legii în vederea stabilirii obligaţiilor de mediu, conform art. 10 din OUG nr. 195/2005 privind protecţia mediului, adoptată prin Legea nr. 265/2006, cu modificarile si completarile ulterioare;

- titularul de activitate are obligaţia de a se conforma oricăror modificări survenite în legislaţia de mediu, pe perioada de valabilitate a autorizaţiei;

- să solicite în fiecare an şi să obţină viza anuală a autorizaţiei de mediu, conform Legii nr. 219/2019 pentru modificarea și completarea art. 16 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 195/2005 privind protecția mediului şi conform anexei la Ordin nr. 1150 din 27 mai 2020 privind aprobarea Procedurii de aplicare a vizei anuale a autorizaţiei de mediu şi autorizaţiei integrate de mediu, art. 5 alin. (4) cu „maximum 90 de zile şi de minimum 60 de zile înainte de ziua şi luna corespunzătoare zilei şi lunii în care a fost emisă autorizaţia pe care acesta o deţine”;

Nerespectarea prevederilor prezentei autorizații de mediu se sancţionează conform prevederilor legale în vigoare.

Răspunderea pentru corectitudinea informațiilor puse la dispoziția autorității competente pentru protecția mediului și a publicului revine în întregime titularului activității.

# Activitatea autorizată

Tăierea, fasonarea și finisarea pietrei, din comuna Gârbău, sat Viștea fnr.,  județul Cluj

| Cod CAEN Rev.2 | Activitate | Capacitate maximă proiectată | UM |
| --- | --- | --- | --- |
| 2370 | Tăierea, fasonarea și finisarea pietrei | 42,60 | Tone/luna |

## 1. Dotări (instalații, utilaje, mijloace de transport utilizate în activitate)

-suprafața totală a amplasamentului-7000 mp

-zona de producție-1000 mp

-zona pentru depozitarea blocurilor de piatră-1000mp

-zona pentru depozitarea produselor finite-700mp

-zona parcaje auto-500mp

-zona căi circulații auto+pietonale-1800mp

Instalatii, utilaje, mijloace de transport:

-sursă subterană: puț săpat cu H=4m și Dn=2m

| NR.CRT. | X-590706,4 | Y-377330,4 |
| --- | --- | --- |

-instalatii de captare:electropompa cu caracteristicile:Q=3m3/h, Hpompare=70m

-instalatii de aductiune:conducta de otel cu L=120m

-instalatii de inmagazinare a apei:bazin metallic suprateran cu V=12m3

-statii si instalatii de epurare:apele tehnologice rezultate de la racirea frezelor de debitare sunt colectate in bazinul decantor cu 3 compartimente cu V=72m3.Dupa decantare apa este colectata in bazinul cu V=12m3.Slamul rezultat este transportat in cariera si utilizat la activitatea de montaj a produselor din piatra.

-instalaţie de măsurare a debitelor şi volumelor de apă captate-apometru

-macara 16 tone-1 buc

-vola-1 buc

-excavator-1 buc

-stivuitor-1 buc

-freză pentru piatră Ø450mm-1 buc

-freză pentru piatră Ø900mm-1 buc

-freză pentru piatră Ø600mm-1 buc

-freză pentru piatră Ø2000mm-1 buc

-freză pentru piatră Ø1200mm-1 buc

-Linie pentru şlefuire piatră-1 buc

-raba 16t-1 buc-în conservare

## 2. Materiile prime, auxiliare, combustibilii și ambalajele folosite – mod de depozitare, cantități

| Tip | Denumire | Încadrare | Cantitate | UM | Natura chimică / compoziție | Destinație / Utilizare | Mod de depozitare | Periculozitate |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Alte materii | Blocuri piatra | Materie primă | 1,00 | Tona/luna | rocă naturală | pentru construcții | se depozitează vrac pe amplasament, în spațiu special amenajat | nu este periculos |
| Alte materii | Lastre de granit, calcar, travertin si marmura | Materie primă | 46,40 | Tona/luna | rocă naturală | pentru construcții | se depozitează vrac pe amplasament, în spațiu special amenajat | nu este periculos |
| Alte materii | motorină | Combustibili | 200,00 | Litri/luna |  | pentru funcționarea mijloacelor de transport | nu se depozitează pe amplasament, alimentarea se realizează în stații de distribuție carburanți | periculos |
| Alte materii | ulei de motor, ulei hidraulic pentru sistemul hidraulic | Materie auxiliară | 1,00 | Litri/luna |  | pentru funcționarea utilajelor | nu se depozitează pe amplasament, este adus pe amplasament de firme autorizate în recipenți oroginali ai firmelor producătoare | periculos |

## 3. Utilități - apă, canalizare, energie

| Tip utilitate | Descriere | Cantitate | UM |
| --- | --- | --- | --- |
| Apa | Alimentarea cu apa potabila-regim imbuteliat | 400,00 | Litri/lună |
| Apa | -alimentarea cu apă industriala se realizează din puţ forat cu H=4m ; L=2m; -instalatii de captare:electropompa cu caracteristicile:Q=3m3/h, Hpompare=70m -instalatii de aductiune:conducta de otel cu L=120m -instalatii de inmagazinare a apei:bazin metallic suprateran cu V=12m3 | 40,00 | Metri cubi/lună |
| Canalizare | Evacuare ape uzate menajere-nu rezultă ape uzate menajere | 0,00 | Metri cubi/luna |
| Canalizare | -apele tehnologice rezultate de la racirea frezelor de debitare sunt colectate in bazinul decantor cu 3 compartimente cu V=72m3.Dupa decantare apa este colectata in bazinul cu V=12m3.Slamul rezultat este transportat in cariera si utilizat la activitatea de montaj a produselor din piatra. | 40,00 | Metri Cubi/lună |
| Energie | Incalzire amplasament-obiectiv neincalzit | 0,00 |  |
| Energie | post TRAFO propriu racordat la reţeaua electrică locală | 1500,00 | KiloWatt/luna |

## 4. Descrierea principalelor faze ale procesului tehnologic sau ale activității

- Aprovizionarea cu materie primă din carierele de piatră Leghia, Căpuș, Aghireș și Viștea;

- Depozitarea materiilor prime în incinta pietruită a amplasamentului;

- Poziționare bloc de piatră în faza de debitare;

- Prelucrare cu mașinile și utilajele din dotare ( fasonarea și șlefuirea cu sculele din dotare).

- Depozitare materie primă pe paleți, în incinta amplasamentului;

- Pregătirea comenzilor în vederea livrării

- Încărcarea produselor finite în mijloacele de transport ale beneficiarilor;

4.1. Poziționarea amplasamentului pe care se desfășoară activitatea, în interiorul ariilor naturale protejate

Nu este cazul

| Tip arie | Cod | Arie protejată |
| --- | --- | --- |

## 5. Produsele și subprodusele obținute

| Tip produs/subprodus | Denumire produs/subprodus | Cantitate | UM | Destinație |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Alte produse | Diferite produse de piatră ornamentală | 42,60 | Tone/luna | Beneficiari din domeniul contrucţiilor |

## 6. Datele referitoare la centrala termică proprie - dotare, combustibili utilizați

Nu este cazul,  amplasamentul  nu este dotat cu centrală termică proprie.

| Tip combustibil | Combustibil | Cantitate | UM | Tipul centralei | Puterea nominală a centralei (MW) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

## 7. Alte date specifice activității: (coduri CAEN Rev.2 care se desfășoară pe amplasament, dar nu intră pe procedura de autorizare)

Nu sunt desfășurate alte activități pe amplasament.

| Cod CAEN Rev.2 | Denumire activitate CAEN Rev.2 |
| --- | --- |

## 8. Programul de funcționare

8 ore/zi; 5 zile/săptămână(1 schimb/zi);  240 zile/an

# II. Instalațiile, măsurile și condițiile de protecție a mediului

## 1. Stațiile și instalațiile pentru reținerea, evacuarea și dispersia poluanților în mediu, din dotare (pe factori de mediu)

Nu este cazul.

Aer

Nu este cazul.

| Cod CAEN Rev.2 | Denumire coş | Înălțime (m) | Diametru bază (m) | Diametru vârf (m) | Poluant | Echipament depoluare | Eficiență (%) | X Stereo70 | Y Stereo70 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Alte surse de poluare

| Sursă | Tip sursă |
| --- | --- |
| Utilaje prelucrare mecanică | fixă |
| Scule pentru prelucrare manuală(dălți, tânăcoape, etc) | fixă |
| Mijloace de transport | mobilă |

Apă

Nu este cazul.

Pretratare ape pe amplasament

Nu este cazul.

| Denumire | Detalii |
| --- | --- |

Tratare ape pe amplasament

Nu este cazul.

| Denumire | Detalii |
| --- | --- |

Sol

Nu este cazul.

Alți factori de mediu (după caz)

Nu este cazul.

## 2. Alte amenajări speciale, dotări și măsuri pentru protecția mediului:

-deşeuri de tip menajer se colectează în pubele închise şi se elimină prin serviciul de salubritate

-deşeurile tehnologice: colectare selectivă, pe sorturi şi valorificare periodică prin unităţi specializate

-postul trafo este dotat cu o cuvă din beton pentru preluarea eventualelor scurgeri.

-bazin metalic suprateran cu V=12m3

-bazin decantor cu 3 compartimente cu V=72m3.

## 3. Concentrațiile și debitele masice de poluanți, nivelul de zgomot, de radiații, admise la evacuarea în mediu, depășiri permise și în ce condiții

Valori limită pentru aer în condiții de funcționare normale

-calitatea aerului înconjurător: activitatea desfăşurată pe amplasament va respecta prevederile Legii nr. 104/2011 privind calitatea aerului înconjurător pentru indicatorii de calitate ai aerului specifici activităţii;

-pulberi sedimentabile max. 17 g/m2/lună -conform STAS 12574/1987;

-pulberi în suspensie max. 0,5 mg/m2 –probă medie de 30 minute -conform STAS 12574/1987;

-emisii din gazele de eşapament ale mijloacelor auto: conform H.G.nr. 332/2007 privind stabilirea procedurilor pentru aprobarea de tip a motoarelor destinate a fi montate pe maşini mobile nerutiere şi a motoarelor destinate vehiculelor pentru transport de persoane sau de marfă şi stabilirea măsurilor de limitare a emisiilor gazoase, completată şi modificată  prin H.G. nr. 684/2011.

| Cod CAEN Rev.2 | Denumire coș | Poluant | VLE | UM | Condiții de referință |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Alte condiții de funcționare decit cele normale:

Pe perioada în care nu se lucrează în carieră se vor lua măsuri de protecție și de avertizare astfel încât să fie prevenite accidente pe acest amplasament.

Concentraţii maxime admise pentru apa tehnologică evacuată

- conform NTPA 002 privind condiţiile de evacuare a apelor uzate în reţelele de canalizare ale localităţilor şi direct în staţiile de epurare, aprobat prin HG nr.188/2002 pentru aprobarea unor norme privind condiţiile de descărcare în mediul acvatic a apelor uzate, modificat şi completat prin HG nr. 352/2005 şi HG nr. 210/2007

-apa tehnologică se recirculă(este reintrodusă în procesul de prodecție)

| Loc de prelevare | Natura apei | Indicator de calitate | CMA | UM |
| --- | --- | --- | --- | --- |

Concentraţii maxime admise pentru apa subterană

Nu este cazul.

| Loc de prelevare | Indicator de calitate | CMA | UM |
| --- | --- | --- | --- |

Valori admise pentru sol

-conform Ord. Nr.756/1997 pentru aprobarea Reglementării privind evaluarea poluării mediului,  modificat prin Legea nr.104/2011

| Loc de prelevare | Adâncime (cm) | Indicator analizat | Prag de alertă (mg/kg substanță uscată) | Prag de intervenție (mg/kg substanță uscată) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Sensibil | Mai puțin sensibil | Sensibil | Mai puțin sensibil |

-Zgomot – conf. SR 10009/2017 privind acustica și limite admisibile ale nivelului de zgomot din mediul ambiant stabilește limitele admisibile ale nivelului de zgomot exterior, diferențiate pe zone și spații funcționale, așa cum sunt ele definite în reglementările tehnice specifice privind sistematizarea localităților și protecția mediului.

# III. Monitorizarea mediului

Nu se monitorizează.

## 1. Indicatorii fizico-chimici, bacteriologici și biologici emiși, emisii de poluanți, frecvența, modul de valorificare a rezultatelor

Monitorizarea aerului

-pulberi sedimentabile ( la limita incintei )- proba de 30 zile;  determinarile se fac 3 luni consecutiv  în lunile de vară, în perioada de activitate maximă

| Cod CAEN Rev.2 | Denumire coș | Poluant | Tip de monitorizare | Frecvență | Metodă de analiză |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Monitorizarea apei

Nu este cazul.

| Loc de prelevare | Natura apei | Indicator de calitate | Tip de monitorizare | Frecvență | Metodă de analiză |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Monitorizarea apei subterane

Nu este cazul.

| Loc de prelevare | Indicator de calitate | Tip de monitorizare | Frecvență | Metodă de analiză |
| --- | --- | --- | --- | --- |

Monitorizarea solului

Nu este cazul.

| Loc de prelevare | Adâncime (cm) | Indicator analizat | Tip de monitorizare | Frecvență | Metodă de analiză |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

## 2. Datele ce vor fi raportate autorității pentru protecția mediului și periodicitatea se regăsesc la capitolul VII, în tabelul care centralizează toate obligațiile de raportare ale titularului.

-datele solicitate din prezenta autorizaţie şi/sau datele solicitate de reprezentanţii APM Cluj;

-poluări accidentale şi elemente care ar putea afecta negativ starea mediului în zonă – imediat la dispecerat APM Cluj, program permanent, tel: 0766/868594.

# IV. Modul de gospodărire a deșeurilor și a ambalajelor

## 1. Deșeuri produse

| Cod deșeu | Denumire deșeu | Sursă generatoare | Cantitate | UM | Operațiune valorificare / eliminare | Cod operațiune | Denumire operațiune |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 01 04 13 | deseuri de la taierea si slefuirea piatrei, altele decat cele specificate la 01 04 07 | din prelucrare(utilaje-freze) | 5,00 | Tone/luna | Valorificare | R 12 | Schimb de deseuri în vederea efectuarii oricareia dintre operatiile numerotate de la R1 la R11. |
| 20 03 01 | deseuri municipale amestecate | De la personalul de pe amplasament | 0,50 | Metri cubi/luna | Valorificare | R 12 | Schimb de deseuri în vederea efectuarii oricareia dintre operatiile numerotate de la R1 la R11. |
| 19 08 02 | Deseuri de la deznisipatoare | De la decantarea apei utilizată în procesul tehnologic | 8,00 | Tone/luna | Valorificare | R 12 | Schimb de deseuri în vederea efectuarii oricareia dintre operatiile numerotate de la R1 la R11. |
| 15 01 10* | Ambalaje care conțin reziduuri sau sunt contaminate cu substanțe periculoase | Ungere utilaje | 1,00 | Bucati/luna | Valorificare | R 12 | Schimb de deseuri în vederea efectuarii oricareia dintre operatiile numerotate de la R1 la R11. |

## 2. Deșeuri colectate

Nu este cazul, activitatea desfășurată nu presupune  colectarea de deșeuri.

| Cod deșeu | Denumire deșeu | Cantitate | UM | Operațiune valorificare / eliminare | Cod operațiune | Denumire operațiune |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Deşeuri comercializate

Nu este cazul, activitatea desfășurată nu presupune comerț cu deșeuri.

| Cod deșeu | Denumire deșeu |  | Cantitate | UM | Operațiune valorificare / eliminare | Cod operațiune | Denumire operațiune |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Deşeuri de echipamente electrice şi electronice colectate –Nu este cazul

| Cod deșeu de echipamente electrice și electronice (DEEE) | Denumire deșeu |
| --- | --- |

Deşeuri de baterii şi acumulatori colectate – Nu este cazul.

| Cod deșeu de baterii și acumulatori | Denumire deșeu |
| --- | --- |

## 3. Deșeuri stocate temporar

Nu este cazul

| Cod deșeu | Denumire deșeu | Cantitate | UM | Mod de stocare |
| --- | --- | --- | --- | --- |

## 4. Deșeuri tratate (valorificate/eliminate)

Nu este cazul

| Cod deșeu | Denumire deșeu | Cantitate | UM | Operațiune valorificare / eliminare | Cod operațiune | Denumire operațiune |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

- Notă: Deșeurile rezultate din activitate (spărturi de piatră, materialul rezultat de la procesul de filtrare/presare) sunt valorificate pe amplasamentul din cariere prin folosirea acestora la amenajările specifice în vederea refacerii mediului afectat(depunere în halda de steril +vatră carieră).

Deşeuri de echipamente electrice şi electronice tratate –Nu este cazul.

| Cod deșeu de echipamente electrice și electronice (DEEE) | Denumire deșeu |
| --- | --- |

Deşeuri de baterii şi acumulatori tratate –Nu este cazul.

| Cod deșeu de baterii și acumulatori | Denumire deșeu |
| --- | --- |

## 5. Modul de transport al deșeurilor și măsurile pentru protecția mediului

Deşeuri transportate

| Cod deșeu | Denumire deșeu | Cantitate | UM | Operațiune valorificare / eliminare | Cod operațiune | Denumire operațiune |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Deșeurile menajere sunt colectate în saci menajeri/pubele ecologice și preluate în vederea eliminării, de firme de salubritate autorizate.

## 6. Monitorizarea gestiunii deșeurilor

- se va ține o evidență a deșeurilor (tipuri, cantități, sortarea, și valorificarea prin unități specializate a celor reciclabile) conform legislației în vigoare.

## 7. Ambalaje folosite

Pe amplasament nu se utilizează ambalaje pentru punerea pe piață a produselor proprii

| Tip ambalaj | Descriere | Cantitate | UM |
| --- | --- | --- | --- |

## 8. Modul de gospodărire a ambalajelor

Recipienți din plastic/metalici (recipienți originari) pentru ungere (ulei de motor, ulei pentru sistemul hidraulic) folosite pe amplasament-se predau furnizorilor în momentul realizării operațiunilor de întreținere.

# V. Modul de gospodărire a substanțelor și amestecurile periculoase

## 1. Substanțele și amestecurile periculoase folosite

| Tip | Substanță chimică periculoasă/ Categorie de amestec | Cantitate | UM | Categoria - Fraza de risc | Fraza de pericol |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Amestecuri | Altele | 200,00 | Litri/luna | Motorină: R 40, R 10 | H226; H304; H315; H332 |
| Amestecuri | Altele | 1,00 | Litri/luna | Uleiuri de motor, hidraulice, de transmisie: R 22, R 34, R 36, | H304; H315; H318; H411; H332 |

## 2. Modul de gospodărire

  - ambalare: ambalaje originale, etichetate corespunzator cu semne caracteristice care avertizeaza ca substantele sunt toxice, inflamabile, nocive, cu respectarea Regulamentului 1272/2008/CE privind clasificarea, etichetarea, ambalarea substantelor si a amestecurilor;    substantele periculoase trebuie sa fie ambalate astfel incat sa impiedice orice pierdere de continut prin manipulare, transport si depozitare

  - transport: cu mijloace de transport rutiere, pentru mărfuri periculoase, autorizate, cu respectarea ADR   ;

  - depozitare: Uleiurile se depozitează pe amplasament, se aduc odată pe an în cantitățile necesare pentru ungere, după care se ambalajele se predau furnizorilor. Motorina nu se depozitează pe amplasament.Alimentarea se realizează în stații pentru distribuția carburanților;

  - folosire/comercializare: pentru funcționarea mijloacelor de transport și a utilajelorutilajelor;

## Modul de gospodărire a ambalajelor folosite la substanțele și amestecurile periculoase

se respectă prevederile fişelor tehnice de securitate privind gestionarea ambalajelor ; ambalajele goale se elimina prin incinerare/coincinerare la firme autorizate ; nu se elimina cu deseul menajer

## 4. Instalațiile, amenajările, dotările și măsurile pentru protecția factorilor de mediu și pentru intervenție în caz de accident

Se depoziteaza in spatii speciale inchise , separate de restul materialelor;  îndepărtarea poluanţilor şi refacerea terenului afectat în caz de accident cu respectarea prevederilor din fişele tehnice de securitate

Instalația nu intră sub incidența Directivei SEVESO la limita superioară a cantităților relevante de substanțe periculoase (cu Raport de securitate)

Instalația nu intră sub incidența Directivei SEVESO la limita inferioară a cantităților relevante de substanțe periculoase (cu Politică de Prevenire a Accidentelor Majore)

| Tip | Denumirea substanței periculoase/Clasa de pericol | Fraze de risc/fraze de pericol | Cantitate maximă prezentă cf. Art.2, HG 804/2007, tone | Cantitatea relevantă (tone) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Coloana 2 din Partea 1 a Anexei nr. 1 la HG 804/2007 | Coloana 3 din Partea 1 a Anexei nr. 1 la HG 804/2007 |

Instalații de stocare a substanțelor periculoase –Nu este cazul.

Pericole și consecințe ale accidentelor majore identificate – Nu este cazul.

| Instalații relevante din punct de vedere al securității | Cauze | Efecte |
| --- | --- | --- |

Sisteme de siguranță existente –Nu este cazul.

| Instalația | Echipamente de funcționare în siguranță |
| --- | --- |

## 5. Monitorizarea gospodăririi substanțelor și preparatelor periculoase

- respectarea Legii nr. 360/2003 (r1) privind regimul substanţelor şi preparatelor chimice periculoase;

- la sediul social se va ține o evidenta strictă (cantităţi, caracteristici, mijloace de asigurare și cumulată (pentru toate activițile firmei S.C. Decor Limestone S.R.L.) – a substanţelor şi preparatelor periculoase inclusiv a recipienţilor şi a ambalajelor conform O.U.G. nr. 195/2005 aprobată prin Legea nr. 256/2005 privind protecţia mediului cu modificările şi completările ulterioare;

VI. Programul de conformare - măsuri pentru reducerea efectelor prezente și viitoare ale activităților

Nu este cazul

VII. Datele ce vor fi raportate autorității pentru protecția mediului și periodicitatea

- raportarea anuală la APM Cluj a programului de prevenire și reducere a cantităților de deșeuri generate din activitatea proprie,conform art. 44 și Anexei  nr. 8 din OUG 92/2021 privind regimul deșeurilor, până la data de  31 mai anul următor raportării.

-raportare anuală la APM Cluj a evidenței gestiunii deșeurilor conform art. 48 (1) din OUG nr. 92/2021 privind regimul deşeurilor, cu modificarile si completarile ulterioare, până la data de 15 martie a anului în curs pentru anul precedent, electronic, în sistemul pus la dispoziție de ANPM

-alte raportări solicitate de către APM Cluj

| Nr. Crt. | Denumire raport | Frecvență de raportare | Perioada depunerii raportului | Acces aplicații SIM |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Statistica deseurilor: Chestionar 4: PRODDES – completat de producatorii de deseuri. | anual | 1 februarie - 15 iunie | Chestionar 4: PRODDES – completat de producatorii de deseuri. |

Prezenta autorizație de mediu conține 17(şaptesprezece) pagini și a fost eliberată în 3 exemplare.

DIRECTOR   EXECUTIV,

Adina SOCACIU

ȘEF SERVICIU AAA,                                                      ȘEF SERVICIU CFM,

ing. Anca CÎMPEAN                                                       dr.biol.Paul BELDEAN

ÎNTOCMIT:

Ing.Dumitru ULIEȘAN

26.01.2023